OS MODELOS DE RÓTULOS A SEGUIR, SE APLICAM AOS SEGUINTES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE BRAQUITERAPIA

microSelectron® Digital, Flexitron® HDR e Flexitron® Cobalto-60

microSectron HDR (com modo PDR) – acessórios de uso exclusivo

- 01 Unidade do microSelectron HDR, com modo PDR; ou, Flexitron HDR; ou Flexitron Cobalto-60

- 01 Painel de Controle de Tratamento (Teclado, Mouse, Monitor, Sistema de Áudio Estéreo, Unidade de Disco para importar Planos de Tratamento da Estação de Planejamento Oncentra e Unidade para Backup)

- 01 Impressora

- 01 Botão de Conexão para os Cabos do Sistema – “Junction Box”

- 01 Sensor de Porta

- 01 Manual do Usuário em Português

- Container de Segurança para Transporte e Cofre Blindado (Container de Serviço/Emergência)

De acordo como pedido do cliente:

- Aplicadores Ginecológicos

- Aplicadores para Brônquios e Esôfago

- Aplicadores para Mama

- Aplicadores para Próstata, Reto e Bexiga

  - Aplicadores para Pele e Superfície

  - Aplicadores para Cabeça e Pescoço

  - Aplicadores para Pâncreas e Duto Biliar

  - Agulha e Tubos Flexíveis para Implante

  - Controle de Qualidade para Recursos de Posicionamento

  - Tubos de Transferência

  - Adaptadores

  - Marcadores de Raio-X

MODELO DE RÓTULO INTERNO

SISTEMA DE BRAQUITERAPIA

microSelectron® Digital, Flexitron® HDR e Flexitron® Cobalto-60

Contém: 01 Sistema de Braquiterapia e seus acessórios de uso exclusivo

Armazenamento, conservação e/ou manipulação, instruções para uso, advertências e/ou precauções: VER INSTRUÇÕES DE USO.

N. Série:		Data de Fabr.:		Validade: Indeterminada

Fabricado e Distribuído por:

Nucletron B.V.

Waardgelder 1

3905 TH Veenendaal

Holanda

Distribuído por:

Elekta Limited

Linac House, Fleming Way, Crawley

RH10 9RR, Reino Unido - Inglaterra

Importado e Distribuído no Brasil por:

Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda.

Rua Carneiro da Cunha, 303 – 1º andar

CEP: 04144-000 –  Vila da Saúde – São Paulo - SP

CNPJ: 09.528.196/0001-66

Resp. Técnico: Heitor de Santis – CREA-SP: 5061902776

Registro ANVISA nº

Nome Técnico: Sistema de Braquiterapia

Representante Legal

Antônio Carlos Ponce Biscainho

Responsável Técnico

Eng. Heitor de Santis

CREA-SP: 5061902776

MODELO DE RÓTULO EXTERNO

SISTEMA DE BRAQUITERAPIA

microSelectron® Digital, Flexitron® HDR e Flexitron® Cobalto-60

Contém: 01 Sistema de Braquiterapia e seus acessórios de uso exclusivo

Armazenamento, conservação e/ou manipulação, instruções para uso, advertências e/ou precauções: VER INSTRUÇÕES DE USO.

N. Série:		Data de Fabr.:		Validade: Indeterminada

Fabricado e Distribuído por:

Nucletron B.V.

Waardgelder 1

3905 TH Veenendaal

Holanda

Distribuído por:

Elekta Limited

Linac House, Fleming Way, Crawley

RH10 9RR, Reino Unido - Inglaterra

Importado e Distribuído no Brasil por:

Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda.

Rua Carneiro da Cunha, 303 – 1º andar

CEP: 04144-000 –  Vila da Saúde – São Paulo - SP

CNPJ: 09.528.196/0001-66

Resp. Técnico: Heitor de Santis – CREA-SP: 5061902776

Registro ANVISA nº

Nome Técnico: Sistema de Braquiterapia

Representante Legal

Antônio Carlos Ponce Biscainho

Responsável Técnico

Eng. Heitor de Santis

CREA-SP: 5061902776

MODELO DE RÓTULO INDELÉVEL

SISTEMA DE BRAQUITERAPIA

microSelectron® Digital, Flexitron® HDR e Flexitron® Cobalto-60

Nº de Série:

Fabricado por:

Nucletron B.V.

Importado e distribuído no Brasil por:

Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda

Reg. ANVISA nº:

Representante Legal

Antônio Carlos Ponce Biscainho

Responsável Técnico

Eng. Heitor de Santis

CREA-SP: 5061902776

MicroSelectron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 106.990 | MicroSelectron Digital |

| Acessórios – Descrição |  |
| --- | --- |
| 106.020 | Treatment Status Indicator – Indicador do status do tratamento |
| 106.015 | Nurse Station Display – Estação de exibição |
| 079.015 | TREATMENT TUBE CHANNEL 3 – Tubo de tratamento canal 3 |
| 080.287 | SOURCE LOADING ADAPTER – adaptador para carregamento da fonte |
| 096.004 | SOURCE UNLOADING TRANSFERTUBE Tubo de transferência de descarregamento da fonte |
| 106.097 | MICRO SELECTRON SAFETY KIT – kit de segurança para microSelectron |
| 106.210 | COUPLING BRACKET – suporte de acoplamento |
| 106.401 | SOFTWARE UPDATE KIT Micro HDR – kit de atualização para microSelectron |
| 594.458 | PLIERS, tunnelier-kornzange ge - alicate |
| 076.059 | Start Enable Interlock – intertravamento do habilitador do inicio do tratamento |
| 076.102 | VGA Monitor Upgrade Kit – conjunto de atualização Monitor VGA |
| 076.283 | Mobile Upgrade kit for microSelectron Conjunto de atualização movel para microSelectron |
| 076.284 | 2nd Installation Kit for Transportable HDR with TCS Segundo conjunto de instalação para HDR com TCS transportável |
| 105.003 | Inactive Source Cable, 150cm – cabo de 150cm de fonte falsa/inativa |
| 105.095 | INSTALLATION KIT MHDR – conjunto para instalação do MHDR |
| 030.100 | DISCONNECT TOOLPUSH-FIT – ferramenta para desconecção |
| 105.004 | CHECK CABLE – cabo de checagem |
| 106.010 | Remote Control Unit – Unidade de controle remoto |
| 111.001 | GYN. TRANSFER TUBE SET NO 1, 2, 3 Conjunto de tubos de transferência ginecológicos n° 1,2 e 3 |
| 111.140 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.600 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.614 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.011 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.021 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.031 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.041 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.051 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.061 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.071 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.081 | Transfer Tube Set, MicroSelectron Digital Conjunto de tubos de transferêcia do microSeelctron Digital |
| 111.004 | GYN. TRANSFER TUBE CH. 3 – tubo de transferência ginecologico canal 3 |
| 111.012 | NEEDLE TRANSFER TUBE NR. 1 – tubo de tranferência para agulhas n° 1 |
| 111.565 | HDR/PDR SET TRANSFER TUBE 6F Conjunto de tubos de transferência para HDR/PDR 6F |

Flexitron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 136.149 | Flexitron HDR |
| 136.005 | Flexitron Cobalt-60 |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 138.050 | Insulation Box - Caixa de isolamento |
| 136.191 | Emergency Set – conjunto de emergência |
| 076.059 | Start Enable Interlock - intertravamento do habilitador do inicio do tratamento |
| 111.680 | Transfer Tube Set, Flexitron – conjunto de tubos de transferência para Flexitron |
| 111.681 | GYN SS TRANSFER TUBE KEYED 1 – tubo de transferencia ginecologico com chave 1 |
| 111.805 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.816 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.827 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.838 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.850 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.861 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.872 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 111.883 | Transfer Tube Set, Flexitron - conjunto de tubos de transferêcia do Flexitron |
| 137.063 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.064 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.065 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.090 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.091 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.092 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.093 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.094 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.095 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.096 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.097 | Transfer tube sets and adaptors for catheters Conjunto de tubos de transferêcia e adaptador para cateteres. |
| 137.040 | SPCR Adapter Set to connect GYN Ti Transfer Tubes Conjunto de Adaptador SPRC para conexão com tubo de transferência ginocologico de titanio |
| 137.042 | SPCR Adapter Set To Connect 5F Catheter Transfer Tubes Conjunto de Adaptador SPRC para conexão com tubo de transferência do cateter 5F |
| 137.043 | SPCR Adapter Set To Connect 6F Catheter Transfer Tubes Conjunto de Adaptador SPRC para conexão com tubo de transferência do cateter 6F |
| 137.180 | CTMR TRANSFER TUBE ADAPTER FOR Adaptador para tubo de transferência( tomografia computadorizada e ressonância magnetica – CT/MR) |
| 137.182 | ADAPTER SET GYN SS FOR SPCR – conjunto de adaptador ginecológico SS para SPCR |
| 137.818 | ADAPTOR SET METAL NEEDLES FOR – conjunto de adaptador para agulhas de metal |

O MODELO DE RÓTULO SE APLICA AOS SEGUINTES ACESSÓRIOS DE USO EXCLUSIVO:

APLICADORES GINECOLÓGICOS

Conjunto de Aplicador Utrecht Intersticial CT/MR

| Conjunto aplicador Intersticial Utrecht CT/MR (6mm) 110270A01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Partes - Descrição |  |  |  |  |
| 189.735 | Tubo ovóide 1 |  |  |  |
| 189.740 | Tubo ovóide 2 |  |  |  |
| 189.739 | Tubo intrauterino 15˚ |  |  |  |
| 189.745 | Tubo intrauterino 30˚ |  |  |  |
| 110.240 | Intersticial ovóide Par 15 mm, 15˚ |  |  |  |
| 110.241 | Intersticial ovóide Par 20 mm, 15˚ |  |  |  |
| 110.242 | Intersticial ovóide Par 25 mm, 15˚ |  |  |  |
| 110.243 | Intersticial ovóide Par 30 mm, 15˚ |  |  |  |
| 189.714 | Ferramenta intersticial |  |  |  |
| 110.268 | Conjunto de obturadores (conjunto de 5) |  |  |  |
| 189.751 | Afastador retal 40 |  |  |  |
| 189.742 | Afastador retal 30 |  |  |  |
| 189.741 | Porca de fixação para Afastador Retal |  |  |  |
| 189.722 | Mecanismo de fixação |  |  |  |
| 189.750 | Clipe de fixação |  |  |  |
| 189.930 | Conjunto de porcas de fixação (reserva) (conjunto de 5) |  |  |  |
| 101.012 | Cápsula de esterilização (pack de 50) |  |  |  |
| 110.267 | Vedante Cervical |  |  |  |
| 110.283 | Chave de fenda para ovóides e vedante |  |  |  |
| 008.033 | Parafuso plástico M5 PPSU (10 unid) |  |  |  |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |  |  |  |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.230 | Conjunto ProGuide agulha redonda, 6F x 294 mm (Conjunto de 5, embalagem individual, esterilizado) |
| 110.232 | Tubo guia para ovóides (Conjunto de 5, embalagem individual, esterilizado) |
| 189.769 | Tubo intrauterino, diâmetro 6 mm, 45˚ |
| 110.296/ 298/300 | Tubo intrauterino, d=4mm, 15˚/30˚/45˚ |
| 110.272 | Conjunto intersticial ovóide 25˚ (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm) |
| 110.296/ 298/300 | Tubo intrauterino, d=4mm, 15˚/30˚/45˚ |
| 101.031 | Mecanismo de fixação para tubo ovóide |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR (caixa de 10, l=40mm, d=9mm) |
| 110.700 | 5 pinos para mecanismo ajustável |
| 189.894 | Peças de reposição conjunto de parafuso plástico M5 PPSU (10 unid) |
| 189.724 | Fixação parte 1 |

Utrecht Interstitial CT/MR Applicator Set (4 mm) 110.270A02

- Conjunto de Aplicador Intersticial Utrecht 4mm CT/MR

The same Utrecht Interstitial Applicator Set, but featuring ø 4 mm Intrauterine Tubes –

- O mesmo Conjunto de Aplicador Intersticial Utrecht mas desenvolvido com tubos intrauterinos de ø 4 mm

Fletcher CT/MR shielded Applicator Set (4 mm) 110.980

Conjunto de aplicador blindado Fletcher CT/MR de ( 4mm)

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.930 | Shielded Ovoid Tube 1 – tubo ovóide 1 |
| 110.940 | Shielded Ovoid Tube 2 – tubo ovóide 2 |
| 110.970 | Intrauterine Tube (4 mm), 15º - tubo intrauterino de 4mm – 15° |
| 110.971 | Intrauterine Tube (4 mm), 30º - tubo intrauterino de 4mm – 30° |
| 189.722 | Adjustable Fixation Mechanism – mecanismo de fixação |
| 110.957 | Fixation Clip - Clip de fixação |
| 110.967 | Cervical Stopper (4 mm) - Vedante cervical 4mm |
| 101.012 | Sterilization Caps (IU Tube) (50 pcs) – capsula de esterilização (pack de 50) |
| 110.960 | Ovoid Cap 25 mm (2 pcs) – capa do ovoide 25mm ( 2 pack) |
| 110.961 | Ovoid Cap 30 mm (2 pcs) - capa do ovoide 30mm ( 2 pack) |
| 110.963 | Transfer Tube Cap (2 pcs) – Capa do tubo de transferência ( 2 packs) |
| 110.962 | Sterilization Cap (2 pcs) – Capsulas de esterilização ( 2 packs) |
| 110.283 | Screwdriver Titanium – Chave de fenda de titânio |
| 189.930 | Fixation nuts (spare; 5 pcs) – Porcas de fixação ( partes – 5 packs) |
| 189.894 | Plastic Screw M5 PPSU (10 pcs) – parafuso plastic M5 PPSU – 10 packs) |

| Fletcher CT/MR Shielded Applicator Set (6 mm) 110.950 - Conjunto de aplicador blindado Fletcher CT/MR de ( 6mm) |  |
| --- | --- |
| Partes - Descrição |  |
| 110.930 | Shielded Ovoid Tube 1 - tubo ovóide 1 |
| 110.940 | Shielded Ovoid Tube 2 - tubo ovóide 2 |
| 189.739 | Intrauterine Tube (6 mm), 15º - tubo intrauterino de 6mm – 15° |
| 189.745 | Intrauterine Tube (6 mm), 30º - tubo intrauterino de 6mm – 30° |
| 189.722 | Adjustable Fixation Mechanism - mecanismo de fixação |
| 110.957 | Fixation Clip - Clip de fixação |
| 110.954 | Cervical Stopper (6 mm) ** Vedante cervical 6mm |
| 101.012 | Sterilization Caps (IU Tube) (50 pcs) - capsula de esterilização (pack de 50) |
| 110.960 | Ovoid Cap 25 mm (2 pcs) - capa do ovoide 25mm ( 2 pack) |
| 110.961 | Ovoid Cap 30 mm (2 pcs) - capa do ovoide 30mm ( 2 pack) |
| 110.963 | Transfer Tube Cap (2 pcs) - Capa do tubo de transferência ( 2 packs) |
| 110.962 | Sterilization Cap (2 pcs) - Capsulas de esterilização ( 2 packs) |
| 110.283 | Screwdriver Titanium - Chave de fenda de titânio |
| 189.930 | Fixation nuts (spare; 5 pcs) - Porcas de fixação ( partes – 5 packs) |
| 189.894 | Plastic Screw M5 PPSU (10 pcs) - parafuso plastic M5 PPSU – 10 packs) |

| Acessórios - Descrição |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.006 |  | Transfer Tube Set CT/MR GYN for microSelectron afterloader Conjunto de tubos de transferência ginecologicos compatíveis com tomografia e ressonância magnetica ( CT/MR) do microSelectron afterloader |  |  |
| 111.650 |  | Transfer Tube Set CT/MR GYN for Flexitron afterloader Conjunto de tubos de transferência ginecologicos compatíveis com tomografia e ressonância magnetica ( CT/MR) do Flexitron afterloader |  |  |
| 101.065 |  | X-ray Catheter Set CT/MR GYN for microSelectron afterloader Conjunto de cateteres de raio X para aplicadores ginecologicos compatíveis com tomografia e ressônancia magnetica (CT/MR) para microSelectron afterloader |  |  |
| 084.880 |  | X-Ray Catheter Set Standard USA GYN SS for microSelectron Conjunto de cateteres de raio X para aplicadores ginecologicos SS padrão USA para microSelectron afterloader |  |  |
| 085.075 |  | X-Ray Catheter Set Standard GYN SS for microSelectron Conjunto de cateteres de raio X para aplicadores ginecologico SS para microSelectron afterloader |  |  |
| 110.400 |  | X-ray Catheter Set CT/MR GYN for Flexitron afterloader Conjunto de cateteres de raio X para aplicadores ginecologicos SS compativeis com tomografia e ressonância magnetica para Flexitron afterloader |  |  |
| 110.290 |  | MR Line Markers – Marcador em linha para Ressonância magnética |  |  |
| Acessórios – Descrição (optional) |  |  |  |  |
| 110.972 |  | Intrauterine Tube (4 mm), 45º - tubo intrauterino de 4mm – 45° |  |  |
| 189.769 |  | Intrauterine Tube (6 mm), 45º - tubo intrauterino de 6mm – 45° |  |  |
| 101.031 |  | Fixation Mechanism for Ovoid Tubes – mecanismo de fixação para os tubos ovóides |  |  |
| 189.931 |  | CT/MR Applicator Clamp with axle Base de fixação com axle compatível com tomografia e ressonância magnetica |  |  |
| 189.932 |  | CT/MR Applicator Clamp with base plate Base de fixação compatível com tomografia e ressonância magnetica |  |  |
| 110.700 |  | Pins for the Adjustable Fixation Mechanism (5 pcs) Pinos para mecanismo de fixação ajustável |  |  |
| 189.724 |  | Spare part internal fixation mechanism (fixation part 1) Peças de reposição para mecanismo de fixação interna ( fixação parte 1) |  |  |
| 189.930 |  | Spare part set of nuts for fixation mechanism (5 pcs) Peças de reposição de porcas para mecanismo de fixação ( 5 packs) |  |  |
| 189.894 |  | Spare part set of fixation screws for stopper (10 pcs) Peças de reposição de fixação dos parafusos para vedante ( 10 packs) |  |  |

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |

Conjunto Aplicador Fletcher CT/MR

Conjunto Aplicador Fletcher CT/MR 189.730

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.735 | Tubo ovóide 1 |
| 189.740 | Tubo ovóide 2 |
| 189.739 | Tubo intrauterino 15˚ |
| 189.745 | Tubo intrauterino 30˚ |
| 189.783 | Ovóide par 15 mm (meio ovóide) |
| 189.754 | Ovóide par 20 mm |
| 189.755 | Ovóide par 25 mm |
| 189.756 | Ovóide par 30 mm |
| 189.757 | Ovóide par 35 mm |
| 189.758 | Ovóide par 40 mm |
| 189.742 | Afastador Retal 30 mm |
| 189.751 | Afastador Retal 40 mm |
| 189.741 | Porca de fixação para Afastador Retal |
| 110.267 | Vedante Cervical |
| 189.722 | Mecanismo de fixação ajustável |
| 189.750 | Clip de fixação |

Fletcher CT/MR Applicator Set XS 110.216 – Conjunto de Aplicador Fletcher XS CT/MR 110.216

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.216 | Fletcher CT/MR Applicator Set XS – Conjunto de Aplicador FletcherXS CT/MR |
| 189.735 | Ovoid Tube 1 – Tubo ovoide 1 |
| 189.740 | Ovoid Tube 2 – Tubo ovoide 2 |
| 110.296 | Intrauterine Tube (4 mm), 15º * - tubo intrauterine (4mm), 15° |
| 110.298 | Intrauterine Tube (4 mm), 30º * - tubo intrauterine (4mm), 30° |
| 110.300 | Intrauterine Tube (4 mm), 45º * - tubo intrauterine (4mm), 45° |
| 110.540 | Ovoid Pair 15 mm, R7.5 (micro ovoids)- Par de ovoide 15mm, R7.5 ( micro ovoide) |
| 189.783 | Ovoid Pair 15 mm, R10 (half ovoids) - Par de ovoide 15mm, R10 – ( meio ovoide) |
| 189.754 | Ovoid Pair 20 mm, R10 - Par de ovoide 20mm, R10 |
| 189.755 | Ovoid Pair 25 mm, R10 - Par de ovoide 25mm, R10 |
| 189.722 | Adjustable Fixation Mechanism – Mecanismo de ajuste de fixação |
| 189.750 | Fixation Clip – Clip de fixação |
| 101.012 | Sterilization Caps (50 pcs.) – capas de esterilização ( 50 pcs) |
| 110.283 | Screw Driver Titanium for Ovoids and Stopper – Chave de fenda de titânio para ovoide e vedante |
| 008.033 | Plastic screw (10 pcs.) – parafuso plástico ( 10pcs) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.296/ 298/ 300 | Tubo intrauterino, d=4mm, 15°/30°/45° |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR (caixa com 10) |
| 189.769 | Tubo intrauterino 45° |
| 101.031 | Mecanismo de fixação do tubo ovóide |
| 101.015 | Caixa de esterilização |
| 189.900 | Conjunto ovóide com raio 12.5 mm (25, 30, 35, 40 mm) |
| 189.901 | Conjunto ovóide com raio 15 mm (30, 35, 40 mm) |
| 110.700 | 5 pinos para Mecanismo ajustável do Aplicador Fletcher CT/MR |
| 110.271 | Conjunto Aplicador Utrecht intersticial Complementar, para expandir a utilização do aplicador Fletcher CT/MR para tratamentos intersticiais. |
| 189.894 | Conjunto de peças para reposição de parafuso plástico M5 PPSU (10 unid) |
| 110.315 | Rectal Retractor 30 mm with slot (for Intrauterine Tubes 4 mm) Afastador retal 30mm com ranhura ( para tubo intrauterino 4mm) |
| 110.335 | Rectal Retractor 40 mm with slot (for Intrauterine Tubes 4 mm) Afastador retal 40mm com ranhura ( para tubo intrauterino 4mm) |

Conjunto Aplicador Rotterdam para Cólo do Útero

Aplicador de Cólo do Útero Rotterdam. Conjunto IU-15° de titânio 137.218

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.235 | Tubo I ovóide direito, IU-15° (Ti) |
| 137.236 | Tubo III ovóide esquerdo, IU-15° (ti) |
| 137.191 | Par Ovóide, Ø 20 mm, pequeno |
| 137.192 | Par Ovóide, 25 mm, médio |
| 137.193 | Par ovóide, 30 mm, grande |
| 137.230 | Tubo intrauterino IIIII, IU-15°, L=30 mm, (ti) |
| 137.232 | Tubo intrauterino IIIII, IU-15°, L=50 mm, (ti) |
| 137.234 | Tubo intrauterino IIIII, IU-15°, L=70 mm, (ti) |
| 137.246 | Tubo ovóide acoplamento para 15°, apenas para ovóides (ti) |
| 137.570 | Tampas de fechamento (25/embalagem) |
| 137.574 | Chave de fenda para parafusos ovóides |

| Acessórios para cj. 15° - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.245 | Pino de travamento do cilindro vaginal (ti) |
| 137.237 | Cilindro vaginal 15°, Ø 30 mm, L=60 mm |
| 137.207 | Cilindro vaginal 15°, Ø 37 mm, L=60 mm |
| 137.238 | Cilindro vaginal 15°, Ø 40 mm, L=60 mm |
| 137.229 | Intrauterine tube IIIII, IU-15°, L = 20 mm, (Ti) – tubo intrauterino IIIII, IU-15°, L = 20 mm, (Ti) |
| 137.231 | Intrauterine tube IIIII, IU-15°, L = 40 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-15°, L = 40 mm, (Ti) |
| 137.233 | Intrauterine tube IIIII, IU-15°, L = 60 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-15°, L = 60 mm, (Ti) |

Aplicador de Cólo de Útero Rotterdam. Conjunto IU-30° de titânio 137.206

| Partes - Descrição |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137.248 | Tubo I ovóide direito, IU-30° (ti) |  |  |  |
| 137.249 | Tubo III ovóide esquerdo, IU-30° (ti) |  |  |  |
| 137.191 | Par Ovóide, Ø 20 mm, pequeno |  |  |  |
| 137.192 | Par Ovóide, 25 mm, médio |  |  |  |
| 137.193 | Par ovóide, 30 mm, grande |  |  |  |
| 137.251 | Tubo intrauterino IIIII, IU-30°, L=30 mm, (ti) |  |  |  |
| 137.253 | Tubo intrauterino IIIII, IU-30°, L=50 mm, (ti) |  |  |  |
| 137.255 | Tubo intrauterino IIIII, IU-30°, L=70 mm, (ti) |  |  |  |
| 137.256 | Tubo ovóide acoplamento para 30°, apenas para ovóides (ti) |  |  |  |
| 137.570 | Tampas de fechamento (25/embalagem) |  |  |  |
| 137.574 | Chave de fenda para parafusos ovóides |  |  |  |

| Acessórios para cj. 30° - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.245 | Pino de travamento do cilindro vaginal (ti) |
| 137.299 | Cilindro vaginal 30°, d=30 mm, L=60 mm |
| 137.257 | Cilindro vaginal 30°, d=37 mm, L=60 mm |
| 137.239 | Cilindro vaginal 30°, d=40 mm, L=60 mm |
| 137.250 | Intrauterine tube IIIII, IU-30°, L = 20 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-30°, L = 20 mm, (Ti) |
| 137.252 | Intrauterine tube IIIII, IU-30°, L = 40 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-30°, L = 40 mm, (Ti) |
| 137.254 | Intrauterine tube IIIII, IU-30°, L = 60 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-30°, L = 60 mm, (Ti) |

Aplicador de Cólo de Útero Rotterdam. Conjunto IU-45° de titânio 137.217

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.219 | Tubo I ovóide direito, IU-45° (ti) |
| 137.220 | Tubo III ovóide esquerdo, IU-45° (ti) |
| 137.191 | Par Ovóide, Ø 20 mm, pequeno |
| 137.192 | Par Ovóide, 25 mm, médio |
| 137.193 | Par ovóide, 30 mm, grande |
| 137.222 | Tubo intrauterino IIIII, IU-45°, L=30 mm, (ti) |
| 137.224 | Tubo intrauterino IIIII, IU-45°, L=50 mm, (ti) |
| 137.226 | Tubo intrauterino IIIII, IU-45°, L=70 mm, (ti) |
| 137.247 | Tubo ovóide acoplamento para 45°, apenas para ovóides (ti) |
| 137.570 | Tampas de fechamento (25/embalagem) |
| 137.574 | Chave de fenda para parafusos ovóides |

| Acessórios para cj. 45° - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.245 | Pino de travamento do cilindro vaginal (ti) |
| 137.240 | Cilindro vaginal 45°, d=30 mm, L=60 mm |
| 137.228 | Cilindro vaginal 45°, d=37 mm, L=60 mm |
| 137.241 | Cilindro vaginal 45°, d=40 mm, L=60 mm |
| 137.221 | Intrauterine tube IIIII, IU-45°, L = 20 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-45°, L = 20 mm, (Ti) |
| 137.223 | Intrauterine tube IIIII, IU-45°, L = 40 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-45°, L = 40 mm, (Ti) |
| 137.225 | Intrauterine tube IIIII, IU-45°, L = 60 mm, (Ti) - tubo intrauterino IIIII, IU-45°, L = 60 mm, (Ti) |

Acessórios para todos os Aplicadores de Cólo de Útero Rotterdam

|  | Acessórios - Descrição |
| --- | --- |
| 137.244 | Pino de travamento de espaçador retal (ti) |
| 137.243 | Espaçador retal, 30 mm de largura, com 5 mm de espaçamento abaixo do ovóide |
| 137.242 | Espaçador retal, 30 mm de largura, por de trás do ovóide |
| 137.190 | Par mini ovóide, 15 mm |
| 189.676 and following | Luvas Smit CT/MR para Tubo Intra-uterino de Ti L= 20 mm e maior, D=6 m (caixa com 10 peças) |

Conjunto Aplicador Fletcher Williamson

Conjunto Aplicador Fletcher Williamson 085.230

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.233 | Tubo 1 ovóide |
| 085.234 | Tubo 2 ovóide |
| 085.231 | Tubo ovóide blindado 1 |
| 085.232 | Tubo ovóide blindado 2 |
| 084.203 | Par ovóide, mini |
| 085.235 | Par Cap ovóide 20 mm, pequeno |
| 085.236 | Par Cap ovóide 25 mm, médio |
| 085.237 | Par Cap ovóide 30 mm, grande |
| 084.028 | Mecanismo de fixação, tubo ovóide |
| 084.024 | Tubo intrauterino 15° |
| 084.025 | Tubo intrauterino 30° |
| 084.026 | Tubo intrauterino 45° |
| 084.030 | Vedante Cervical, pequeno |
| 084.027 | Mecanismo de fixação ajustável |
| 084.158 | Cápsula de esterilização, 3,2 mm (50 peças) |
| 006.182 | Chave de fenda |
| 085.238 | Caixa de esterilização |

Conjunto Aplicador Fletcher Williamson Ásia Pacífico 085.260

| Partes - Descrição |  |  |
| --- | --- | --- |
| 085.233 | Tubo 1 ovóide |  |
| 085.234 | Tubo 2 ovóide |  |
| 084.203 | Par ovóide, mini |  |
| 084.041 | Par ovóide, metade, sem blindagem |  |
| 084.042 | Par ovóide, 20 mm, Pequeno, Sem blindagem |  |
| 084.028 | Mecanismo de fixação, Tubo Ovóide |  |
| 084.024 | Tubo intrauterino 15° |  |
| 084.025 | Tubo intrauterino 30° |  |
| 084.026 | Tubo intrauterino 45° |  |
| 084.030 | Vedante Cervical, Pequeno |  |
| 084.027 | Mecanismo de fixação ajustável |  |
| 084.158 | Cápsula de esterilização |  |
| 006.182 | Chave de fenda |  |
| 085.258 | Caixa de esterilização |  |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.043 | Ovoid Pair, 25 mm, Medium, Unshielded – par de ovóides, 25mm, médio, não blindado |
| 084.044 | Ovoid Pair, 30 mm, Large, Unshielded - par de ovóides, 30mm, grande, não blindado |
| 084.421 | Rectal Retractor, 5 x 30 mm – afastador retal, 5x30mm |
| 084.422 | Rectal Retractor, 5 x 40 mm - afastador retal, 5x40mm |
| 086.010 | Rectal Retractor, 10 x 30 mm - afastador r retal, 10x30mm |
| 086.009 | Rectal Retractor, 10 x 39 mm - afastador retal, 10x39mm |
| 086.011 | Fixing Mechanism, Retractor – mecanismo de fixação de retração |
| 006.025 | Spare Fixing Screws – parafusos de fixação sobressalente |
| 006.030 | Torque Screwdriver, 2.5 mm – chave de fenda com torque 2,5mm |

Conjunto de Aplicador Padrão CT/MR 101.020

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.021 | Tubo 1 ovóide |
| 101.022 | Tubo 2 ovóide |
| 101.023 | Tubo intrauterino 40 mm |
| 101.024 | Tubo intrauterino 50 mm |
| 101.025 | Tubo intrauterino 60 mm |
| 101.026 | Par ovóide 20 mm |
| 101.027 | Par ovóide 25 mm |
| 101.028 | Par ovóide 30 mm |
| 101.029 | Afastador retal 30 mm |
| 101.030 | Afastador retal 40 mm |
| 101.031 | Mecanismo de fixação do tubo ovóide |
| 008.034 | Chave de fenda para Ovóide e Vedante |
| 101.012 | Cápsula esterilização, CT/MR |
| 008.033 | Parafusos ovóides |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.015 | Caixa de esterilização CT-MR |
| 110.302 | Tubo intra-uterino (4 mm), l=50 mm, 40° |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR (l=40 mm, d=9 mm) (caixa de 10) |

Conjunto Aplicador de titânio Henschke 110.018

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.019 | Tubo duplo Colpostático |
| 110.435 | Tubo intra-uterino reto |
| 110.436 | Tubo intra-uterino, 15° |
| 110.437 | Tubo intra-uterino, 30° |
| 110.438 | Tubo intra-uterino, 45° |
| 065.085 | Colpostat Cap Ø 25° (par) |
| 065.086 | Colpostat Cap Ø 30° (par) |
| 110.283 | Chave de fenda para ovóides e vedante |
| 110.430 | Vedante cervical |
| 008.033 | Parafuso plástico M5 PPSU (10 peças) |
| 089.021 | Catheter Insertion Needle Set |
| 089.023 | Catheter Insertion Needle Set |

| Acessórios - Descrição |  |  |
| --- | --- | --- |
| 189.676 and following | Smit Sleeves CT/MR for Ti Intrauterine Tube, L=20 mm and longer, D=6 mm (box of 10 pcs) |  |
| 101.015 | Sterilization Box |  |

Conjunto Anel  Aplicador Intersticial CT/MR

Conjunto d=26 mm, 60° (Max. 7 agulhas) 110.330A01

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.350 | Tubo anel intersticial, 26 mm de diâmetro, 60° |
| 101.051 | Tubo intrauterino, comprimento 20 mm, 60° (6 mm) |
| 101.052 | Tubo intrauterino, comprimento 40 mm, 60° (6 mm) |
| 101.053 | Tubo intrauterino, comprimento 60 mm, 60° (6 mm) |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 189.930 | Conjunto de porcas de fixação (reposição), conjunto com 5 |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR, embalagem de 50, 50 peças |
| 110.268 | Obturadores, conjunto com 5 |
| 189.714 | Ferramenta de inserção |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |

Conjunto d=30 mm, 60° (Máx. 9 agulhas) 110.331A02

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.351 | Tubo anel intersticial, 30 mm de diâmetro, 60° |
| 101.051 | Tubo intrauterino, comprimento 20 mm, 60° (6 mm) |
| 101.052 | Tubo intrauterino, comprimento 40 mm, 60° (6 mm) |
| 101.053 | Tubo intrauterino, comprimento 60 mm, 60° (6 mm) |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 189.930 | Conjunto de porcas de fixação (reposição), conjunto com 5 |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR, embalagem com 50, 50 peças |
| 110.268 | Obturadores, conjunto com 5 |
| 189.714 | Ferramenta de inserção |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |

Conjunto d=34 mm, 60° (Máx. 9 agulhas) 110.332A01

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.352 | Tubo anel intersticial, 34 mm de diâmetro, 60° |
| 101.051 | Tubo intrauterino, comprimento 20 mm, 60° (6 mm) |
| 101.052 | Tubo intrauterino, comprimento 40 mm, 60° (6 mm) |
| 101.053 | Tubo intrauterino, comprimento 60 mm, 60° (6 mm) |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 189.930 | Conjunto de porcas de fixação (reposição), conjunto de 5 |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR, embalagem de 50, 50 peças |
| 110.268 | Obturadores, conjunto com 5 |
| 189.714 | Ferramenta de inserção |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.230 | ProGuide Round Needle Set, 6F x 294 mm (Set of 5, single packed, delivered sterile) – Conjunto de Agulhas Proguide redonda, 6Fx294mm ( conjunto de 5, embaladas individualmente, entregue esterilizada). |
| 110.273 | Guiding Tube for Ring Set for Interstitial Ring (Set of 5, single packed, delivered sterile) – Tubo guia para jogo de Anel para Anel Intersticial (conjunto de 5, embaladas individualmente, entregue esterilizada) |
| 110.350 | Interstitial Ring Tube, diameter 26 mm, 60º - Tubo de anel intersticial, diâmetro 26mm, 60° |
| 110.351 | Interstitial Ring Tube, diameter 30 mm, 60º - Tubo de anel intersticial, diâmetro 30mm, 60° |
| 110.352 | Interstitial Ring Tube, diameter 34 mm, 60º - Tubo de anel intersticial, diâmetro 34mm, 60° |
| 189.566 | Smit Sleeves CT/MR for 6 mm Intrauterine Tube, l=40 mm, d=9 mm, open ended (box of 10) Luva smit CT/MR para 6mm tubo intrauterine, l=40mm, d=9mm saida aberta ( caixa com 10) |
| 189.676 | Smit Sleeves CT/MR for 4 mm Intrauterine Tube, l=20 mm and longer, d=6 mm (box of 10) - Luva smit CT/MR para 4mm tubo intrauterine, l=20mm e maior d=6mm ( caixa com 10) |
| 101.054 | Perineal Bar – Barra perineal |
| 110.305/ 306/307 | Intrauterine Tube, d=4 mm, 60°, L=20/40/60 mm Tubo intrauterino, d=4mm, 60°, L=20/40/60mm |

Conjunto Anel Aplicador Vienna CT/MR

Conjunto 26 mm, 60° 189.699

|  | Partes - Descrição |
| --- | --- |
| 189.713 | Anel Vienna CT/MR tubo, 60° (para 7 agulhas) |
| 101.051 | Tubo intrauterino, l=20 mm, 60° |
| 101.052 | Tubo intrauterino, l=40 mm, 60° |
| 101.053 | Tubo intrauterino, l=60 mm, 60° |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 189.930 | Conjunto de 5 porcas de fixação (reserva) |
| 101.012 | Cápsula de esterilização, CT/MR, 50 peças |
| 110.720 | Ferramenta de fixação de agulha, d=26 mm |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |

Conjunto 30 mm, 60° 189.792

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.799 | Anel Vienna CT/MR tubo, 60° (para 9 agulhas) |
| 101.051 | Tubo intrauterino, l=20 mm, 60° |
| 101.052 | Tubo intrauterino, l=40 mm, 60° |
| 101.053 | Tubo intrauterino, l=60 mm, 60° |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 189.930 | Conjunto de 5 porcas de fixação (reserva) |
| 101.012 | Cápsula de esterilização, CT/MR, 50 peças |
| 110.721 | Ferramenta de fixação de agulha, d=30 mm |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |

Conjunto 34 mm, 60° 189.569

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.567 | Anel Vienna CT/MR tubo, 60° (para 9 agulhas) |
| 101.051 | Tubo intrauterino, l=20 mm, 60° |
| 101.052 | Tubo intrauterino, l=40 mm, 60° |
| 101.053 | Tubo intrauterino, l=60 mm, 60° |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 189.930 | Conjunto de 5 porcas de fixação (reserva) |
| 101.012 | Cápsula de esterilização, CT/MR, 50 peças |
| 189.995 | Ferramenta de fixação de agulha, d=34 mm |
| 189.040 | Conjunto de escovas de limpeza |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.720 | Ferramenta de fixação de agulha, d=26 mm |
| 110.721 | Ferramenta de fixação de agulha, d=30 mm |
| 189.995 | Ferramenta de fixação de agulha, d=34 mm |
| 110.025 | Conjunto de agulha, 1,9 mm x 240 mm, 60°, 30 mm (conjunto de 5 agulhas) |
| 110.027 | Conjunto de agulha, 1,9 mm x 240 mm, 60°, 40 mm (conjunto de 5 agulhas) |
| 110.029 | Conjunto de agulha, 1,9 mm x 240 mm, 60°, 50 mm (conjunto de 5 agulhas) |
| 083.252 | Obturador de agulha (l=100 mm)* |
| 089.636 | Alça para obturador |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR (caixa de 10, l=40 mm, d=9 mm) |
| 101.054 | Bar perineal |
| 110.305/ 306/307 | Tubo intra-uterino, d=4 mm, L=20/40/60 mm |

Conjunto Anel Aplicador

Conjunto Anel Aplicador CT/MR 101.035

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.060 | Conjunto anel aplicador, 30°, CT/MR |
| 101.061 | Conjunto anel aplicador, 45°, CT/MR |
| 101.062 | Conjunto anel aplicador, 60°, CT/MR |
| 101.038 | Tubo anel, d=34 mm, 30° |
| 101.044 | Tubo anel, d=34 mm, 45° |
| 101.050 | Tubo anel, d=34 mm, 60° |
| 101.054 | Barra perineal |

Conjunto Anel Aplicador de 30° 101.060

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.036 | Tubo anel, d=26 mm, 30° |
| 101.037 | Tubo anel, d=30 mm, 30° |
| 101.039 | Tubo intrauterino, l=20 mm, 30° |
| 101.040 | Tubo intrauterino, l=40 mm, 30° |
| 101.041 | Tubo intrauterino, l=60 mm, 30° |
| 101.056 | Afastador retal, 30° |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR (50 peças) |

Ring CT/MR Applicator Set, 30º, 4 mm p/n 110.670 - Conjunto de aplicador Anel CT/MR, 30°, 4mm p/n 110.670

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.036 | Ring Tube, ring diameter 26 mm, 30º - Tubo anel, diâmetro do anel 26mm, 30° |
| 101.037 | Ring Tube, ring diameter 30 mm, 30º - Tubo anel, diâmetro do anel 30mm, 30° |
| 110.667 | Intrauterine Tube (4 mm), length=20 mm, 30º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=20mm, 30° |
| 110.303 | Intrauterine Tube (4 mm), length=40 mm, 30º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=40mm, 30° |
| 110.668 | Intrauterine Tube (4 mm), length=60 mm, 30º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=60mm, 30° |
| 101.056 | Rectal Retractor, 30º - afastador retal, 30° |
| 101.012 | Sterilization Caps CT/MR - capas de esterilização CT/MR |
| 189.040 | Cleaning brush set – conjunto de escova de limpeza |
| 189.043 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |

Ring CT/MR Applicator Set, 45º, 4 mm 110.671 – Conjunto de aplicador Anel CT/MR, 45°, 4mm

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.042 | Ring Tube, ring diameter 26 mm, 45º - Tubo anel, diâmetro do anel 26mm, 45° |
| 101.043 | Ring Tube, ring diameter 30 mm, 45º - Tubo anel, diâmetro do anel 30mm, 45° |
| 110.665 | Intrauterino Tube (4 mm), length=20 mm, 45º Tubo intrauterine (4mm), comprimento=20mm, 45° |
| 110.304 | Intrauterine Tube (4 mm), length=40 mm, 45º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=40mm, 45° |
| 110.666 | Intrauterine Tube (4 mm), length=60 mm, 45º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=60mm, 45° |
| 101.055 | Rectal Retractor, 45º - afastador retal de 45° |
| 101.012 | Sterilization Caps CT/MR – capas de esterilização CT/MR |
| 189.040 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |
| 189.043 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |
| 101.042 | Ring Tube, ring diameter 26 mm, 45º - Tubo anel, anel diâmetro 26mm, 45° |
| 101.043 | Ring Tube, ring diameter 30 mm, 45º - Tubo anel, anel diâmetro 30mm, 45° |
| 110.665 | Intrauterine Tube (4 mm), length=20 mm, 45º Tubo intrauterino (4mm), comprimento 20mm, 45° |
| 110.304 | 110304 Intrauterine Tube (4 mm), length=40 mm, 45º Tubo intrauterino (4mm), comprimento 40mm, 45° |
| 110.666 | 110666 Intrauterine Tube (4 mm), length=60 mm, 45º Tubo intrauterino (4mm), comprimento 60mm, 45° |

Ring CT/MR Applicator Set, 60º, 4 mm 110.672 - Conjunto de aplicador Anel CT/MR, 60°, 4mm 110.672

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.048 | Ring Tube, ring diameter 26 mm, 60º - Tubo anel, anel diâmetro 26mm, 60° |
| 101.049 | Ring Tube, ring diameter 30 mm, 60º - Tubo anel, anel diâmetro 30mm, 60° |
| 110.305 | Intrauterine Tube (4 mm), length=20 mm, 60º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=20mm, 60° |
| 110.306 | Intrauterine Tube (4 mm), length=40 mm, 60º Tubo intrauterino (4mm), comprimento=40mm, 60° |
| 110.307 | Intrauterine Tube (4 mm), length=60 mm, 60 Tubo intrauterino (4mm), comprimento=60mm, 60° |
| 101.057 | Rectal Retractor, 60º - afastador retal 60° |
| 101.012 | Sterilization Caps CT/MR - capas de esterilização CT/MR |
| 189.040 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |
| 189.043 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |
| 101.048 | Ring Tube, ring diameter 26 mm, 60º - Tubo anel, anel diâmetro 26mm, 60° |

Ring CT/MR Applicator Set, 4 mm 110.669 - Conjunto de aplicador Anel CT/MR,, 4mm 110.669

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.670 | Ring CT/MR Applicator Set, 30º, 4 mm - Conjunto de aplicador Anel CT/MR, 30°, 4mm |
| 110.671 | Ring CT/MR Applicator Set, 45º, 4 mm - Conjunto de aplicador Anel CT/MR, 45°, 4mm |
| 110.672 | Ring CT/MR Applicator Set, 60º, 4 mm - Conjunto de aplicador Anel CT/MR, 60°, 4mm |
| 101.038 | Ring Tube, ring diameter 34 mm, 30º - Tubo anel, diâmtero anel 34mm, 30° |
| 101.044 | Ring Tube, ring diameter 34 mm, 45º - tubo anel, diâmtero anel 34mm, 45° |
| 101.050 | Ring Tube, ring diameter 34 mm, 60º - tubo anel, diâmtero anel 34mm, 60° |

Interstitial Ring CT/MR Applicator Set with IU 6 mm, 60º 110.673 – Conjunto de aplicador Anel intersticial CT/MR, com IU 6mm, 60°

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.350 | Interstitial Ring Tube, diameter 26 mm, 60º - Tubo anel intersticial, diâmtero 26mm, 60° |
| 110.351 | Interstitial Ring Tube, diameter 30 mm, 60 º - Tubo anel intersticial, diâmtero 30mm, 60° |
| 110.352 | Interstitial Ring Tube, diameter 34 mm 60 º - Tubo anel intersticial, diâmtero 34 mm, 60° |
| 101.051 | Intrauterine Tube (6 mm), length 20 mm, 60º Tubo intrauterino (6mm), comprimento 20mm, 60° |
| 101.052 | Intrauterine Tube (6 mm), length 40 mm, 60º Tubo intrauterino (6mm), comprimento 40mm, 60° |
| 101.053 | Intrauterine Tube (6 mm), length 60 mm, 60º Tubo intrauterino (6mm), comprimento 60mm, 60° |
| 101.057 | Rectal Retractor, 60º - afastador retal 60° |
| 189.930 | Fixation Nuts set (spare) -conjunto de porcas de fixação (partes) |
| 101.012 | Sterilization Caps CT/MR – capas de esterilização CT/MR |
| 110.268 | Obturators - obturadores |
| 189.714 | Insertion Tool – ferramenta de inserção |
| 189.040 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |
| 189.043 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |

Interstitial Ring CT/MR Applicator Set with IU 4 mm 110.674  - Conjunto de aplicador Anel intersticial CT/MR, com IU 4mm 110.674

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.350 | Interstitial Ring Tube, diameter 26 mm, 60º - Tubo anel intersticial, diâmtero 26mm, 60 |
| 110.351 | Interstitial Ring Tube, diameter 30 mm, 60 º - Tubo anel intersticial, diâmtero 30mm, 60 |
| 110.352 | Interstitial Ring Tube, diameter 34 mm 60 º - Tubo anel intersticial, diâmtero 34mm, 60 |
| 110.305 | Intrauterine Tube (6 mm), length 20 mm, 60º Tubo intrauterino (6mm), comprimento 20mm, 60° |
| 101.306 | Intrauterine Tube (6 mm), length 40 mm, 60º Tubo intrauterino (6mm), comprimento 40mm, 60° |
| 101.307 | Intrauterine Tube (6 mm), length 60 mm, 60º Tubo intrauterino (6mm), comprimento 60mm, 60° |
| 101.057 | Rectal Retractor, 60º - afastador retal 60° |
| 189.930 | Fixation Nuts set (spare) - conjunto de porcas de fixação (partes) |
| 101.012 | Sterilization Caps CT/MR - capas de esterilização CT/MR |
| 110.268 | Obturators - obturadores |
| 189.714 | Insertion Tool – ferramenta de inserção |
| 189.040 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |
| 189.043 | Cleaning brush set - conjunto de escova de limpeza |

Conjunto Anel Aplicador de 45° 101.061

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.042 | Tubo anel, d=26 mm, 45° |
| 101.043 | Tubo anel, d=30 mm, 45° |
| 101.045 | Tubo intrauterino, l=20 mm, 45° |
| 101.046 | Tubo intrauterino, l=40 mm, 45° |
| 101.047 | Tubo intrauterino, l=60 mm, 45° |
| 101.055 | Afastador retal, 45° |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR (50 peças) |

Conjunto Anel Aplicador de 60° 101.062

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.048 | Tubo anel, d=26 mm, 60° |
| 101.049 | Tubo anel, d=30 mm, 60° |
| 101.051 | Tubo intrauterino, l=20 mm, 60° |
| 101.052 | Tubo intrauterino, l=40 mm, 60° |
| 101.053 | Tubo intrauterino, l=60 mm, 60° |
| 101.057 | Afastador retal, 60° |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR (embalagem de 50 peças) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR (comprimento=40 mm, diâmetro=9 mm) |
| 101.054 | Barra perineal |
| 101.038 | Tubo anel, d=34 mm, 30° |
| 101.044 | Tubo anel, d=34 mm, 45° |
| 101.050 | Tubo anel, d=34 mm, 60° |
| 110.303/ 304/ 305/ 306 /307 | Tubo intrauterino, d=4 mm, l=40 30°/45°/60° |
| 101.015 | Caixa de esterilização |
| 110.290 | Conjunto marcador de linha para MR |

Conjunto Anel Aplicador

Conjunto Anel Aplicador 084.050

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.095 | Conjunto anel aplicador, 30° |
| 085.096 | Conjunto anel aplicador, 45° |
| 085.097 | Conjunto anel aplicador, 60° |
| 084.072 | Barra perineal |
| 084.056 | Tubo anel, d=34 mm, 30° |
| 084.055 | Tubo anel, d=34 mm, 45° |
| 084.054 | Tubo anel, d=34 mm, 60° |
| 084.051 | Anel Cap., d=34 mm |

Conjunto Anel Aplicador de 30° 085.095

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.062 | Tubo anel, d=26 mm, 30° |
| 084.059 | Tubo anel, d=30 mm, 30° |
| 084.065 | Tubo intrauterino, comprimento 20 mm, 30° |
| 084.064 | Tubo intrauterino, comprimento 40 mm, 30° |
| 084.063 | Tubo intrauterino, comprimento 60 mm, 30° |
| 084.316 | Afastador retal, 30° |
| 084.053 | Anel Cap., d=26 |
| 084.052 | Anel Cap., d=30 |
| 084.158 | Cápsula de esterilização 3.2 mm (50 peças) |

Conjunto Anel Aplicador de 45° 085.096

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.061 | Tubo anel, d=26 mm, 45° |
| 084.058 | Tubo anel, d=30 mm, 45° |
| 084.068 | Tubo intrauterino, comprimento 20 mm, 45° |
| 084.067 | Tubo intrauterino, comprimento 40 mm, 45° |
| 084.066 | Tubo intrauterino, comprimento 60 mm, 45° |
| 084.335 | Afastador retal, 45° |
| 084.053 | Anel Cap., d=26 |
| 084.052 | Anel Cap., d=30 |
| 084.158 | Cápsula de esterilização 3.2 mm (50 peças) |

Conjunto Anel Aplicador de 60° 085.097

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.060 | Tubo anel, d=26 mm, 60° |
| 084.057 | Tubo anel, d=30 mm, 60° |
| 084.071 | Tubo intrauterino, comprimento 20 mm, 60° |
| 084.070 | Tubo intrauterino, comprimento 40 mm, 60° |
| 084.069 | Tubo intrauterino, comprimento 60 mm, 60° |
| 084.319 | Afastador retal, 60° |
| 084.053 | Anel Cap., d=26 |
| 084.052 | Anel Cap., d=30 |
| 084.158 | Cápsula de esterilização 3.2 mm (50 peças) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.056 | Tubo anel, d=34 mm, 30° |
| 084.055 | Tubo anel, d=34 mm, 45° |
| 084.054 | Tubo anel, d=34 mm, 60° |
| 084.072 | Barra perineal |
| 189.676 | Luva Smit CT/MR, comprimento=20 mm e maior, diâmetro=6 mm (caixa com 10) |
| 084.051 | Ring Cap, d=34 mm – Capa do Anel, d=34mm |

Conjunto Aplicador Vaginal CT/MR Multi Canal 110.750

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.002 | Tubo intravaginal |
| 110.752 | Conjunto de componentes cilíndricos, Ø 25 mm ( Recurso de 6 canais de superfície) |
| 110.756 | Conjunto de componentes cilíndricos, Ø 30 mm ( Recurso de 8 canais de superfície) |
| 111.761 | Conjunto de componentes cilíndricos, Ø 35 mm ( Recurso de 8 canais de superfície) |
| 101.012 | Tampão de esterilização CT/MR (embalagem com 50) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.800 | Conjunto de catéter com collar 6Fx293 mm (entregue esterilizado e para uso único) |
| 110.766 | Conjunto de componentes cilíndrico, Ø 40 mm (Recurso de 10 canais de superfície) |
| 101.003 | CT/MR tubo intra-uterino 15°, L=40 mm, Ø 6 mm |
| 101.004 | CT/MR tubo intra-uterino 30°, L=60 mm, Ø 6 mm |
| 101.005 | CT/MR tubo intra-uterino 45°, L=80 mm, Ø 6 mm |
| 110.787 | Conjunto de expansão CT, com fino tubo intra-uterino de titânio L=40, 60 e 80 mm |
| 110.773 | Conjunto barra perineal |
| 110.771 | Conjunto de parafusos de fixação (5 unidades) |
| 110.778 | Conjunto aplicador adaptador de braçadeira |
| 101.015 | Caixa de esterilização |

Conjunto Aplicador Vaginal CT/MR 101.001

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.002 | Tubo Vaginal |
| 101.003 | Tubo Aplicador 15°, 40 mm |
| 101.004 | Tubo Aplicador 30°, 60 mm |
| 101.005 | Tubo Aplicador 45°, 80 mm |
| 101.007 | Conjunto de 4 cilindros, 20 mm |
| 101.008 | Conjunto de 4 cilindros, 25 mm |
| 101.009 | Conjunto de 4 cilindros, 30 mm |
| 101.010 | Conjunto de 4 cilindros, 35 mm |
| 101.006 | Cilindro de fixação |
| 101.013 | Barra perineal |
| 101.012 | Cápsula de esterilização CT/MR (50 peças) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.011 | Conjunto de 4 cilindros, 40 mm |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR (comprimento = 40 mm, diâmetro = 9 mm) |
| 101.015 | Caixa de esterilização |
| 101.149 | Puxador PPSU |

Aplicador Vaginal Cilíndrico em Ti 137.400

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.194 | Conjunto de cilindro, d=20 mm |
| 137.195 | Conjunto de cilindro, d=25 mm |
| 137.196 | Conjunto de cilindro, d=30 mm |
| 137.416 | Tubo aplicador intra-vaginal (ti) |
| 137.402 | Tubo intra-vaginal/intra-uterino, 40 mm (ti) |
| 137.403 | Tubo intra-vaginal/intra-uterino, 60 mm (ti) |
| 137.404 | Tubo intra-vaginal/intra-uterino, 80 mm (ti) |
| 137.401 | Barra perineal 1 |
| 137.415 | Tubo de fecho de mola (Ti) |
| 137.570 | Tampas de fechamento (25 unid) |

| Acessórios – Descrição |  |
| --- | --- |
| 101.149 | Conjunto de cilindro, d=15 mm |
| 137.197 | Conjunto de cilindro, d=35 mm |
| 137.198 | Conjunto de cilindro, d=40 mm |
| 137.199 | Bandeja de esterilização |
| 137.573 | Luva Smit |

Conjunto de Aplicador Cilíndrico Blindado 084.320

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.321 | Tubo central |
| 084.329 | Blindagem tungstênio, 180° |
| 084.328 | Blindagem tungstênio, 90° |
| 084.322 | Cilindro, d=25 mm |
| 084.323 | Cilindro, d=30 mm |
| 084.324 | Cilindro, d=35 mm |
| 084.325 | Cilindro, d=40 mm |
| 084.327 | Porca de fixação |
| 084.158 | Cápsula de Esterilização 3.2 mm (50 peças) |
| 084.330 | Caixa de esterilização |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.348 | Aplicador plástico, 90° geometria |
| 084.349 | Aplicador plástico, 180° geometria |

Conjunto Aplicador Vaginal Miami 085.210

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.211 | Tubo central |
| 084.455 | Tubo intrauterino, reto |
| 084.456 | Tubo intrauterino, 15° |
| 084.457 | Tubo intrauterino, 30° |
| 085.212 | Cilindro, d=30 mm, com marcador |
| 085.213 | Cobertura do cilindro, d=35 mm |
| 085.214 | Cobertura do cilindro, d=40 mm |
| 085.218 | Cone de inserção |
| 006.182 | Chave de fenda |
| 598.027 | Chave de fenda Allen 3 mm |
| 083.147 | Cápsula de esterilização, 1.9 mm (50 peças) |
| 084.158 | Cápsula de esterilização, 3.2 mm (50 peças) |
| 189.676 | Luva Smit CT/MR para Tubo intrauterino de 4 mm, comprimento de 20 mm e maior, d=6 mm (caixa com 10) |

Conjunto de Aplicador Vaginal 084.350

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.002 | Tubo Vaginal |
| 084.003 | Tubo intrauterino, 40 mm de comprimento, 15° |
| 084.004 | Tubo intrauterino, 60 mm de comprimento, 30° |
| 084.005 | Tubo intrauterino, 80 mm de comprimento, 45° |
| 084.010 | Tubo de bloqueio do cilindro |
| 084.351 | 4 partes do cilindro, d=0 mm, com marcador |
| 084.352 | 4 partes do cilindro, d=25 mm, com marcador |
| 084.353 | 4 partes do cilindro, d=30 mm, com marcador |
| 084.354 | 4 partes do cilindro, d=35 mm, com marcador |
| 084.158 | Tampão de esterilização, 3.2 mm (50 Peças) |
| 084.089 | Caixa de esterilização |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.008 | Barra perineal |
| 084.009 | Vedante Cervical |
| 084.355 | 4 partes do cilindro, d=40 mm, com marcador |
| 084.875 | 4 partes do cilindro, d=15 mm, com marcador |
| 101.149 | Puxador PSU |
| 189.676 | Luva Smit CT/MR para 4 mm tubo intrauterino, comprimento de 20 mm e mais, d=6 mm (caixa com 10) |

Conjunto Aplicador Ajustável para Cólo de Útero 084.450

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.455 | Tubo intrauterino, reto |
| 084.456 | Tubo intrauterino, ângulo de 15° |
| 084.457 | Tubo intrauterino, ângulo de 30° |
| 084.451 | Cilíndro, d=20 mm, com marcador |
| 084.452 | Cilíndro, d=25 mm, com marcador |
| 084.453 | Cilíndro, d=30 mm, com marcador |
| 084.454 | Cilíndro, d=35 mm, com marcador |
| 084.158 | Cápsulas de esterilização, 3.2 mm (embalagem com 50) |

Vaginal Mould Applicator Set, 189.018

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.020 | vaginal Mould Channel 1 Assembly |
| 189.021 | vaginal Mould Channel 2 Assembly |
| 189.022 | vaginal Mould Channel 3 Assembly |
| 189.019 | vaginal Mould Tubes Set (30 pieces) |
| 084.158 | Sterilizing Caps (50 pieces) |

Conjunto Aplicador Norman Simon Obsolete - Obsoleto

| Partes – Descrição |  |
| --- | --- |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 1, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 2, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 3, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 4, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 5, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 6, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 7, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 8, d=6 mm |
| Obsolete | Aplicador Norman Simon 9, d=6 mm |
| Obsolete | Conjunto de Catéter de Raio-X (1-9), Aplicadores Norman Simon |

| Acessórios – Descrição |  |
| --- | --- |
| Obsolete | Obturador de Inserção para Agulha 1,9 mm x 294 mm |

Conjunto Aplicador Endometrial Rotte

Conjunto Aplicador Básico Rotte, 32 mm 084.320

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.231 | Tubo aplicador 1, útero direito |
| 084.232 | Tubo aplicador 2, útero esquerdo |
| 084.158 | Cápsula de esterilização, 3.2 mm (50 peças) |

Conjunto Completo c

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.435 | Conjunto aplicador básico Rotte, 20 mm |
| 084.230 | Conjunto aplicador básico Rotte, 32 mm |
| 084.436 | Conjunto aplicador básico Rotte, 40 mm |
| 084.437 | Conjunto aplicador básico Rotte, 50 mm |
| 084.158 | Cápsula de esterilização, 3.2 (50 peças) |

Acessórios para Aplicadores Ginecológicos

|  |  | Aplicador Fletcher CT/MR | Aplicador Intersticial Utrecht | Aplicador Padrão CT/MR | Anel Aplicador CT/MR | Anel Aplicador Viena CT/MR | Anel Aplicador Intersticial CT/MR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partes - Descrição |  |  |  |  |  |  |  |
| 110.296 | Tubo intra-uterino (4 mm) 15° Inclinação do Vedante Especial | X | X |  |  |  |  |
| 110.298 | Tubo intra-uterino (4 mm) 30° Inclinação do Vedante Especial | X | X |  |  |  |  |
| 110.300 | Tubo intra-uterino (4 mm) 45° Inclinação do Vedante Especial | X | X |  |  |  |  |
| 110.302 | Tubo intra-uterino (4 mm) l=50mm, 40° Inclinação do Vedante Especial |  |  | X |  |  |  |
| 110.303 | Tubo intra-uterino (4 mm) l=40mm, 30° |  |  |  | X |  |  |
| 110.304 | Tubo intra-uterino (4 mm) l=40mm, 45° |  |  |  | X |  |  |
| 110.305 | Tubo intra-uterino (4 mm) l=20mm, 60° |  |  |  | X | X | X |
| 110.306 | Tubo intra-uterino (4 mm) l=40mm, 60° |  |  |  | X | X | X |
| 110.307 | Tubo intra-uterino (4 mm) l=60mm, 60° |  |  |  | X | X | X |
| Afastadores Retal Opcionais, para uso em combinação com o Tubo Intra-uterino de 4 mm e aplicador específico |  |  |  |  |  |  |  |
| 110.315 | Afastador Retal com abertura de 30 mm | X | X |  |  |  |  |
| 110.335 | Afastador Retal com abertura de 40 mm | X | X |  |  |  |  |
| 101.057 | Afastador Retal de 60° |  |  |  |  | X | X |
|  | Não requerido tamanho especial de afastador |  |  | X | X |  |  |

Conjunto de Marcador de Linha MR

|  | Partes - Descrição |
| --- | --- |
| 110.290 | Conjunto de marcador de linha MR |

Luva Smit

| Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.676 | Luva Smit, l=20 mm |
| 189.677 | Luva Smit, l=40 mm |
| 189.679 | Luva Smit, l=60 mm |
| 189.681 | Luva Smit, l=70 mm |
| 189.682 | Luva Smit, l=80 mm |
| 189.683 | Luva Smit, l=100 mm |
| 110.593 | SMIT SLEEVE L=20MM – luva smit comprimento=20mm |
| 110.594 | SMIT SLEEVE L=40MM - luva smit comprimento=40mm |
| 110.595 | SMIT SLEEVE L=60MM - luva smit comprimento=60mm |
| 110.596 | Smit Sleeve, 70 mm - luva smit, 70mm |
| 110.597 | SMIT SLEEVE L=80MM - luva smit comprimento=80mm |
| 110.598 | SMIT SLEEVE L=100MM - luva smit comprimento=100mm |
| 110.599 | Smit Sleeve CT/MR, 40 mm - luva smit CT/MR, 40mm |

| Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR, l=40 mm |

Lumencare Azure

Lumencare Azure  6F x 150cm  110.683- Lumencare Azure , 6Fx150cm 110.683

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.682 | LumenCare Azure 6F x 150cm box (5 pcs) – Lumencare Azure 6Fx150cm caixa ( 5 unid) |
| 083.029 | Guide wire, length 2.6m – Fio Guia, comprimento 2.6m |
| 089.511 | X-ray marker channel 1 - 150 cm – Marcador raio X canal 1- 150cm |
| 080.024 | Applicator adapter 6F – adaptador do aplicador 6F |

Lumencare Azure, 5F 150cm 110.687

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.682 | LumenCare Azure 6F x 150cm box (5 pcs) - Lumencare Azure 6Fx150cm caixa ( 5 unid) |
| 083.029 | Guide wire, length 2.6m – Fio Guia, comprimento 2.6m |
| 089.511 | X-ray marker channel 1 - 150 cm – Marcador raio X canal 1- 150cm |
| 080.024 | Applicator adapter 6F – adaptador do aplicador 6F |

Accessories for MicroSelectron – Acessórios para o microSelectron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.682 | LumenCare Azure 6F x 150cm box (5 pcs) - Lumencare Azure 6Fx150cm caixa ( 5 unid) |
| 110.686 | LumenCare Azure 5F x 150cm box (5 pcs) - Lumencare Azure 5Fx150cm caixa ( 5 unid) |
| 083.029 | Guide wire 2,60 m - Fio Guia, comprimento 2.6m |
| 084.099 | Fixation mask – Mascara de fixação |
| 089.512 | X-ray marker channel 2 – 150 cm - Marcador raio X canal 2- 150cm |
| 089.513 | X-ray marker channel 3 – 150 cm - Marcador raio X canal 3- 150cm |
| 080.024 | Applicator Adapter 5F – Adaptador do Aplicador 5F |
| 080.026 | Applicator Adapter 6F – Adaptador do Aplicador 6F |

Lumencare Azure 5F x 140cm 110.691- Lumencath Azure 5fx140cm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.690 | LumenCare Azure 5F x 140cm box (5 pcs) - Lumencare Azure 5Fx140cm caixa ( 5 unid) |
| 083.029 | Guide wire, length 2.6 m - Fio Guia, comprimento 2.6m |
| 137.673 | X-ray marker channel 1- 140 cm - Marcador raio X canal 1- 140cm |
| 137.064 | Applicator adapter 5F – Adaptador do aplicador 5F |
| 137.714 | Coded X-ray marker set 1-10, 1400 mm 5F Conjunto de Marcador raio X 1-10, 1400mm 5F |

Accessories for Flexitron – Acessórios para o Flexitorn

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.690 | LumenCare Azure 5F x 140cm box (5 pcs) Flexitron Lumencare Azure 5Fx140cm caixa ( 5 unid) |
| 083.029 | Guide wire 2,60 m – Fio guia2, 60cm |
| 084.099 | Fixation mask – Mascara de fixação |
| 137.674 | X-Ray Catheter 2, 140cm – Cateter para raio X2, 140cm |
| 137.801 | X-Ray Catheter 3, 140cm – Cateter para raio X3, 140cm |
| 137.064 | Applicator Adapter 5F - Adaptador do Aplicador 5F |

APLICADORES PARA BRONQUIO E ESÔFAGO

Conjunto Aplicador Lumencath OBSOLETE

5F, Conjunto 100 cm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| OBSOLETE | Lumencath 5F, I=100 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Fio guia, l=260 cm |
| OBSOLETE | Conjunto catéter para Raio-X, l=100 cm |
| OBSOLETE | Aplicador adaptador 5F |
| OBSOLETE | Máscara de Fixação |

5F, Conjunto 140 cm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| OBSOLETE | Lumencath 5F, I=1400 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Fio guia, l=260 cm |
| OBSOLETE | Conjunto catéter para Raio-X, l=1400 cm canal 1 |
| OBSOLETE | Aplicador adaptador 5F |
| OBSOLETE | Máscara de Fixação |

5F, Conjunto 150 cm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| OBSOLETE | Lumencath 5F, I=100 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Fio guia, l=260 cm |
| OBSOLETE | Conjunto catéter para Raio-X, l=150 cm |
| OBSOLETE | Aplicador adaptador 5F |
| OBSOLETE | Máscara de Fixação |

6F, Conjunto 100 cm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| OBSOLETE | Lumencath 6F, I=100 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Fio guia, l=260 cm |
| OBSOLETE | Conjunto catéter para Raio-X, l=100 cm |
| OBSOLETE | Aplicador adaptador 6F |
| OBSOLETE | Máscara de Fixação |

6F, Conjunto 150 cm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| OBSOLETE | Lumencath 6F, I=100 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Fio guia, l=260 cm |
| OBSOLETE | Conjunto catéter para Raio-X, l=150 cm |
| OBSOLETE | Aplicador adaptador 6F |
| OBSOLETE | Máscara de Fixação |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| OBSOLETE | Lumencath 5F, 100 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Lumencath 5F, 150 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Lumencath 6F, 100 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Lumencath 6F, 150 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Lumencath 5F, 140 cm (pacote com 5) |
| OBSOLETE | Adaptadores para catéter 5F |
| OBSOLETE | Marcador Raio-X de 1400 mm - canal 2 |

Conjunto Aplicador Intraluminal Ajustável Fritz

Conjunto 100 cm 085.009

|  | Partes - Descrição |
| --- | --- |
| 089.401 | Catéter de Raio-X no. 1, 100 cm |
| 084.410 | Conjunto de Máscara de Fixação |
| 039.015 | Fio guia, l=1,5 m |
| 084.158 | Tampão de esterilização, 3,2 mm |
| 085.028 | Tubo Flexível, 2 incisões |
| 085.029 | Tubo Flexível, 3 incisões |
| 085.015 | Intraluminal ajustável, 100 cm |
| 094.361 | Aviso de Esterilização |

Conjunto 150 cm 085.070

|  | Partes - Descrição |
| --- | --- |
| 089.511 | Catéter de Raio-X no. 1, 150 cm |
| 084.410 | Conjunto de Máscara de Fixação |
| 039.015 | Fio guia, l=1.5m |
| 084.158 | Tampão de esterilização, 3.2 mm |
| 085.028 | Tubo Flexível, 2 incisões |
| 085.029 | Tubo Flexível, 3 incisões |
| 085.073 | Intralumenal ajustável, 150 cm |
| 094.361 | Aviso de Esterilização |

|  | Acessórios - Descrição |
| --- | --- |
| 189.004 | Conjunto de Máscara de Fixação para Esôfago |

Conjunto de Aplicador para Esôfago Bonvoisin-Gerard Obsolete

Para microSelectron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| Obsolete | Tubo de tratamento |
| Obsolete | Tubo Bougie, d=13 mm |
| Obsolete | Conjunto máscara de fixação para esôfago |
| Obsolete | Fio guia, l=2 m |
| Obsolete | Catéter para Raio-X # 1,100 cm |
| Obsolete | Cápsula de esterilização, 6 mm, 50 peças |
| Obsolete | Aviso de Esterilização |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| Obsolete | Tubo Bougie, d=10 mm |
| Obsolete | Tubo Bougie, d=15 mm |

Para Flexitron 137.258

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.259 | Catéter flexível para tratamento 1400mm |
| 137.261 | Aplicador Bonvoisin Gerard esofágico, 18F (Ø 6 mm) |
| 137.263 | Aplicador Bonvoisin Gerard esofágico, 24F (Ø 8 mm) |
| 137.265 | Aplicador Bonvoisin Gerard esofágico, 30F (Ø 10 mm) |
| 137.276 | Aplicador de máscara de fixação |
| 137.277 | Aplicador de acessórios de limpeza |
| 137.279 | Aplicador de tira da máscara (pacote com 5) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.267 | Aplicador 36F (Ø 12 mm) |
| 137.270 | Aplicador 45F (Ø 15 mm) |
| 137.278 | Fios Guia pacote de 5 peças (esterilizado) |
| 137.064 | Adaptador para catéter 5F |

Conjunto de Aplicador Esofágico

Conjunto 8 mm, 100cm 085.005

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.006 | Aplicador esofágico, d=8 mm, 100 cm |
| 189.004 | Conjunto de fixação de máscara esofágica |
| 039.015 | Fio guia, l=1.5 m |
| 089.401 | Catéter para Raio-X # 1,100 cm |
| 084.170 | Cápsula de esterilização, 6 mm, 50 peças |
| 094.356 | Aviso de Esterilização |

Conjunto 6 mm, 100cm 084.011

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 084.012 | Aplicador esofágico, d= 6 mm, 100 cm |
| 189.004 | Conjunto de fixação de máscara esofágica |
| 039.015 | Fio guia, l=1.5 m |
| 089.401 | Catéter para Raio-X # 1, 100 cm |
| 084.170 | Cápsula de esterilização, 6 mm, 50 peças |
| 094.356 | Aviso de Esterilização |

Conjunto 6 mm, 150cm 085.055

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.056 | Aplicador esofágico, d= 6 mm, 150 cm |
| 189.004 | Conjunto de fixação de máscara esofágica |
| 039.015 | Fio guia, l=1.5 m |
| 089.511 | Catéter para Raio-X # 1, 150 cm |
| 084.170 | Cápsula de esterilização, 6 mm, 50 peças |
| 094.356 | Aviso de Esterilização |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.007 | Aplicador esofágico, d=8 mm, 150 cm |
| 085.006 | Aplicador esofágico, d=8 mm, 100 cm |
| 084.012 | Aplicador esofágico, d=6 mm, 100 cm |
| 189.004 | Conjunto máscara de fixação esofágica |

APLICADORES PARA MAMA

Conjunto de Molde para Mama CT/MR 110.518

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.517 | Ponte ajustável para molde |
| 110.536 | Conjunto de alavanca do molde |
| 110.516 | Plano duplo, Pares de modelo de 10 mm, 5 pares: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8 furos |
| 110.519 | Plano duplo, Pares de modelo de16 mm, 5 pares: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8 furos |
| 110.520 | Plano triple, Pares de modelo de 10 mm, 4 pares: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 e 6-7-8 furos |
| 110.523 | Plano triple, Pares de modelo de 16 mm, 4 pares: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 e 6-7-8 furos |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.528 | Plano duplo, Pares de modelos de 12 mm, 5 pares: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8 furos |
| 110.529 | Plano duplo, Pares de modelos de 14 mm, 5 pares: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8 furos |
| 110.530 | Plano duplo, Pares de modelos de 18 mm, 5 pares: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 e 7-8 furos |
| 110.532 | Plano triplo, Pares de modelos de 12 mm, 4 pares: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 e 6-7-8 furos |
| 110.533 | Plano triplo, Pares de modelos de 14 mm, 4 pares: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 e 6-7-8 furos |
| 110.534 | Plano triplo, Pares de modelos de 18 mm, 4 pares: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 e 6-7-8 furos |
| Various | Agulhas Proguide 5F e 6F |
| Various | Agulhas de Metal ø1.5 and ø1.9 mm |
| Various | Sistema de catéter OncoSmart |

Conjunto de Aplicador para Mama Kuske 189.006

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.012 | Conjunto de Molde para Mama Kuske |
| 189.307 | Direcionador de inserção de agulha, 1,5 x 200 mm (caixa com 36 peças) |
| 189.231 | Ferramenta de Inserção |
| 189.445 | Tubo flexível de implante, 6F, Direcionador único, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.458 | Botão Radio Luminoso branco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.460 | Botão Radio Luminoso preto, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.462 | Botão Radio Luminoso vermelho, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.464 | Botão Radio Luminoso azul, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.466 | Botão Radio Luminoso verde, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.041 | Escova de limpeza Ø 3 x 100 (Conjunto com 3) |
| 189.043 | Escova de limpeza Ø 6,5 x 100 (Conjunto com 3) |
| 189.387 | Cortador de implante flexível |

Conjunto de Molde para Mama Kuske 189.012

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.015 | Perfurador de Molde para Mama Kuske |
| 189.026 | Molde para braçadeira esquerda |
| 189.027 | Molde para braçadeira direita |
| 189.046 | Molde para implante |
| 189.047 | Molde para Alvo |
| 189.048 | Molde para Guia |
| 189.222 | Porca de fixação implante do Molde |
| 189.223 | Porca para fixação de ponte |
| 189.224 | Alvo da porca de fixação do molde |
| 189.225 | Fixação de dispositivo |
| 189.226 | Guia da porca de fixação do molde |
| 094.446 | Aviso de Esterilização |

| Acessórios |  |
| --- | --- |
| 594.456 | Botão de emergência do cortador |
| 189.468 | Botão amarelo Radio-Luminoso, 6F (caixa com 72) |
| 189.470 | Botão marrom Radio-Luminoso, 6F (caixa com 72) |
| 089.420 | Conjunto de Catéter para Raio-X, 30 cm (1-18) |
| 030.100 | Ferramenta de Desconexão Push-Fit |
| 089.348 | Tubo flexível de proteção de torção |
| 089.345 | Tubo de proteção de torção na transferëncia |

Sistema de Catéter OncoSmart

Conjunto de Cateteres OncoSmart CT/MR

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.416 | CT/MR Conjunto de catéter OncoSmart, L=240 mm (contém 30 tubos flexíveis para implantes, agulhas 4F Proguide (240 mm), marcador de parada, botões e agulhas de inserção (200 mm)) |
| 189.418 | CT/MR Conjunto de catéter OncoSmart, L=240 mm (contém 18 tubos flexíveis de implantes, agulhas 4F Proguide (240 mm), marcador, botões e agulhas de inserção (200 mm)) |
| 189.802 | CT/MR Conjunto de catéter OncoSmart, L=240 mm, embalagem única (contém 6 tubos flexíveis para implantes, agulhas 4F Proguide (240 mm), marcador de parada, botões e agulhas de inserção (200 mm)) |
| 189.801 | CT/MR Conjunto de catéter OncoSmart, L=200 mm,para cabeça e pescoço (contém 6 tubos flexíveis para implantes, agulhas 4F Proguide (200 mm), marcador de parada, botões e agulhas de inserção (160 mm)) |
| 189.840 | CT/MR Conjunto de catéter OncoSmart, L=294 mm (contém 30 tubos flexíveis para implantes, agulhas 4F Proguide (294 mm), marcador de parada, botões e agulhas de inserção (280 mm)) |
| 189.846 | CT/MR Conjunto de catéter OncoSmart, L=294 mm (contém 30 tubos flexíveis para implantes, agulhas 4F Proguide (294 mm), marcador de parada, botões e agulhas de inserção (200 mm)) |

Conjunto de Cateteres OncoSmart CT/MR 189.410

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.418 | Conjunto catéter OncoSmart CT/MR, L=240 mm (contém 18 tubos flexíveis para implantes, agulhas 4F Proguide (240 mm), marcador de parada, botões e agulhas de inserção (200 mm)) |
| 189.016 | Conjunto para Moldagem de Flange OncoSmart |

Conjunto de Introdução OncoSmart para microSelectron 103.111

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.410 | Sistema de catéter OncoSmart CT/MR |
| 189.012 | Conjunto para Molde de mama Kuske |
| 189.231 | Ferramenta de inserção |
| 189.036 | Conjunto CT-Marker, 240 mm, Preto |
| 030.100 | Ferramenta desconexão Push-fit |
| 111.071 | Conjunto Tubo de flexível de transferência para 4F (1-9) |
| 111.081 | Conjunto Tubo de flexível de transferência para 4F (10-18) |

Conjunto para Atualização do OncoSmart para microSelectron 103.110

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.410 | Sistema de catéter OncoSmart CT/MR |
| 030.100 | Ferramenta desconexão Push-fit |
| 111.071 | Conjunto tubo flexível para transferência 4F, (1-9) |
| 111.081 | Conjunto tubo flexível para transferência 4F, (10-18) |

Conjunto para Moldagem de Flange OncoSmart 189.016

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.320 | Ferramenta de moldagem de flange |
| 417.018 | Li-ion pacote de Bateria |
| 417.006 | Estação de carga de bateria |
| 189.316 | Cortador de molde para flange |
| 189.367 | Cortador de implantes flexíveis |
| 189.369 | Conjunto peças de reposição de ferramenta de molde para flange |

APLICADORES PARA PRÓSTATA, RETO E BEXIGA

Luneray Catheter/Needle System – Cateter Luneray – Sistema de Agulha

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.564 | Luneray™ catheter, 6F, 50 cm, needle length 37 mm, radius 30 mm (5 pcs) Cateter Luneray, 6F, 50cm, comprimento da agulha 37mm, raio 30mm ( 5 unid) |
| 110.565 | Luneray™ catheter, 6F, 50 cm, needle length 47 mm, radius 45 mm (5 pcs) Cateter Luneray, 6F, 50cm, comprimento da agulha 47mm, raio 45mm ( 5 unid) |
| 110.566 | Luneray™ catheter, 6F, 50 cm, needle length 57 mm, radius 60 mm (5 pcs) Cateter Luneray, 6F, 50cm, comprimento da agulha 57mm, raio 60mm ( 5 unid) |
| 110.567 | Luneray™ catheter, 6F, 50 cm, needle length 67 mm, radius 75 mm (5 pcs) Cateter Luneray, 6F, 50cm, comprimento da agulha 67mm, raio 75mm ( 5 unid) |

Luneray Catheter/Needle System  - Cateter Luneray – Sistema de Agulha

| Acessórios (Required) |  |
| --- | --- |
| 137.094 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 1-10 for Flexitron® afterloader (10 pcs) – Conjunto de tubo de transferência para cateter 6F, numeros codificados 1-10 para afterloader Flexitron ( 10 unid) |
| 111.031 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 1-9 for microSelectron® afterloader (9 pcs) Conjunto de tubo de transferência para cateter 6F, numeros codificados 1-9 para afterloader Flexitron ( 9 unid) |
| 137.089 | X-ray marker set, 40 cm, 6F, coded number 3-11 for Flexitron® and microSelectron® afterloaders (9 pcs) Conjunto de marcadores de raio X, 40cm, 6F, codigo numero 3-11 para afterlaoder microSelectron e Flexitron ( 9 unid) |
| 137.070 | GYN Applicator X-ray marker set 1, 3, 5 300 mm Conjunto de marcador de raio X ginecologico, 1,3 5, 300mm |

| Acessórios (Optional) |  |
| --- | --- |
| 189.367 | Cutter for flexibles (1 pcs) – Cortador para implantes flexiveis ( 1 unid) |
| 189.282 | Radio-opaque button white, 6F (72 pcs) – Botão Radio Luminoso branco, 6F ( 72 unid) |
| 189.284 | Radio-opaque button black, 6F (72 pcs) - Botão Radio Luminoso preto, 6F ( 72 unid) |
| 189.286 | Radio-opaque button red, 6F (72 pcs) - Botão Radio Luminoso vermelho, 6F ( 72 unid) |
| 189.288 | Radio-opaque button blue, 6F (72 pcs) - Botão Radio Luminoso azul, 6F ( 72 unid) |
| 189.290 | Radio-opaque button green, 6F (72 pcs) - Botão Radio Luminoso verde, 6F ( 72 unid) |
| 189.292 | Radio-opaque button yellow, 6F (72 pcs) - Botão Radio Luminoso amarelo, 6F ( 72 unid) |
| 189.294 | Radio-opaque button brown, 6F (72 pcs) - Botão Radio Luminoso marrom, 6F ( 72 unid) |
| 110.287 | CT marker set, 294 mm, yellow (6 pcs) – conjunto de marcador para CT, 294mm, amarelo ( 6 unid) |
| 110.570 | X-Ray Catheter Set GYN Stainless Steel (SS) for Flexitron - conjunto de cateter ginecologico para raio x de aço inoxidável para Flexitron |
| 089.082 | X-ray marker set, 30 cm, 6F, coded number 1-9 for Flexitron® and microSelectron® afterloader (9 pcs) – Conjunto de marcador para raio X, 30cm, 6F, número codificado 1-9 para afterloader Flexitron e microSelectron ( 9 unid) |
| 089.083 | X-ray marker set, 30 cm, 6F, coded number 10-18 for Flexitron® and microSelectron® afterloader (9 pcs) - Conjunto de marcador para raio X, 30cm, 6F, número codificado 10-18 para afterloader Flexitron e microSelectron ( 9 unid) |
| 189.850 | X-ray marker set, 30 cm, 6F, coded number 19-30 for Flexitron® and microSelectron® afterloader (12 pcs) - Conjunto de marcador para raio X, 30cm, 6F, número codificado 19-30 para afterloader Flexitron e microSelectron ( 12 unid) |
| 089.089 | X-ray marker set, 50 cm, 6F, coded number 1-9 for Flexitron® and microSelectron® afterloader (9 pcs) - Conjunto de marcador para raio X, 50cm, 6F, número codificado 1-9 para afterloader Flexitron e microSelectron ( 9 unid) |
| 089.090 | X-ray marker set, 50 cm, 6F, coded number 10-18 for Flexitron® and microSelectron® afterloader (9 pcs) - Conjunto de marcador para raio X, 50cm, 6F, número codificado 110-18 para afterloader Flexitron e microSelectron ( 9 unid) |
| 189.851 | X-ray marker set, 50 cm, 6F, coded number 19-30 for Flexitron® and microSelectron® afterloader (12 pcs) - Conjunto de marcador para raio X, 50cm, 6F, número codificado 19-30 para afterloader Flexitron e microSelectron ( 12 unid) |
| 137.095 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 11-20 for Flexitron® afterloader (10 pcs) – Conjunto de tubos de transferência para cateter 6F, numero codificado 11-20 para afterloader Flexitron ( 10 unid) |
| 137.096 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 21-30 for Flexitron® afterloader (10 pcs) - Conjunto de tubos de transferência para cateter 6F, numero codificado 21-30 para afterloader Flexitron ( 10 unid) |
| 137.097 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 31-40 for Flexitron® afterloader (10 pcs) - Conjunto de tubos de transferência para cateter 6F, numero codificado 31-40 para afterloader Flexitron ( 10 unid) |
| 111.041 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 10-18 for microSelectron® afterloader (9 pcs) - Conjunto de tubos de transferência para cateter 6F, numero codificado 10-18 para afterloader microSelectron ( 9 unid) |
| 111.628 | Transfer tube set for 6F catheter, coded number 19-30 for microSelectron® afterloader (12 pcs) - Conjunto de tubos de transferência para cateter 6F, numero codificado 19-30 para afterloader microSelectron ( 12 unid) |

Conjunto de Molde Quadro-a-Quadro para Próstata 137.280

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.281 | Molde para próstata consistindo de: Suporte de modelo para RTP passo Modelo pinos de fixação (2 peças), bloqueio de inserção de agulhas 5F de plástico (bolsa de 20 peças) (Preto) |
| 137.290 | Ferramenta de bloqueio de agulha |
| 137.285 | Conjunto pinos de fixação de molde |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 136.286 | Conjunto de bloqueio para inserção de agulhas 5F de plástico |
| 136.287 | Conjunto de bloqueio para inserção de agulhas 6F de plástico |
| ? | Conjunto de bloqueio para inserção de agulhas 7F de plástico |
| 137.289 | Conjunto de bloqueio para inserção de agulhas de metal 1.5 mm |
| 137.283 | Suporte de modelo vedante para RTP |
| 137.282 | Suporte de modelo vedante para Accuseed |
| 137.284 | Suporte de modelo para D&K & Civco clássico vedante Accucare |
| various | Agulhas Proguide 5F |
| various | Agulhas Proguide 6F |
| various | Agulhas de Ø1,5 mm |
| various | Agulhas de Ø1,9 mm |

Conjunto Stepper de Molde para Próstata

Conjunto Clínico Completo 5F 189.069

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.066 | Molde para Próstata Stepper 5F |
| 189.604 | Conjunto de Agulhas Afiadas OncoSmart ProGuide, 5F x 240 mm |

Conjunto de Molde para Próstata Stepper 5F 189.066

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.157 | Placa Base Stepper 6F |
| 189.160 | Frente da Placa Stepper 6F |
| 189.166 | Suporte de Fixação do Conjunto da Placa |
| 189.164 | Placa de Fixação Descartáveis 6F (10 pcs) |
| 189.170 | Eixo Excêntrico |
| 189.205 | Molde para Montagem do Parafuso |
| 189.173 | Chave de Fenda para Montagem |
| 189.041 | Chave de fenda para Fixação |
| 189.043 | Escova de Limpeza para Ø 3,0 x 100 mm |
| 189.170 | Escova de Limpeza para Ø 6,5 x 100 mm |

Fixação da Placas

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.164 | Conjunto com 10 fixadores descartáveis para base, 5F (5 x 2) |

Complete clinical Set 6F 189.070 Conjunto Clinico 6F completo

|  | Partes - Descrição |
| --- | --- |
| 189.067 | Prostate Stepper Template, 6F – Molde para prostata 6F |
| 189.602 | OncoSmart ProGuide Sharp Needle Set, 6F x 200 mm Conjunto de Agulhas OncoSmart ProGuide ponta afiada 6Fx200mm |

Prostate Stepper Template Set, 6F 189.067

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.158 | Base Plate Stepper 6F – Stepper Placa base 6F |
| 189.161 | Front Plate Stepper 6F – Stepper Placa frontal 6F |
| 189.166 | Fixation Plate Support Assy – Suporte de fixação de placas Assy |
| 189.165 | Disposable Fixation Plates 6F (10 pcs) - Placas de fixação descartáveis 6F ( 10 unid) |
| 189.167 | eccentric Axle – Eixo Axle excêntrico |
| 189.170 | Assembly Bolt Template – Template Bolt Assembly |
| 189.205 | Assembly Screwdriver – Chave de fenda Assembly |
| 189.173 | Fixation Screwdriver –Chave de fenda de fixação |
| 189.041 | Cleaning Brush Set ø3 x 100 mm – conjunto de escova de fixação ø3x100mm |
| 189.043 | Cleaning Brush Set ø6.5 x 100 mm - conjunto de escova de fixação ø6.5x100mm |

Stepper Principal

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.071 | Conjunto Stepper Principal, Tayman |
| 189.083 | Conjunto Stepper Principal Montado, Taymann 44.5 mm |
| 189.075 | Conjunto Stepper Principal Montado, Taymann 73.4 mm |
| 189.072 | Conjunto Stepper Principal, OncoSmart |
| 189.076 | Conjunto Stepper Principal Montado, OncoSelect |
| 189.092 | Conjunto Stepper Principal, B-K |
| 189.095 | Conjunto Stepper Principal Montado, B-K |
| 189.093 | Conjunto Stepper Principal, Barzell-Whtimore |
| 189.096 | Conjunto Stepper Principal Montado, BW-MB |

Grades Frontais da Placa

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.073 | Conjunto de Grades Frontais da Placa |
| 189.174 | Grades Frontais da Placa |
| 189.206 | Quadro em L da Grade |

Grades Frontais da Placa

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.074 | Conjunto de Grades Frontais da Placa |
| 189.175 | Grades Frontais da Placa |
| 189.207 | Quadro em L da Grade |

Conjunto de Molde para Próstata Stepper 6F 189.067

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.158 | Placa Base Stepper 6F |
| 189.161 | Frente da Placa Stepper 6F |
| 189.166 | Suporte de Fixação do Conjunto da Placa |
| 189.165 | Placa de Fixação Descartáveis 6F (10 pcs) |
| 189.167 | Eixo Excêntrico |
| 189.170 | Molde para Montagem do Parafuso |
| 189.205 | Chave de Fenda para Montagem |
| 189.173 | Chave de fenda para Fixação |
| 189.041 | Escova de Limpeza para Ø 3,0 x 100 mm |
| 189.043 | Escova de Limpeza para Ø 6,5 x 100 mm |

Fixação da Placas

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.165 | Conjunto com 10 fixadores descartáveis para base, 6F (5 x 2) |

Conjunto Aplicador MUPIT

Complete Set Ø 1.5 mm 089.055  -  Conjunto completo Ø 1.5 mm 089.055

Complete Set Ø 1.9 mm 083.570  -  Conjunto completo Ø 1.9 mm 083.570

Complete Sets consist of: - Conjunto completo composto de:

| Conjunto Completo Ø 1,5 mm | Conjunto Completo Ø 1,9 mm | Partes - Descrição |
| --- | --- | --- |
| 089.056 | 083.571 | Modelo do Subconjunto MUPIT |
| 083.918 | 083.054 | Agulhas Trocar 120 mm |
| 083.922 | 083.058 | Agulhas Trocar 160 mm |
| 083.926 | 083.062 | Agulhas Trocar 200 mm |
| 089.005 | 083.254 | Obturador 120 mm |
| 089.009 | 083.258 | Obturador 160 mm |
| 089.013 | 083.262 | Obturador 200 mm |

Template Set Ø 1.5 mm 089.056  - Conjunto de Template Ø 1.5 mm 089.056

Template Set Ø 1.9 mm 083.571 – Conjunto de Template Ø 1.9 mm 083.571

Template SubSets consist of: SubConjunto de Template composto de:

| Conjunto de Molde para Ø 1,5 mm | Conjunto de Molde para Ø 1,9 mm | Partes - Descrição |
| --- | --- | --- |
| 045.459 | 83.590 | Placa de Base, pequena |
| 045.457 | 83.588 | Placa Base de enchimento, furo de 12 mm |
| 045.450 |  | Cobertura da placa de enchimento, Agulhas |
| 045.449 |  | Cobertura da placa de enchimento, furo de 8 mm |
| 045.460 | 083.586 | Cilindro retal |
| 505.157 |  | Parafuso para base da placa |
| 045.458 | 083.589 | Base da placa, grande |
| 045.456 | 083.587 | Tampa da placa de enchimento, Agulhas |
| 045.443 |  | Cobertura da Placa, furo de 8 mm |
| 045.448 |  | Tampa de enchimento da placa, furo de 12 mm |
| 045.461 | 083.581 | Cilindro Vaginal |
| 045.171 | 083.289 | Adaptador Cilíndrico, Agulha |
| 045.172 |  | Parafuso de fixação, Cobertura da Placa |
| 505.154 |  | Parafuso para Cilindro |
| 518.307 |  | Parafuso para cobertura de placa com furo de 8 mm |
| 598.026 |  | Chave de fenda Allen, 2,5 mm |
| 045.004 |  | Chave de fenda com Torque, 1,27 mm |
| 089.025 | 045.303 | Agulha vedada |
| 045.455 |  | Parafuso de fixação para cobertura de placa com furo de 8 mm |

Conjunto Molde Aplicador Intracavitário 189.011

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.094 | Conjunto de Molde Intracavitário, Ø 20 mm (caixa com 5) |
| 189.099 | Bloco de Apoio |
| 189.256 | Número do Tag do Anel |
| 189.264 | Ferramenta de inclusão, d = 4 mm |
| 189.257 | Ferramenta de inserção, d = 8 mm |
| 189.277 | Ferramenta de inclusão, d = 10 mm |
| 089.786 | Chave de fenda |
| 189.040 | Escova de limpeza Ø 2,5 mm x 250 (conjunto com 3) |
| 189.043 | Escova de limpeza Ø 6,5 mm x 250 (conjunto com 3 |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.094 | Conjunto de Molde Intracavitário, Ø 20 mm (caixa com 5) |
| 189.538 | Conjunto de proteção contra torção (caixa com 5) |
| 189.100 | Conjunto de Catéter Central (caixa com 5) |
| 189.932 | Aplicador de Grampo e Base da placa |
| 189.931 | Aplicador de Grampo com eixo |

Intracavitary Mold Applicator Set Ft 110.224

Conjunto de Aplicador Molde Intracavitário Ft 110.224

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.544 | Intracavitary Mold Set Ft (Box 5) – Conjunto de Mold Intracavitário Ft ( caixa com 5) |
| 189.099 | Bloco de Apoio |
| 189.256 | Número do Tag do Anel |
| 189.264 | Ferramenta de inclusão, d = 4 mm |
| 189.257 | Ferramenta de inserção, d = 8 mm |
| 189.277 | Ferramenta de inclusão, d = 10 mm |
| 089.786 | Chave de fenda |
| 189.040 | Escova de limpeza Ø 2,5 mm x 250 (conjunto com 3) |
| 189.043 | Escova de limpeza Ø 6,5 mm x 250 (conjunto com 3 |

APLICADORES PARA PELE E SUPERFÍCIE

Aplicador para Pele Valencia 110.820

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.821 | Aplicador Valência para pele, d=20 mm |
| 110.822 | Aplicador Valência para pele, d=30 mm |
| 085.115 | Cápsula com anel marcador, d=20 mm |
| 085.116 | Cápsula com anel marcador, d=23 mm |
| 085.118 | Cápsula, d=20 mm |
| 085.119 | Cápsula, d=30 mm |
| 084.158 | Cápsula de esterilização (pacote com 50) |

Aplicador para Pele Valencia 189.701

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.788 | Aplicador Valência para pele, d=20 mm |
| 189.760 | Aplicador Valência para pele, d=30 mm |
| 085.115 | Cápsula com anel marcador, d=20 mm |
| 085.116 | Cápsula com anel marcador, d=23 mm |
| 085.118 | Cápsula, d=20 mm |
| 085.119 | Cápsula, d=30 mm |
| 084.158 | Cápsula de esterilização (pacote com 50) |

Conjunto Avançado de Aplicador para Pele 103.118

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.788 | Aplicador Leipzig d=10 mm |
| 189.760 | Aplicador Leipzig d=20 mm |
| 085.115 | Aplicador Leipzig d=30 mm |
| 085.116 | Cap, d=10 mm com anel marcador |
| 085.118 | Cap, d=20 mm com anel marcador |
| 085.119 | Cap, d=30 mm com anel marcador |
| 084.158 | Cap, d=10 mm |
| 189.788 | Cap, d=20 mm |
| 189.760 | Cap, d=30 mm |
| 085.115 | Conjunto aplicador Freiburg Flap |
| 085.116 | Conjunto aplicador Valencia |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.786 | Adaptador de Câmara para HDR 1000 Plus (Padrão de imagem, Middleton, Wiscosin) |
| 189.787 | Adaptador de Câmara para TM 33004 (PTW, Freiburg Germany) |
| 189.932 | Pinça aplicadora com placa de base CT/MR |
| 189.931 | Pinça aplicadora com Eixo CT/MR |

Aplicador Leipzig

Conjunto Aplicador Leipzig 085.040

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.041 | Aplicador Leipzig, d=10 mm |
| 085.044 | Aplicador Leipzig d=10 mm, reto |
| 085.114 | Tampão, d=10 mm com anel marcador |
| 085.117 | Tampão, d=10 mm |
| 085.042 | Aplicador Leipzig, d=20 mm |
| 085.045 | Aplicador Leipzig, d=20 mm, reto |
| 085.115 | Tampão, d=20 mm com anel marcador |
| 085.118 | Tampão, d=20 mm |
| 085.043 | Aplicador Leipzig, d=30 mm |
| 085.046 | Aplicador Leipzig d=30 mm, reto |
| 085.116 | Tampão, d=30 mm com anel marcador |
| 085.119 | Tampão, d=30 mm |
| 084.158 | Tampão de esterilização, 3.2 mm |

Conjunto Avançado de Aplicador para Pele 103.118

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.041 | Aplicador Leipzig d=10 mm |
| 085.042 | Aplicador Leipzig d=20 mm |
| 085.043 | Aplicador Leipzig d=30 mm |
| 085.114 | Cap, d=10 mm com anel marcador |
| 085.115 | Cap, d=20 mm com anel marcador |
| 085.116 | Cap, d=30 mm com anel marcador |
| 085.117 | Cap, d=10 mm |
| 085.118 | Cap, d=20 mm |
| 085.119 | Cap, d=30 mm |
| 089.095 | Conjunto aplicador Freiburg Flap |
| 189.701 | Conjunto aplicador Valencia |

Conjunto Aplicador Flap Freiburg

Conjunto Aplicador Freiburg Flap 089.095

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 592.976 | Freiburg Flap |
| 189.445 | Tubo Flexível para Implante 6F CT/MR, guia único, 30 cm (6 bolsas de 6 peças) |
| 189.367 | Cortador, Tubos flexíveis para implante |
| 189.458 | Botão Radio-Luminoso, Branco (72 peças) |

Conjunto Avançado de Aplicador para Pele 103.118

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.041 | Aplicador Leipzig d= 10 mm |
| 085.042 | Aplicador Leipzig d= 20 mm |
| 085.043 | Aplicador Leipzig d= 30 mm |
| 085.114 | Tampão, d=10 mm com anel marcador |
| 085.115 | Tampão, d=20 mm com anel marcador |
| 085.116 | Tampão, d=30 mm com anel marcador |
| 085.117 | Tampão, d=10 mm |
| 085.118 | Tampão, d=20 mm |
| 085.119 | Tampão, d=30 mm |
| 089.095 | Conjunto aplicador de Aba Freiburg |
| 189.701 | Conjunto aplicador Valencia |
| 089.095 | Freiburger Flap Applicator Set |
| 089.096 | X-Ray Catheter Set |
| 089.510 | X-Ray Catheter Set 1-3 |

APLICADORES PARA CABEÇA & PESCOÇO

Conjunto Aplicador Padrão Nasofaríngeo 085.065

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 085.066 | Aplicador Nasofarígeopadrão |
| 085.067 | Balão Nasofarígeo |
| 084.158 | Cápsula de Esterilização, 3,2 mm |

Molde Nasofaríngeo Rotterdam 089.068

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 089.062 | Aplicador de molde Nasofarígeo |
| 089.061 | Conjunto de catéter Nasofaríngeo |
| 089.421 | Catéter para Raio-X no. 1; 30 cm |
| 089.422 | Catéter para Raio-X no. 2; 30 cm |
| 594.588 | Gel lubrificante K-Y, Tubo com 82 g |

Pipard Tongue Template Complete Set 045.410

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 045.435 | Suporte para molde de língua ajustável |
| 045.432 | Molde para língua, 8 furos, 1,5 mm |
| 045.433 | Molde para língua, 10 furos, 1,5 mm |
| 089.700 | Agulha guia de inserção, 1,5 x 120 mm |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 089.701 | Agulha guia de inserção, 1.5 x 160 mm |
| 089.702 | Agulha guia de inserção, 1.5 x 200 mm |

Aplicador para Duto Biliar Arnhem

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| Obsolete | Aplicador para duto biliar Arnhem, d=3,2 mm, 100 cm |

AGULHAS E TUBOS FLEXÍVEIS

ProGuide Needle Set 6F Sharp, 200 mm Bulk set – Conjunto de Agulhas proGuide 6F- afiadas, 200mm  - CHECK PLEASE

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.617 | ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (Bulk), containing: 089.937 ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (sterile) - Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, 200 mm, contendo 089.937 Agulhas proGuide 6F , afiadas, 200mm - esterilizadas |
| 110.584 | ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (Bulk), containing: 089.937 ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (sterile) - Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, 200 mm, contendo 089.937 Agulhas proGuide 6F , afiadas, 200mm - esterilizadas |
| 110.585 | ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (Bulk), containing: 089.937 ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (sterile) - Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, 200 mm, contendo 089.937 Agulhas proGuide 6F , afiadas, 200mm - esterilizadas |
| 110.586 | ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (Bulk), containing: 089.937 ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (sterile) - Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, 200 mm, contendo 089.937 Agulhas proGuide 6F , afiadas, 200mm - esterilizadas |

ProGuide Needle Set 6F Sharp, 200 mm -

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.587 | ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm, containing: 089.937 ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (sterile) |
| 189.602 | ProGuide Needle Set 6F, sharp, 200 mm, containing: 089.937 ProGuide Needle 6F, sharp, 200 mm (sterile) 089.975 Obturator 6F, 200 mm (non-sterile) |

ProGuide Needle Set 6F Sharp, 200 mm Bulk set

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.616 | ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.939 ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 110.580 | ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.939 ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 110.581 | ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.939 ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 110.582 | ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.939 ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (sterile) |

ProGuide Needle Set 6F Sharp, 240 mm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.583 | ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm, containing: 089.939 ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 189.601 | ProGuide Needle Set 6F, sharp, 240 mm, containing: 089.939 ProGuide Needle 6F, sharp, 240 mm (sterile) 089.977 Obturator 6F, 240 mm (non-sterile) |

ProGuide Needle Set 5F Sharp, 240 mm Bulk set

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.619 | ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.924 ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 110.588 | ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.924 ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 110.589 | ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.924 ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 110.590 | ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (Bulk), containing: 089.924 ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (sterile) |

ProGuide Needle Set 5F Sharp, 240 mm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.591 | ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm, containing: 089.924 ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm (sterile) |
| 189.604 | ProGuide Needle Set 5F, sharp, 240 mm, containing: 089.924 ProGuide Needle 5F, sharp, 240 mm 089.962 Obturator 5F, 240 mm (non-sterile) |

Conjunto de Agulhas ProGuide, 5F, Afiadas

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.604 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 5F, afiadas, L=240 mm, 18 agulhas (o conjunto contém 3 embalagens contendo 6 agulhas cada uma e 6 obturadores) |
| 189.619 | Conjunto de Agulhas a Granel ProGuide , 5F, afiadas, L=240 mm, 55 agulhas (o conjunto contém 8 embalagens contendo 6 agulhas cada, 7 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente. |

Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, Afiadas

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.602 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, L=200 mm, 18 agulhas (o conjunto contém 3 embalagens contendo 6 agulhas cada uma e 6 obturadores) |
| 189.601 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, L=240 mm, 18 agulhas (o conjunto contém 3 embalagens contendo 6 agulhas cada uma e 6 obturadores) |
| 110.231 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, afiadas, L=294 mm, 5 agulhas (o conjunto contém 5 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente) |
| 189.617 | Conjunto de Agulhas a Granel ProGuide , 6F, afiadas, L=200 mm, 55 agulhas (o conjunto contém 8 embalagens contendo 6 agulhas cada, e 7 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente. |
| 189.616 | Conjunto de Agulhas a Granel ProGuide , 6F, afiadas, L=240 mm, 55 agulhas (o conjunto contém 8 embalagens contendo 6 agulhas cada, 7 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente. |

Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, Arredondadas

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.608 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, arredondadas, L=200 mm, 18 agulhas (o conjunto contém 3 embalagens contendo 6 agulhas cada uma e 6 obturadores) |
| 189.607 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, arredondadas, L=240 mm, 18 agulhas (o conjunto contém 3 embalagens contendo 6 agulhas cada uma e 6 obturadores) |
| 110.230 | Conjunto de Agulhas ProGuide, 6F, arredondadas, L=294 mm, 5 agulhas (o conjunto contém 5 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente) |
| 189.623 | Conjunto de Agulhas a Granel ProGuide , 6F, arredondadas, L=200 mm, 55 agulhas (o conjunto contém 8 embalagens contendo 6 agulhas cada, e 7 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente. |
| 189.622 | Conjunto de Agulhas a Granel ProGuide , 6F, arredondadas, L=240 mm, 55 agulhas (o conjunto contém 8 embalagens contendo 6 agulhas cada, 7 embalagens contendo agulhas embaladas individualmente. |

CT markers for Catheters – Marcadores de tomografia para cateteres

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.610 | CT Marker Set 100mm set, Green 110.614 CT Marker 100mm Conjunto de marcadores - CT de100mm, verde 110.614 |
| 110.611 | CT Marker Set 200mm set, Green 110.615 CT Marker 200mm Conjunto de marcadores - CT de 200mm, verde 110.615 |
| 110.612 | CT Marker Set 300mm set, Green 110.616 CT Marker 300mm Conjunto de marcadores - CT de 300mm, verde 110.616 |
| 110.613 | CT Marker Set 400mm set, Green 110.617 CT Marker 400mm Conjunto de marcadores - CT de 400mm, verde 110.617 |

Conjunto de Marcadores-CT ProGuide OncoSmart (canal 1-18)

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.034 | Conjunto de Marcadores-CT de 200 mm, Metal |
| 189.036 | Conjunto de Marcadores-CT de 240 mm, Preto |
| 189.039 | Conjunto de Marcadores-CT de 294 mm, Amarelo |

Conjunto de Marcadores-CT ProGuide OncoSmart (canal 19-30)

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.691 | Conjunto de Marcadores-CT de 200 mm, Metal |
| 189.692 | Conjunto de Marcadores-CT de 240 mm, Preto |
| 189.693 | Conjunto de Marcadores-CT de 294 mm, Amarelo |

Conjunto de Marcadores-CT ProGuide OncoSmart (canal 1-6)

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.285 | Conjunto de Marcadores-CT de 200 mm, Metal |
| 110.286 | Conjunto de Marcadores-CT de 240 mm, Preto |
| 110.287 | Conjunto de Marcadores-CT de 294 mm, Amarelo |

Agulhas Intersticiais de Metal

Agulhas com Pontas Trocar

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.020 | Conjunto de Agulhas de Pontas Trocar de Titânio, 1,9 mm x 200 mm (Conjunto com 5 agulhas) |
| 110.021 | Conjunto de Agulhas de Pontas Trocar de Titânio, 1,9 mm x 240 mm (Conjunto com 5 agulhas) |

Agulhas com Pontas Arredondadas

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.022 | Conjunto de Agulhas de Arredondadas de Titânio, 1,9 mm x 200 mm (Conjunto com 5 agulhas) |
| 110.023 | Conjunto de Agulhas de Arredondadas de Titânio, 1,9 mm x 240 mm (Conjunto com 5 agulhas) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.252 | Obturador, l = 100 mm |
| 089.636 | Manuseador do Obturador |
| 189.996 | Conjunto de Agulhas de Titânio Vedadas |
| 045.004 | Chave de Fenda com Torque para Agulhas Vedadas |
| 083.147 | Cápsulas de Esterilização, 1,9 mm (50 peças) |

Agulhas de Aço Inoxidável

Conjunto de Agulhas Intersticiais Básicas, 1,5 mm 083.900

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.914 | Agulha Trocar 1,5 mm x 80 mm |
| 083.916 | Agulha Trocar 1,5 mm x 100 mm |
| 083.918 | Agulha Trocar 1,5 mm x 120 mm |
| 083.920 | Agulha Trocar 1,5 mm x 140 mm |
| 083.922 | Agulha Trocar 1,5 mm x 160 mm |
| 083.924 | Agulha Trocar 1,5 mm x 180 mm |
| 083.926 | Agulha Trocar 1,5 mm x 200 mm |
| 089.001 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 80 mm |
| 089.003 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 100 mm |
| 089.005 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 120 mm |
| 089.007 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 140 mm |
| 089.009 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 160 mm |
| 089.011 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 180 mm |
| 089.013 | Obturador para Agulha de 1,5 mm x 200 mm |
| 045.004 | Chave de fenda com torque, 1,27 mm |
| 089.025 | Agulha com Vedante 1,5 mm |
| 083.905 | Caixa de Esterilização |

Conjunto de Agulhas Intersticiais Básicas, 1,9 mm 083.040

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.050 | Agulha Trocar 1,9 mm x 80 mm |
| 083.052 | Agulha Trocar 1,9 mm x 100 mm |
| 083.054 | Agulha Trocar 1,9 mm x 120 mm |
| 083.056 | Agulha Trocar 1,9 mm x 140 mm |
| 083.058 | Agulha Trocar 1,9 mm x 160 mm |
| 083.060 | Agulha Trocar 1,9 mm x 180 mm |
| 083.062 | Agulha Trocar 1,9 mm x 200 mm |
| 083.250 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 80 mm |
| 083.252 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 100 mm |
| 083.254 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 120 mm |
| 083.256 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 140 mm |
| 083.258 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 160 mm |
| 083.260 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 180 mm |
| 083.262 | Obturador para Agulha de 1,9 mm x 200 mm |
| 083.001 | Agulha de Aço Inox Vedada, 1,9 mm |
| 045.004 | Chave de fenda com torque, 1,27 mm |
| 594.127 | Tampa da Caixa de Esterilização |
| 083.447 | Caixa de Esterilização |

Conjunto de Agulhas de Pontas Trocar

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.109 | Agulhas Troca, 1,3 mm x 120 mm |
| 110.113 | Agulhas Trocar, 1,3 mm x 160 mm |
| 110.117 | Agulhas Trocar, 1,3 mm x 200 mm |

Conjunto de Agulhas de Pontas Trocar, Ø 1,9 mm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.045 | Agulhas Troca, 1,3 mm x 120 mm |

Conjunto de Agulhas Intersticiais Básicas, Ø 1,5 mm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.914 | Agulha Trocar 1,5 mm x 80 mm |
| 083.916 | Agulha Trocar 1,5 mm x 100 mm |
| 083.918 | Agulha Trocar 1,5 mm x 120 mm |
| 083.920 | Agulha Trocar 1,5 mm x 140 mm |
| 083.922 | Agulha Trocar 1,5 mm x 160 mm |
| 083.924 | Agulha Trocar 1,5 mm x 180 mm |
| 083.926 | Agulha Trocar 1,5 mm x 200 mm |

Conjunto de Agulhas Intersticiais Básicas, Ø 1,9 mm

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.050 | Agulha Trocar 1,9 mm x 80 mm |
| 083.052 | Agulha Trocar 1,9 mm x 100 mm |
| 083.054 | Agulha Trocar 1,9 mm x 120 mm |
| 083.056 | Agulha Trocar 1,9 mm x 140 mm |
| 083.058 | Agulha Trocar 1,9 mm x 160 mm |
| 083.060 | Agulha Trocar 1,9 mm x 180 mm |
| 083.062 | Agulha Trocar 1,9 mm x 200 mm |
| 083.066 | Agulha Trocar 1,9 mm x 240 mm |
| 083.072 | Agulha Trocar 1,9 mm x 294 mm |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 083.147 | Cápsulas de Esterilização 1,9 mm (50 peças) |

Tubos Flexíveis para Implante

Conjunto de Tubos Flexíveis para Implante, 6F, 30 cm 189.400

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.300 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia único, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.298 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia duplo, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.296 | Tubo Flexível para Implante, 6F, ponta cega, 30 cm (cx com 36 peças) |
| 189.282 | Botão branco Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.284 | Botão preto Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.286 | Botão vermelho Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.288 | Botão azul Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.290 | Botão verde Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.367 | Cortador de Implante Flexível |
| 189.437 | Agulhas Guia de Inserção, 1,5 x 200 mm, 72 agulhas (cx com 72 peças) |

Conjunto de Tubos Flexíveis para Implante em CT/MR, 6F, 30 cm 189.401

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.445 | Tubo Flexível para Implante CT/MR, 6F, guia único, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.298 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia duplo, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.296 | Tubo Flexível para Implante, 6F, ponta cega, 30 cm (cx com 36 peças) |
| 189.458 | Botão branco Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.460 | Botão preto Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.462 | Botão vermelho Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.464 | Botão azul Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.466 | Botão verde Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.367 | Cortador de Implante Flexível |
| 189.437 | Agulhas Guia de Inserção, 1,5 x 200 mm, 72 agulhas (cx com 72 peças) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.445 | Tubo Flexível para Implante CT/MR, 6F, guia único, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.504 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia único, 50 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.502 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia duplo, 50 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.500 | Tubo Flexível para Implante, 6F, ponta cega, 50 cm (cx com 36 peças) |
| 189.510 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia único, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.508 | Tubo Flexível para Implante, 6F, guia duplo, 30 cm (caixa com 36 peças) |
| 189.506 | Tubo Flexível para Implante, 6F, ponta cega, 30 cm (cx com 36 peças) |
| 189.292 | Botão amarelo Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.294 | Botão branco Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.472 | Botão marrom Radio-Opaco, 6F (caixa com 72 peças) |
| 189.474 | Botão preto Radio-Opaco, 5F (caixa com 72 peças) |
| 189.476 | Botão vermelho Radio-Opaco, 5F (caixa com 72 peças) |
| 189.478 | Botão azul Radio-Opaco, 5F (caixa com 72 peças) |
| 189.480 | Botão verde Radio-Opaco, 5F (caixa com 72 peças) |
| 189.482 | Botão amarelo Radio-Opaco 5F (caixa com 72 peças) |
| 189.484 | Botão marrom Radio-Opaco 5F (caixa com 72 peças) |
| 045.103 | Botão S.s, Henschke |
| 045.046 | Agulha Bisel, Extremidade aberta, 1,5 x 200 mm |
| 089.021 | Catheter Insertion Set, 6F Trocar – Conjunto de Cateter de inserção 6F, Trocar |
| 089.023 | Conjunto de Catéter de Inserção, 6 F Bisel |
| 594.456 | Botão de Corte de Emergência |
| 089.420 | Conjunto de Catéter para Raio-X, 30 cm (1-18) |
| 030.100 | Ferramenta de Engate Rápido para Desconexão |
| 089.348 | Proteção para torção de tubo flexível, para 6F |
| 089.345 | Proteção para torção de tubo de transferência |

Acessórios para Implantes Flexíveis

Partes e Acessórios

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 594.456 | Cortador de Botão de Emergência |

Protetor contra torção de tubo

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 089.345 | Protetor contra torção de tubo, para tubo de transferência |
| 089.347 | Protetor contra torção de tubo, 5F |
| 089.348 | Protetor contra torção de tubo, 6F |

Leader Insertion Needles

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 089.700 | Leader Insertion Needle, 1.5 x 120 mm (1 piece) Guia de Inserção de agulhas, 1,5 x 120mm ( 1 unid) |
| 089.701 | Leader Insertion Needle, 1.5 x 160 mm (1 piece) Guia de Inserção de agulhas, 1,5 x 160mm ( 1 unid) |
| 089.702 | Leader Insertion Needle, 1.5 x 200 mm (6 pieces) Guia de Inserção de agulhas, 1,5 x 200mm ( 6 unid) |

Leader Insertion Needles

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 030.100 | Push Fit Disconnection Tool for microSelectron – Ferramenta para Desconexão Push Fit |
| 137.099 | Transfer Tube Unlock Tool for Flexitron – Ferramenta para desbloqueio de tubos de transferência para Flexitron |

Template Set for Breast Implants 045.006  - IS THIS ITEM OBSOLETE?

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 045.033 | RABIT Template Holder |
| 045.016 | Single Plane, 10 mm Template Pairs |
| 045.019 | Single Plane, 16 mm Template Pairs |
| 045.021 | Double Plane, 10 mm Template Pairs |
| 045.024 | Double Plane, 16 mm Template Pairs |
| 045.026 | Triple Plane, 10 mm Template Pairs |
| 045.029 | Triple Plane, 16 mm Template Pairs |
| 094.210 | Sterilisation Advice Chart |
| 045.017 | Single Plane, 12 mm Template Pairs |
| 045.018 | Single Plane, 14 mm Template Pairs |
| 045.020 | Single Plane, 18 mm Template Pairs |
| 045.038 | Single Plane, 20 mm Template Pairs |
| 045.022 | Double Plane, 12 mm Template Pairs |
| 045.023 | Double Plane, 14 mm Template Pairs |
| 045.025 | Double Plane, 18 mm Template Pairs |
| 045.037 | Double Plane, 20 mm Template Pairs |
| 045.027 | Triple Plane, 12 mm Template Pairs |
| 045.028 | Triple Plane, 14 mm Template Pairs |
| 045.030 | Triple Plane, 18 mm Template Pairs |
| 045.036 | Triple Plane, 20 mm Template Pairs |
| 189.041 | Cleaning Brush Set 3 x 100 mm |

CONTROLE DE QUALIDADE PARA RECURSOS DE POSICIONAMENTO

Régua para Verificação de Posição da Fonte

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 096.035 | Régua de Verificação de Posição da Fonte (incluindo película de filme GAFCHROMIC®) |

Source Position Check Ruler for Flexitron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 136.196 | 3- Channel Source Position Check Ruler |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 096.271A10 | Película de filme GAFCHROMIC® |

Source Position Simulator for microSelectron

Simulador de Posição da fonte para microSelectron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 111.094 | Source Position Simulator Set – Conjunto de Simulador de Posição da fonte |
| 111.096 | Source Position Simulator Set with x-ray markers Conjunto de Simulador de Posição da fonte com marcador para raio X |

Accessories for microSelectron – Acessórios para microSelectron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 111.268 | Standard slider with dummy cable - Deslizante padrão com cabo falso |
| 111.275 | Optional slider with Simulator Wire with x-ray markers - Deslizante opcional com Fio Simulator com marcadores de raios X |

Source Position Simulator for Flexitron – Simulador de Posição da fonte para Flexitron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 138.200 | Source Position Simulator Set for Flexitron Conjunto de Simulador de Posição da fonte para Flexitron |
| 138.202 | Source Position Simulator Set for Flexitron with x-ray markers Conjunto de Simulador de Posição da fonte para Flexitron com marcadores de raio X |

Accessories for Flexitron – Acessórios para Flexitron

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 138.225 | Standard slider with dummy cable - Deslizante padrão com cabo falso |
| 138.227 | Optional slider with Simulator Wire with x-ray markers - Deslizante opcional com Fio Simulator com marcadores de raios X |

Conjunto de tubo de transferência para medida e reprodutibilidade

- Tubos de transferência adequado para a medida da atividade das fontes e da reprodutibilidade de posição com régua de confirmação.

- Tubo de transferência para microSelectron  de 1500mm

- Tubo de transferência para Flexitron de 1000m

Suporte para Aplicador Ginecológico CT/MR

Suporte para Aplicador CT/MR com placa base 189.932

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.933 | Fixação da Peça |
| 189.934 | Base da Placa |
| 189.968 | Insertos Ø 3 mm (coloração de titânio) |
| 189.950 | Insertos Ø 6 mm (coloração branca) |
| 189.969 | Insertos Ø 12 mm (coloração preta) |

Suporte para Aplicador CT/MR com eixo 189.931

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.933 | Fixação da Peça |
| 189.935 | Eixo |
| 189.968 | Insertos Ø 3 mm (coloração de titânio) |
| 189.950 | Insertos Ø 6 mm (coloração branca) |
| 189.969 | Insertos Ø 12 mm (coloração preta) |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.981 | Conjunto de 4 insertos de Ø 3 mm (coloração de titânio) |
| 189.980 | Conjunto de 4 insertos de Ø 6 mm (coloração branca) |
| 189.982 | Conjunto de 4 insertos de Ø 12 mm (coloração preta) |
| 189.952 | Aplicador sobressalente de fixação de botão (pequeno) |
| 189.959 | Aplicador sobressalente de fixação de botão (grande) |

PBC Set for Needles and Flexibles 111.379 Conjunto PBC para agulhas e Flexíveis 111.379

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 030.299 | Patient Waist Belt Set – Conjunto de cinto cinta para paciente - HELP WITH DESCRIPTION OF THE ITEM TO HAVE A BETTER TRANSLATION |
| 111.440 | Coupling Transfer Tube Set for Needles (1-18) Conjunto de engates para tubos de transferência para agulhas (1-18) |
| 111.480 | Coupling Transfer Tube Set 6F Flexibles (1-18) Conjunto 6F de engates para tubos de transferência para Flexíveis (1-18) |
| 079.087 | Quick Release Coupling Set – Conjunto de engates de liberação rápido |
| 111.420 | Coupling Transfer Tube Set – Conjunto de engates para tubos de transferência |

PBC Set for Gynecologic Applicators 111.380 – Conjunto PBC para aplicaodres ginecológicos 111.380

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 032.345 | Patient Leg Belt Set – Conjunto de cinto perna para paciente - HELP WITH DESCRIPTION OF THE ITEM TO HAVE A BETTER TRANSLATION |
| 111.421 | Coupling Transfer Tube no. 1 – Engate para tubo de transferência n°1 |
| 111.422 | Coupling Transfer Tube no. 2 - Engate para tubo de transferência n°2 |
| 111.423 | Coupling Transfer Tube no. 3 - Engate para tubo de transferência n°3 |
| 079.087 | Quick Release Coupling Set - Conjunto de engates de liberação rápido |
| 111.381 | Gyn.Transfer Tube, ch 1 – tubo de transferência ginecologico , canal 1 |
| 111.382 | Gyn.Transfer Tube, ch 2 - tubo de transferência ginecologico , canal 2 |
| 111.383 | Gyn.Transfer Tube, ch 3 - tubo de transferência ginecologico , canal 3 |

PBC Set for Flexible Implant Tubes 111.385 – Conjunto PSB para Tubos de Implantes Flexíveis 111.385

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 030.299 | Patient Waist Belt Set - Conjunto de cinto cinta para paciente - - HELP WITH DESCRIPTION OF THE ITEM TO HAVE A BETTER TRANSLATION |
| 111.480 | Coupling Transfer Tube Set 6F Flexibles (1-18) Conjunto 6F de Engate para tubo de transferência Flexíveis (1-18) |
| 079.087 | Quick Release Coupling Set - Conjunto de engates de liberação rápido |
| 111.420 | Coupling Transfer Tube Set - Conjunto de engates para tubos de transferência |

PBC Set for Flexible Implant Tubes 111.386 – Conjunto PBS para Tubos de Implantes Flexíveis 111.386

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 030.299 | Patient Waist Belt Set - Conjunto de cinto cinta para paciente - - HELP WITH DESCRIPTION OF THE ITEM TO HAVE A BETTER TRANSLATION |
| 111.440 | Coupling Transfer Tube Set for Needles (1-18) Conjunto de engates para tubo de transferência para agulhas (1-18) |
| 079.087 | Quick Release Coupling Set - Conjunto de engates de liberação rápido |
| 111.420 | Coupling Transfer Tube Set - Conjunto de engates para tubos de transferência |

PBC Set for Needles and Flexibles 111.379 - Conjunto PBS para agulhas e  Flexíveis 111.379

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 030.100 | Push Fit Disconnection tool – Ferramenta para desconexão Push Fit |
| 111.381 | GyN PBC transfer Tube keyed for channel 1 Tubo de transferência PBC ginecológico com chave para canal 1 |
| 111.382 | GyN PBC transfer Tube keyed for channel 2 Tubo de transferência PBC ginecológico com chave para canal 2 |
| 111.383 | GyN PBC transfer Tube keyed for channel 3 Tubo de transferência PBC ginecológico com chave para canal 3 |
| 111.384 | GyN PBC transfer Tube keyed for channel 4 Tubo de transferência PBC ginecológico com chave para canal 4 |
| 079.087 | Quick release coupling Set - Conjunto de engates de liberação rápido |

PBC Set for Gynecologic Applicators 111.380

Conjunto PBS para aplicadores Ginecologicos 111.380

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 111.420 | Coupling Transfer Tube Set (channel 1-18) Conjunto de engates para tubo de transferência ( canal 1-18) |
| 111.520 | Coupling Transfer Tube Set (channel 19-30) Conjunto de engates para tubo de transferência ( canal 19-30) |
| 111.440 | Coupling Transfer Tube Set for Needles (channel 1-18) Conjunto de engates para tubo de transferência para agulhas ( canal 1-18) |
| 111.535 | Coupling Transfer Tube Set for Needles (channel 19-30) Conjunto de engates para tubo de transferência para agulhas ( canal 19-30) |
| 111.500 | Coupling Transfer Tube Set for 4F Flexible Implant Tubes (channel 1-18) Conjunto de engates para tubo de transferência para Tubos de Implantes Flexíveis 4F ( canal 1-18) |
| 111.580 | Coupling Transfer Tube Set for 4F Flexible Implant Tubes (channel 19-30) Conjunto de engates para tubo de transferência para Tubos de Implantes Flexíveis 4F ( canal 19-30) |
| 111.460 | Coupling Transfer Tube Set for 5F Flexible Implant Tubes (channel 1-18) Conjunto de engates para tubo de transferência para Tubos de Implantes Flexíveis 5F ( canal 1-18) |
| 111.550 | Coupling Transfer Tube Set for 5F Flexible Implant Tubes (channel 19-30) Conjunto de engates para tubo de transferência para Tubos de Implantes Flexíveis 5F ( canal 19-30) |
| 111.480 | Coupling Transfer Tube Set for 6F Flexible Implant Tubes (channel 1-18) Conjunto de engates para tubo de transferência para Tubos de Implantes Flexíveis 6F ( canal 1-18) |

- Apoiador Ortogonal – Reconstruction Jig (035.030/ 035.005)

-  Caixa de Esterilização

- Caixa de esterilização para aplicadores CT/MR

- Caixa de esterilização para aplicadores de metal

- Dispositivos de Controle de Qualidade

- Câmara de poço e eletrômetro

Prostate Solutions – Soluções de Prostata

Software

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 131.001 | Oncentra Seeds including Oncentra Prostate 4.x Oncentra Seeds incluindo Oncentra Prostate 4.x |
| 132.001 | Oncentra Prostate 4.x - Oncentra Prostate 4.x |
| 132.732 | Advanced Imaging – Advanced Imaging |

Stepping and Stabilizing System – Sistema de Estabilização e passos

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 132.045 | OncoSelect Stepper + Stepper Encoder - OncoSelect Stepper + Stepper Encoder |
| 132.046 | OncoSelect Table Mount Stepper + Stepper Encoder OncoSelect Table Mount Stepper + Stepper Encoder |
| 130.512 | LDR Needle Template, B&K, 18G – Template para agulhas de LDR, B&K, 18G |

| Required options |  |
| --- | --- |
| 131.030 | ECRM (EndoCavity Rotational Mover) – Motor Rotacional Endocavitário |
| 132.040 | Stepper Encoder - OncoSelect Stepper |
| 132.051 | Stepper Encoder - Tayman Accuseed |
| 132.058 | Stepper Encoder - Tayman 2000 |
| 132.053 | Stepper Encoder - B-K (BWMB) |

Adapters Oncentra Prostate / Seeds

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 131.350 | Adapter Set OncoSelect Stepper - B-K Medical Conjunto de adaptador para OncoSelect Stepper B-K Medical |
| 131.181 | Adapter Set OncoSelect Stepper - B-K Medical (8848) Conjunto de adaptador para OncoSelect Stepper B-K Medical (8848) |
| 131.360 | Adapter Set OncoSelect Stepper – ALOKA Conjunto de adaptador para OncoSelect Stepper - ALOKA |
| 131.370 | Adapter Set OncoSelect Stepper – Hitachi Conjunto de adaptador para OncoSelect Stepper - Hitachi |
| 130.525 | Adapter Set Tayman Accuseed - B-K Medical Conjunto de adaptador Tayman Accuseed B-K Medical |
| 130.375 | Adapter Set Tayman Accuseed – ALOKA Conjunto de adaptador Tayman Accuseed - ALOKA |
| 130.575 | Adapter Set BWMB Brachystepper - B-K Medical Conjunto de adaptador BWMB Brachystepper B-K Medical |
| 132.030 | Adapter OncoSelect Stepper - ALOKA (OCP) Adaptador para OncoSelect Stepper – ALOKA (OCP) |
| 132.031 | Adapter OncoSelect Stepper-B-K Medical (OCP) Adaptador para OncoSelect Stepper B-K Medical (OCP) |
| 132.032 | Adapter OncoSelect Stepper -Hitachi (OCP) Adaptador para OncoSelect Stepper – Hitachi ( OCP) |
| 132.033 | Adapter OncoSelect Stepper- BK Medical (OCP) Adaptador para OncoSelect Stepper BK Medical (OCP) |

Accessories - Acessórios

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 137.286 | Lock Inserts Set for 5F Plastic Needles Conjunto de bloqueio de inserção para Agulhas de Plastico 5F |
| 137.287 | Lock Inserts Set for 6F Plastic Needles Conjunto de bloqueio de inserção para Agulhas de Plastico 6F |
| 137.949 | Template Holder for OnCoSelect Stepper Suporte de Template para Stepper OncoSelect |

MODELO DE RÓTULO INTERNO/EXTERNO

microSelectron HDR

Contém: 01 microSelectron HDR – com modo PDR e seus acessórios de uso exclusivo

Armazenamento, conservação e/ou manipulação, instruções para uso, advertências e/ou precauções: VER INSTRUÇÕES DE USO.

N. Série:		Data de Fabr.:		Validade: Indeterminada

Fabricado e Distribuído por:

Nucletron B.V.

Waardgelder 1

3905 TH Veenendaal

Holanda

Importado e Distribuído no Brasil por:

Oxigen Comércio, Indústria e Representações de Equipamentos Médicos Ltda. - EPP

Rua Palmorino Mônaco, 500

CEP: 03.043-000 –  Brás – São Paulo - SP

CNPJ: 00.911.246/0001-15

Resp. Técnico: Georg Fernandez Bauer – CREA-SP: 0685024121

Registro ANVISA nº 10361700012

Nome Técnico: Sistema de Braquiterapia

Representante Legal e Técnico

Georg Fernandez Bauer

CREA-SP: 0685024121

MODELO DE RÓTULO INTERNO/EXTERNO

microSelectron HDR

Contém: 01 microSelectron HDR – com modo PDR e seus acessórios de uso exclusivo

Armazenamento, conservação e/ou manipulação, instruções para uso, advertências e/ou precauções: VER INSTRUÇÕES DE USO.

N. Série:		Data de Fabr.:		Validade: Indeterminada

Nucletron B.V. Waardgelder 1 3905 TH Veenendaal Holanda

Importado e Distribuído no Brasil por:

Oxigen Comércio, Indústria e Representações de Equipamentos Médicos Ltda. - EPP

Rua Palmorino Mônaco, 500

CEP: 03.043-000 –  Brás – São Paulo - SP

CNPJ: 00.911.246/0001-15

Resp. Técnico: Georg Fernandez Bauer – CREA-SP: 0685024121

Registro ANVISA nº 10361700012

Nome Técnico: Sistema de Braquiterapia

Representante Legal e Técnico

Georg Fernandez Bauer

CREA-SP: 0685024121

Simulador de posição de fonte

| Peças – Descrição |  |
| --- | --- |
| 111.094 | Simulador de posição da fonte para microSelectron® HDR |
| 111.275 | Marcadores deslizáveis para reposição, 150 cm |
| 111.268 | Marcadores modelos deslizáveis para reposição |

Acessórios para todos os conjuntos

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 110.230 | Conjunto ProGuide agulha redonda, 6F x 294 mm, (conjunto de 5, emalagem única, entregue esterilizado) |
| 110.273 | Tubo de orientação para conjunto de anel intersticial, (conjunto de 5, embalagem única, entregue esterilizado) |
| 110.350 | Tubo anel intersticial, 26 mm de diâmetro, 60° |
| 110.351 | Tubo anel intersticial, 30 mm de diâmetro, 60° |
| 110.352 | Tubo anel intersticial, 34 mm de diâmetro, 60° |
| 189.566 | Luva Smit CT/MR para tubo intrauterino 6 mm, l=40 mm, d=9 mm, em aberto (caixa com 10) |
| 189.676 | Luva Smit CT/MR para tubo intrauterino 4 mm, l=20 mm, d=6 mm, (caixa com 10) |
| 101.054 | Barra perineal |
| 110.305/110.306/110.307 | Tubo intrauterino, d=4 mm, 60°, L=20/40/60 mm |
| 110.290 | MR conjunto marcador de linha |

Conjunto de Molde Aplicador Vaginal

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.020 | Montagem de Molde vaginal no canal 1 |
| 189.021 | Montagem de Molde vaginal no canal 2 |
| 189.022 | Montagem de Molde vaginal no canal 3 |
| 189.019 | Conjunto tubos molde vaginal (30 peças) |
| 084.158 | Cápsulas de esterilização (50 peças) |

Obturadores para Agulhas ProGuide

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 189.631 | Conjunto de Obturadores a Granel, para agulhas 5F e L=240 mm, 12 Obturadores |
| 189.629 | Conjunto de Obturadores a Granel, para agulhas 6F e L=200 mm, 12 Obturadores |
| 189.628 | Conjunto de Obturadores a Granel, para agulhas 6F e L=240 mm, 12 Obturadores |

Conjunto para molde de língua Pipard

| Partes - Descrição |  |
| --- | --- |
| 045.435 | Suporte para molde de língua ajustável |
| 045.432 | Molde para língua, 8 furos, 1,5 mm |
| 045.433 | Molde para língua, 10 furos, 1,5 mm |
| 089.700 | Agulha guia de inserção, 1,5 x 120 mm |

| Acessórios - Descrição |  |
| --- | --- |
| 089.701 | Agulha guia de inserção, 1.5 x 160 mm |
| 089.702 | Agulha guia de inserção, 1.5 x 200 mm |
| 189.400 | Tubos flexíveis de implante |
| 189.416/ 189.418/ 189.802/ 189.801/ 189.840/ 189.846/ 189.410 | Sistema de Cateter OncoSmart |