## Plan1
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 3787-0039-01-R | CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE MONTAGEM DE TRANSDUTOR E CABOS CONDUTORES ELETRICOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de ultra-som Logiq 9. Modelo: Logiq 9 | Aparelho de Ultra-Som | 80035360066 | 2012-12-03
2 | 5144584-5-R | PLACA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INCUINDO O MODULO DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO, QUE CONTROLA OS PROCESSADORES TERMINAIS DA FRENTE E ATRAS DE SISTEMAS UL, UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM LOGIQ P-TECH. Modelo: LOGIQ A5, LOGIQ P5 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260231 | 2013-02-13
3 | 5161631-3-R | CONJUNTO PLACA DE CIRCUITO INTEGRADO INTERFACE E RADIO FREQUENCIA UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
4 | 5207000-63-R | PAINEL OPERACIONAL COM TECLADO E MOUSE UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM . (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
5 | 5208000-3-R | PAINEL DE OPERACOES INFERIOR UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID 7 PRO E VIVID 7 DIMENSION. Modelo: VIVID 7 DIMENSION, VIVID 7 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260187 | 2012-12-10
6 | 5209000-2-R | PAINEL DE OPERACAO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
7 | 5252326-4-R | MODULO DE PROCESSAMENTO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ P6. Modelo: Logiq P6, Logiq P6 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260171 | 2012-12-10
8 | 5301160-6-R | PLACA DE RECEPCAO GERACAO E PROCESSAMENTO DE SINAIS DIGITAIS UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
9 | 5327228-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENETES ELETRICOS E ELETRONICOS MONTADOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM LOGIQ. Modelo: LOGIQ 200 PRO SERIES, LOGIQ Alpha 200 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260214 | VIGENTE
10 | 5357234-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq S8, Logiq S8 R3 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260318 | VIGENTE
11 | 5370998-2-R | SORTIDO CONTENDO PAINEL DE OPERACOES, TECLADO, MOUSE TRACKBALL E COMPUTADORES UTILIZADOS EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON SIGNATURE . Modelo: Voluson S6; Voluson S8; Voluson S6 BT14; Voluson S8 BT14; Voluson S10; Voluson S6 BT16; Voluson S8 BT16. | Aparelho de Ultra-Som | 80071260184 | VIGENTE
12 | 5371196-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MUNIDA DE PECAS ELETRICAS E ELETRONICAS UTILIZADOS EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq S8, Logiq S8 R3 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260318 | VIGENTE
13 | 5393908-6-R | PLACA DE CIRCUITO DE CREMALHEIRA UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
14 | 5393908-8-R | PLACA DE CIRCUITO DE CREMALHEIRA UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
15 | 5394902-R | SORTIDO COMPOSTO DE PLACA DE RESPIRACAO PARA CONVERSAO DE SINAL, ETIQUETA E EMBALAGEM, UTILIZADOS EM APARELHO DE ULTRASSON. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
16 | 5399198-R | PLACA FORMADORA DE FEIXES UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ P6. Modelo: Logiq P6, Logiq P6 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260171 | 2012-12-10
17 | 5410378-R | SONDA COM TRANSDUTOR UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID 7 PRO E VIVID 7 DIMENSION. Modelo: VIVID 7 DIMENSION, VIVID 7 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260187 | 2012-12-10
18 | 5420883-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID SIGNATURE. Modelo: Vivid S5, Vivid S6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260232 | 2013-02-13
19 | 5422540-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS MONTADOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM LOGIQ 3. Modelo: LOGIQ 3 EXPERT; LOGIQ 3 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260275 | 2013-10-21
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
20 | 5430993-R | CONSOLE COMPLETO COM PAINEL DE CONTROLE UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID SIGNATURE. Modelo: Vivid S5, Vivid S6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260232 | 2013-02-13
21 | 5436388-R | PLACA DE TRANSMISSAO DE SINAIS DIGITAIS PARA TRANSDUTOR UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM LOGIQ E. Modelo: LOGIQ e, LOGIQ e (R6), LOGIQ e (R7) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260179 | VIGENTE
22 | 5494666-3-R | UNIDADE DE PROCESSAMENTO PARA DIAGNOSTICO POR VARREDURA UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de Ultrassom Logiq. Modelo: Logiq P7, Logiq P7 R2, Logiq P9, Logiq P9 R2 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260351 | VIGENTE
23 | 5495619-4-S-R | SORTIDO COMPOSTO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADAS COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS E SUPORTES UTILIZADO EM APAPELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VIVID. Modelo: Vivid T9 R1, Vivid T8 R3 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260332 | VIGENTE
24 | 5497858-51-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
25 | 5504162-5-R | PLACA DE INTERFACE DA SONDA UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de Ultrassom Logiq. Modelo: Logiq P7, Logiq P7 R2, Logiq P9, Logiq P9 R2 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260351 | VIGENTE
26 | 5538699-S-R | SORTIDO PARA MONTAGEM DE CONTROLE PRINCIPAL, COMPOSTO POR PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO E PROCESSADORES UTILIZADO EM APARELHO AUDITIVO COM TRANSMISSOR PARA IMPLANTE COCLEAR. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de Ultrassom. Modelo: Logiq V1, Logiq V2 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260367 | VIGENTE
27 | 5573638-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON SIGNATURE . Modelo: Voluson S6; Voluson S8; Voluson S6 BT14; Voluson S8 BT14; Voluson S10; Voluson S6 BT16; Voluson S8 BT16. | Aparelho de Ultra-Som | 80071260184 | VIGENTE
28 | 5589352-R | CONJUNTO COMPOSTO DE PROCESSADOR E MODULO DE CALOR UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Aparelho de ultra-som Logiq 7 . Modelo: LOGIC 7, LOGIC 7 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80035360056 | 2012-09-10
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
29 | 5589540-S-R | MODULO DE CONEXAO PROPRIO PARA INTERFACE DE TRANSDUTOR UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq V3 R2, Logiq V5 Expert, Logiq F3, Logiq F8 Expert, Logiq V5 R2, Logiq F8, Logiq F8 R2, Logiq V5, Logiq F6 R2, Logiq V3, Logiq F6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260319 | VIGENTE
30 | 5716886-S-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID q. Modelo: VIVID q | Aparelho de Ultra-Som | 80071260188 | 2012-12-10 16:14
31 | 5719196-S-R | PLACA PROCESSADOR SINAL DIGITAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq V3 R2, Logiq V5 Expert, Logiq F3, Logiq F8 Expert, Logiq V5 R2, Logiq F8, Logiq F8 R2, Logiq V5, Logiq F6 R2, Logiq V3, Logiq F6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260319 | VIGENTE
32 | 5747692-R | PLACA DE CIRCUITO COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS MONTADOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM LOGIQ E. Modelo: LOGIQ e, LOGIQ e (R6), LOGIQ e (R7) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260179 | VIGENTE
33 | 5759091-2-S-R | MODULO PARA VARREDURA E CONTROLE DE ESPECTRAL DOPPLER UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq V3 R2, Logiq V5 Expert, Logiq F3, Logiq F8 Expert, Logiq V5 R2, Logiq F8, Logiq F8 R2, Logiq V5, Logiq F6 R2, Logiq V3, Logiq F6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260319 | VIGENTE
34 | 5762570-S-R | DISPOSITIVO PARA PROCESSAMENTO E CONTROLE DE IMAGEM UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq V3 R2, Logiq V5 Expert, Logiq F3, Logiq F8 Expert, Logiq V5 R2, Logiq F8, Logiq F8 R2, Logiq V5, Logiq F6 R2, Logiq V3, Logiq F6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260319 | VIGENTE
35 | 6357234-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq S8, Logiq S8 R3 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260318 | VIGENTE
36 | 6371196-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: LOGIQ S7 EXPERT, LOGIQ S7 PRO, Logiq S7 Expert R3 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260258 | VIGENTE
37 | 6471196-R | PLACA PROCESSADOR DE SINAL DIGITAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM. Modelo: Logiq S8, Logiq S8 R3 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260318 | VIGENTE
38 | FC200459-R | PLACA TRANSMISSORA DE PULSO (TX 128 5) UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID 7 PRO E VIVID 7 DIMENSION. Modelo: VIVID 7 DIMENSION, VIVID 7 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260187 | 2012-12-10
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
39 | GA200039-R | MECANISMO PARA MOVIMENTAR O TECLADO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
40 | GA200695-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
41 | GA200946-R | DISPOSITIVO MECANICO (Z) PARA REGULAR PAINEL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
42 | GB200002-03-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
43 | GB200020-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
44 | GB200148-R | PAINEL OPERADOR COMPOSTO DE TECLADO E BOTOES UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
45 | GC200111-R | PAINEL DE CONTROLEUTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
46 | GC200126-R | GABINETE FABRICADO EM METAL CONTENDO PLACA MAE E SLOTS PARA CONEXAO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de Ultrassom Vivid. Modelo: Vivid E95 R2, Vivid E90 R2, Vivid E90, Vivid E80 R2, Vivid E95, Vivid E80 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260361 | VIGENTE
47 | KTZ280098-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON SIGNATURE . Modelo: Voluson S6; Voluson S8; Voluson S6 BT14; Voluson S8 BT14; Voluson S10; Voluson S6 BT16; Voluson S8 BT16. | Aparelho de Ultra-Som | 80071260184 | VIGENTE
48 | KTZ300207-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CONTENDO TAMBÉM O TECLADO ALFANUMÉRICO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON E8 . Modelo: Voluson E8, Voluson E8 (EC250), Voluson E8 (EC300), Voluson E8 (EC310), Voluson E8 Expert e Voluson E8 Expert (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260155 | VIGENTE
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
49 | KTZ302197-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VOLUSON E6. Modelo: VOLUSON E6; VOLUSON E6(EC250); VOLUSON E6(EC300) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260161 | VIGENTE
50 | KTZ302696-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CONTENDO TAMBÉM O TECLADO ALFANUMÉRICO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM VOLUSON E8. Modelo: VOLUSON E8, VOLUSON E8 (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260199 | 2012-12-10
51 | KTZ303054-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM VOLUSON E8. Modelo: VOLUSON E8, VOLUSON E8 (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260199 | 2012-12-10
52 | KTZ303915-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON E8 . Modelo: Voluson E8, Voluson E8 (EC250), Voluson E8 (EC300), Voluson E8 (EC310), Voluson E8 Expert e Voluson E8 Expert (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260155 | VIGENTE
53 | KTZ303916-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM VOLUSON E8. Modelo: VOLUSON E8, VOLUSON E8 (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260199 | 2012-12-10
54 | KTZ303935-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CONTENDO TAMBÉM O TECLADO ALFANUMÉRICO, UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON E8 . Modelo: Voluson E8, Voluson E8 (EC250), Voluson E8 (EC300), Voluson E8 (EC310), Voluson E8 Expert e Voluson E8 Expert (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260155 | VIGENTE
55 | KTZ303947-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CONTENDO TAMBÉM O TECLADO ALFANUMÉRICO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VOLUSON E. Modelo: VOLUSON E | Aparelho de Ultra-Som | 80071260151 | 2012-12-10
56 | KTZ303953-R | PLACA DE PROCESSAMENTO DE CONTROLE DOS SINAIS DA SONDA (RTF200-EC300) UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON E8 . Modelo: Voluson E8, Voluson E8 (EC250), Voluson E8 (EC300), Voluson E8 (EC310), Voluson E8 Expert e Voluson E8 Expert (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260155 | VIGENTE
57 | KTZ303954-R | PLACA DE PROCESSAMENTO DE CONTROLE DOS SINAIS DA SONDA (RTF200-EC300) UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON E8 . Modelo: Voluson E8, Voluson E8 (EC250), Voluson E8 (EC300), Voluson E8 (EC310), Voluson E8 Expert e Voluson E8 Expert (EC250) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260155 | VIGENTE
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
58 | KTZ303955-R | PLACA DE PROCESSAMENTO DE CONTROLE DOS SINAIS DA SONDA (RTF200-EC300) UTILIZADA EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON. Modelo: Voluson E10, Voluson E10 (EC310), Voluson E10 (EC320), Voluson E10 (EC330), Voluson E10 (EC340) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260336 | VIGENTE
59 | KTZ304073-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de ultra-som Logiq 9. Modelo: Logiq 9 | Aparelho de Ultra-Som | 80035360066 | 2012-12-03
60 | KTZ304074-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA SINALIZACAO DIGITAL E RECEBIMENTO DE SINAIS ECO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON. Modelo: Voluson E10, Voluson E10 (EC310), Voluson E10 (EC320), Voluson E10 (EC330), Voluson E10 (EC340) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260336 | VIGENTE
61 | KTZ304082-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MUNIDA DE DISPOSITIVOS ELETRONICOS E CONECTORES ELETRICOS UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASSOM VOLUSON. Modelo: Voluson E10, Voluson E10 (EC310), Voluson E10 (EC320), Voluson E10 (EC330), Voluson E10 (EC340) | Aparelho de Ultra-Som | 80071260336 | VIGENTE
62 | S2354258-7-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADA PARA TRANSMISSAO E RECEPCAO COM 32 CANAIS FUNCIONA COMO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID 7 PRO E VIVID 7 DIMENSION. Modelo: VIVID 7 DIMENSION, VIVID 7 PRO | Aparelho de Ultra-Som | 80071260187 | 2012-12-10
63 | S2423369-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADA PARA TRANSMISSAO E RECEPCAO COM 32 CANAIS FUNCIONA COMO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRASOM VIVID i. Modelo: VIVID I | Aparelho de Ultra-Som | 80071260205 | 2012-12-10
64 | S5399322-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA PROCESSAMENTO E CONTROLE UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | Sistema de Ultrassom. Modelo: Vivid S60N R2, Vivid S60, Vivid S60N R3, Vivid S70, Vivid S70N R2, Vivid S70N R3. | Aparelho de Ultra-Som | 80071260360 | VIGENTE
65 | GA200726-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADO EM ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM VIVID E9. Modelo: VIVID E9 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260207 | 2012-12-10
66 | 5301040-5-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM APARELHO DE ULTRASSOM. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9018.19.90 | SISTEMA DE ULTRA-SOM LOGIQ E9. Modelo: LOGIQ E9, LOGIQ E9 R6 | Aparelho de Ultra-Som | 80071260213 | VIGENTE
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: