## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453561181031 | Transdutor S7-2 utilizadom em ecografo com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15, registro 10216710185. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
2 | 453561217503 | Transdutor V6-2, para ecografo com analise espectral doppler, ( Transducer, V6-2 ), utilizado no SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
3 | 453561181032 | Transdutor S7-2 Omni para ecógrafo com analise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
4 | 453561193194 | Transdutor X7-2T para ecógrafo com analise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
5 | 453561217507 | Transdutor V6-2 para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
6 | 453561176742 | Transdutor S5-1 utilizado em ecografo com analise espectral Doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Marca Philips, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
7 | 453561217506 | Transdutor volumétrico V6-2 utilizado em ecógrafo com análise espectral doppler Sistema de Ultra-Som, registro 10216710195. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM | Aparelho de Ultra-Som | 10216710195 | 2015-08-16
8 | 453561167104 | Transdutor linear L8-4 utilizado em ecógrafo com análise espectral doppler Sistema de Ultra-Som , registro 10216710195. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM | Aparelho de Ultra-Som | 10216710195 | 2015-08-16
9 | 453561192601 | Transdutor X7-2 para ecografo com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
10 | 453561181211 | Transdutor S7-3T para equipamento com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
11 | 453561176743 | Transdutor S5 1 para utilização no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler ( Transducer, S5-1 ) SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
12 | 453561192602 | Transdutor X7 2 para utilização no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
13 | 453561433711 | Transdutor V6 2 utilização no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15, registro 10216710185. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
14 | 453561314532 | Transdutor setorial S5-2, utilizado em ecógrafos com análise espectral Doppler para SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15, Registro 10216710185 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
15 | 453561314531 | Transdutor S5-2 para utilização em equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
16 | 453561181212 | Transdutor transesofágico S7-3T para ecógrafo com análise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
17 | 453561181023 | Transdutor L11-3 utilizado em ecógrafo com analise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS,registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
18 | 453561465431 | Transdutor T6H utilizado em equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
19 | 453561181033 | Transdutor S7-2 Omni utilizado no SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
20 | 453561418401 | Transdutor 3D9-3v, utilizado em ecógrafo com análise espectral DOPPLER,Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
21 | 453561314533 | Transdutor S5-2, utilizado em ecógrafo com análise espectral DOPPLER, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15, modelos HD15, Registro MS 10216710185. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
22 | 453561265642 | Transdutor transesofágico X7-2T 3D de 2 a 7Mhz emite e recebe o pulso de ultrassom em SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
23 | 453561192603 | Transdutor X7 2 para utilização no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
24 | 453561193195 | Transdutor X7-2T utilizado em ecógrafo com análise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
25 | 453561433701 | Transdutor V6-2 utilizado em ecógrafo com analise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
26 | 453561216301 | Transdutor X5-1 utilizado para transmitir ondas ultrassônicas para equipamento com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
27 | 453561497451 | Transdutor L12-5 para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
28 | 453561222115 | Transdutor 3D9 3V utilizado no equipamento de ecografia com analise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
29 | 453561193196 | Transdutor X7-2T para conversão de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
30 | 453561247502 | Transdutor X6-1 para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
31 | 453561265643 | Transdutor X7-2T para conversão de sinao elétrico em ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, REgistro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
32 | 453561217508 | Transdutor V6-2 para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
33 | 453561193197 | Transdutor X7-2T para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
34 | 453561232033 | Transdutor C9-5EC para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
35 | 453561441952 | Transdutor L12-5 50 linear para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
36 | 453561457412 | Transdutor X5-1 matricial para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
37 | 453561407835 | Transdutor C9-2 Compact para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
38 | 453561602842 | Transdutor X6-1 matricial para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
39 | 453561616351 | Transdutor L12-3 linear para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
40 | 453561616362 | Transdutor S5-1 setorial para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
41 | 453561216302 | Transdutor X5-1 utilizado para transmitir ondas ultrassônicas para equipamento com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
42 | 453561441951 | Transdutor L12-5 50 linear para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
43 | 453561176744 | Transdutor S5 1 para conversão bidirecional de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. ABIMO 0874 - P 34 - L 831. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
44 | 453561177105 | Transdutor L9-3 PUC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
45 | 453561192604 | Transdutor X7 2 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
46 | 453561216303 | Transdutor X5-1 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
47 | 453561217509 | Transdutor V6-2 para conversão bidirecional de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
48 | 453561224466 | Transdutor C5-1 para conversão bidirecional de ultrassom utilizado no ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. ABIMO 0874 - PG 34 - LINHA 829. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
49 | 453561224873 | Transdutor C5-2 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no ecógrafo com análise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD7 - MARCA PHILIPS, registro: 10216710182 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD7 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710182 | Vigente
50 | 453561497452 | Transdutor L12-5 PUC AP para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
51 | 453561616352 | Transdutor L12-3 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
52 | 453561627102 | Transdutor X7-2t ROHS matricial transesofágico (MTEE) para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
53 | 453561181024 | Transdutor L11-3 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no ecógrafo com analise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS,registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
54 | 453561181034 | Transdutor S7-2 Omni para conversão bidirecional de ultrassom utilizado no SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
55 | 453561616363 | Transdutor S5-1 ROHS setorial para conversão bidirecional de sinais ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
56 | 453561314534 | Transdutor S5-2 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no ecógrafo com análise espectral DOPPLER, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15, modelos HD15, Registro MS 10216710185 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
57 | 453561457411 | Transdutor X5-1 matricial para conversão bidirecional ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
58 | 453561627101 | Transdutor X7-2t matricial transesofágico para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
59 | 453561457413 | Transdutor X5-1 Compact para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
60 | 453561616292 | Transdutor C5-1 convexo para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
61 | 453561490011 | Transdutor S7-3t setorial transesofágico para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
62 | 453561616361 | Transdutor S5-1 setorial para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
63 | 453561189757 | Transdutor L12-5 utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
64 | 453561181213 | Transdutor transesofágico S7-3T para ecógrafo com análise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
65 | 453561247504 | Transdutor X6-1 para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
66 | 453561602841 | Transdutor X6-1 matricial para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
67 | 453561407834 | Transdutor C9-2 convexo para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
68 | 453561490012 | Transdutor S7-3t setorial transesofágico para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
69 | 453561181214 | Transdutor transesofágico S7-3T para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no ecógrafo com análise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
70 | 453561754651 | Transdutor convexo volumetrico V6-2 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
71 | 453561222116 | Transdutor 3D9-3v para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
72 | 453561287504 | Transdutor C8-4V Parylene com conectores PUC para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
73 | 453561465432 | Transdutor T6H utilizado em equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
74 | 453561303195 | Transdutor VL13-5 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
75 | 453561490013 | Transdutor setorial transensofágico S7-3t utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
76 | 453561463972 | Transdutor Linear L11-3 AP para conversão bidirecioanal de sinais de ultrassom utilizado ecógrafo com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
77 | 453561645092 | Transdutor L12-5 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
78 | 453561654951 | Transdutor linear L12-4 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
79 | 453561440584 | Transdutor convexo 3D9-3v utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
80 | 453561190823 | Transdutor micro convexo C8-5 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no ecógrafo com análise espectral doppler utilizado no SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
81 | 453561621915 | Transdutor Linear volumetrico VL13-5 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
82 | 453561247505 | Transdutor X6-1 para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
83 | 453561211634 | Transdutor linear L17-5 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema Ultra-Som iU22. Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
84 | 453561774921 | Transdutor X7-2T para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
85 | 453561602843 | Transdutor matricial X6-1 com frequencia de 1 Mhz a 6Mhz utilizado na aquisição de imagens em EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO, Marca Philips, Registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
86 | 453561167105 | Transdutor L8-4 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado de uso exclusivo em equipamento de ultrassom SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
87 | 453561386022 | Transdutor C10-3V transvaginalutilizado para captar imagem de ultrassom transvaginal em SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
88 | 453561627103 | Transdutor X7-2t ROHS matricial transesofágico (MTEE) para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
89 | 453561754652 | Transdutor convexo volumetrico V6-2 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
90 | 453561216304 | Transdutor X5-1 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
91 | 453561457414 | Transdutor X5-1 Compact para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
92 | 453561497453 | Transdutor L12-5 PUC AP para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento ecografo com analise espectral doppler, Sistema de Ultrassom HD11, Registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
93 | 453561616364 | Transdutor S5-1 ROHS setorial para conversão bidirecional de sinais ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
94 | 453561667834 | Transdutor S8-3t TEE para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iE33 Marca Philips, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
95 | 453561754653 | Transdutor convexo volumetrico V6-2 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
96 | 453561247501 | Transdutor X6-1 para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
97 | 453561616353 | Transdutor L12-3 MVT para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado em ecógrafo com análise espectral doppler SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
98 | 453561645093 | Transdutor L12-5 50 ROHS para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Affiniti, registro 10216710306. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
99 | 453561176745 | Transdutor S5-1 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
100 | 453561232034 | Transdutor C9 SEC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-SomiU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
101 | 453561667831 | Transdutor S8-3t TEE micro multi para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iE33 Marca Philips, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
102 | 453561224468 | Transdutor C5-1 PUC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
103 | 453561177106 | Transdutor L9-3 PUC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
104 | 453561189758 | Transdutor L12-5 PUC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
105 | 453561314535 | Transdutor de banda larga setorial S5-2 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD15, marca Philips, registro 10216710185. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
106 | 453561654952 | Transdutor linear L12-4 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo Affiniti50/70, marca Philips, registro 10216710306. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
107 | 453561190825 | Transdutor convexo C8-5, na faixa de 5-8 MHz, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD11, marca Philips, registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
108 | 453561211635 | Transdutor linear L17-5 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo IU22, marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
109 | 453561386023 | Transdutor C10-3V transvaginal para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo IU22, marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
110 | 453561176746 | Transdutor setorial S5-1 abdominal para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo iE33, marca Philips, registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
111 | 453561247506 | Transdutor de Matriz xMatrix X6-1 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo iE33, marca Philips, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
112 | 453561314536 | Transdutor de banda larga setorial S5-2 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD15, marca Philips, registro 10216710185 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
113 | 453561616354 | Transdutor linear L12-3 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
114 | 453561189759 | Transdutor L12-5 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
115 | 453561616365 | Transdutor S5-1 setorial para conversão bidirecional de sinais ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
116 | 453561193198 | Transdutor transesofágico(Cardíaco) X7-2t para aparelho de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo IE33, marca Philips, Registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
117 | 453561457415 | Transdutor xMatrix X5-1 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
118 | 453561774922 | Transdutor X7-2T para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
119 | 453561181035 | Transdutor S7-2 Omni para conversão bidirecional de ultrassom utilizado no SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
120 | 453561216305 | Transdutor X5-1 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
121 | 453561465433 | Transdutor T6H utilizado em equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, registro 10216710152. | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
122 | 453561845861 | Transdutor V6-2, de 2.0-6.0 MHz, com 192 elementos, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD15, marca Philips, registro 10216710185. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
123 | 453561602844 | Transdutor de Matriz xMatrix X6-1 para aparelho de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
124 | 453561614564 | Transdutor de Banda Larga Convexo V6-2, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo ClearVue 650, marca Philips, registro 10216710228. | 9018.12.10 | Equipamento de Ultrassom para Diagnóstico Clear Vue | Aparelho de Ultra-Som | 10216710228 | Vigente
125 | 453561457416 | Transdutor xMatrix X5-1 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
126 | 453561614565 | Transdutor de Banda Larga Convexo V6-2, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo ClearVue 650, marca Philips, registro 10216710228. | 9018.12.10 | Equipamento de Ultrassom para Diagnóstico Clear Vue | Aparelho de Ultra-Som | 10216710228 | Vigente
127 | 453561457417 | Transdutor xMatrix X5-1 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
128 | 453561463973 | Transdutor Linear L11-3 AP para conversão bidirecioanal de sinais de ultrassom utilizado ecógrafo com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
129 | 453561614562 | Transdutor de Banda Larga Convexo V6-2, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo ClearVue 650, marca Philips, registro 10216710228. | 9018.12.10 | Equipamento de Ultrassom para Diagnóstico Clear Vue | Aparelho de Ultra-Som | 10216710228 | Vigente
130 | 453561627104 | Transdutor X7-2t ROHS matricial transesofágico (MTEE) para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
131 | 453561216307 | Transdutor X5-1, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica de análise espectral Doppler, modelo IE33, marca Philips, registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
132 | 453561265644 | Transdutor para aparelho de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecógrafo de análise espectral Doppler, de aplicação nos equipamentos CX50, e SPARQ, registros 10216710187, 10216710272, marca Philips | 9018.12.10 | CX50 SISTEMA DE ULTRA-SOM E TRANSDUTORES | Aparelho de Ultra-Som | 10216710187 | Vigente
133 | 453561497454 | Transdutor L12-5 PUC AP para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento ecografo com analise espectral doppler, Sistema de Ultrassom HD11, Registro 10216710152 | 9018.12.10 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
134 | 453561181216 | Transdutor setorial S7-3t para produção de imagens de alta resolução e vistas de 360 graus do coração, desobstruídas pelos pulmões e costelas, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de análise espectral Doppler, modelos iE33, marca Philips, registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
135 | 453561287505 | Transdutor de endocavidade C8-4V para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo iU22, marca Philips, registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
136 | 453561224874 | Transdutor de Banda Larga Convexo C5-2, na faixa de frequência de 2 a 5 MHz, para aparelho ecógrafo com análise espectral doppler de aparelho de varredura ultrassónica, modelo HD15, fabricante Philips, registro 10216710195 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM | Aparelho de Ultra-Som | 10216710195 | 2015-08-16
137 | 453561616367 | TRANSDUTOR S5-1 Transdutor S5-1 setorial para conversão bidirecional de sinais ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
138 | 453561211636 | Transdutor linear L17-5 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo IU22, marca Philips, registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
139 | 453561216308 | Transdutor X5-1, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica de análise espectral Doppler, modelo IE33, marca Philips, registro 10216710151 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
140 | 453561457418 | Transdutor xMatrix X5-1 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
141 | 453561177107 | Transdutor L9-3 PUC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
142 | 453561176747 | Transdutor S5-1 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
143 | 453561602845 | Transdutor de Matriz xMatrix X6-1 para aparelho de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
144 | 453561654953 | Transdutor linear L12-4 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
145 | 453561181036 | Transdutor setorial S7-2T OMNI para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD15, marca Philips, registro 10216710185 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
146 | 453561616356 | Transdutor linear L12-3 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
147 | 453561222119 | Transdutor de ultrassom 3D/4D, para aparelho hospitalar de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecógrafo de análise espectral doppler, modelos HD11/HD11XE/HD15/IU22, marca Philips, registro 10216710185 102166710152 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | Vigente
148 | 453561645094 | Transdutor L12-5 50 ROHS para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Affiniti, registro 10216710306. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
149 | 453561490016 | Transdutor para aparelho de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecógrafo de análise espectral Doppler para aparelho de ultrassonografia por ecografo com analise espectral doppler, modelos CX50, Affiniti,Epiq, MARCA PHILIPS, registros Anvisa 10216710182, 10216710306 e 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
150 | 453561842272 | Transdutor X8-2t, na faixa de 2.0¿8.0 MHz, para aquisição de imagens transesofágicas, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 5, marca Philips, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
151 | 453561831913 | TRANSDUTOR DE BANDA LARGA CONVEXO C5-2, PARA APARELHO DE ELETRODIAGNOSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECOGRAFO DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO CLEARVUE, MARCA PHILIPS | 9018.12.10 | Equipamento de Ultrassom para Diagnóstico Clear Vue | Aparelho de Ultra-Som | 10216710228 | Vigente
152 | 453561216309 | Transdutor de Banda Larga Convexo C5-2, na faixa de frequência de 2 a 5 MHz, para aparelho ecógrafo com análise espectral doppler de aparelho de varredura ultrassónica, modelo HD15, fabricante Philips, registro 10216710195 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM | Aparelho de Ultra-Som | 10216710195 | 2015-08-16
153 | 453561224875 | Transdutor de Banda Larga Convexo C5-2, na faixa de frequência de 2 a 5 MHz, para aparelho ecógrafo com análise espectral doppler de aparelho de varredura ultrassónica, modelo HD15, fabricante Philips, registro 10216710195 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM | Aparelho de Ultra-Som | 10216710195 | 2015-08-16
154 | 453561754654 | Transdutor V6-2 Compact para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
155 | 453561957141 | Transdutor L12-5 para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
156 | 453561616368 | Transdutor setorial S5-1, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecógrafo de analise espectral doppler, modelo CX 50, marca Philips, registro 10216710187 | 9018.12.10 | CX50 SISTEMA DE ULTRA-SOM E TRANSDUTORES | Aparelho de Ultra-Som | 10216710187 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
157 | 989605427122 | Transdutor linear L12-4 com faixa de frequência de 4 a 12 MHz, com conector tipo compacto, utilizado em ecógrafo com análise espectral doppler modelo Affiniti 50, Affiniti 70 e modelo Sparq . Registro Anvisa nº 10216710272. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
158 | 453561265613 | Transdutor Setorial S8-3 Compacto para aparelho de eletrodiagnóstico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275 | 9018.12.10 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
159 | 453561201085 | Transdutor Convexo C9-4EC para aplicação principal Endocavidade e Endovaginal no ecógrafo com análise espectral doppler Sistema de Ultra-Som HD3, registro 10216710195. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
160 | 453561182105 | Transdutor linear L12-3 de 3-12mhz, para ecógrafo com analise espectral doppler de aparelho de diagnostico por varredura ultrassônica, modelo HD7, marca Philips, registro 10216710182. | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD7 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710182 | Vigente
161 | 453561497455 | Transdutor linear L12-5 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo IU22, marca Philips, registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
162 | 453561497452 | Transdutor L12-5 PUC AP para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 9018.12.10 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 2014-12-30
163 | 453561189754 | Transdutor L12-5 para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
164 | 453561232031 | Transdutor C9-5EC utilizado em ecógrafo com análise espectral doppler Sistema de Ultra-Som iU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
165 | 453561211632 | Transdutor linear L17-5 utilizado com ecografo de analise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 vencto 30/12/2014. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
166 | 453561224464 | Transdutor C5-1 para ecografo com analise espectral doppler, sistema de ultra-som iU22, MARCA PHILIPS - Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
167 | 453561189755 | Transdutor L12-5 para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
168 | 453561211633 | Transdutor linear L17-5 para uso em Sistema Ultra-Som iU22. Registro 10216710140 22/09/2010. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
169 | 453561177103 | Transdutor L9-3 utilizado em ecografo com analise espectral Doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Marca Philips, Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
170 | 453561181022 | Transdutor L11-3, para ecógrafos com análise espectral Doppler, utilizado em equipamento de ultrassom SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
171 | 453561224465 | Transdutor C5-1 para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
172 | 453561224872 | Transdutor C5-2 utilizado em ecógrafo com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-Som, registro 10216710195. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM | Aparelho de Ultra-Som | 10216710195 | 16/08/2015
173 | 453561232032 | Transdutor C9-5EC para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
174 | 453561190821 | Transdutor C8-5, utilizado em ecografo com analise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 , Registro 10216710185, vencto 26/10/2014 . | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | VIGENTE
175 | 453561287502 | Transdutor C8-4V para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
176 | 453561287503 | Transdutor C8-4V para ecografo com analise espectral doppler, Sistema de ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
177 | 453561177104 | Transdutor L9 3 PUC para utilização no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS , registro 10216710140. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
178 | 453561190822 | Transdutor micro convexo C8-5 do ecógrafo com análise espectral doppler utilizado no SISTEMA DE ULTRA-SOM HD11.XE - MARCA PHILIPS, Registro 10216710152 | 90181210 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
179 | 453561181013 | Transdutor S8-3, utilizado em ecógrafo com análise espectral DOPPLER,Registro 10216710182. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD7 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710182 | VIGENTE
180 | 453561303194 | Transdutor VL13-5 , utilizado em ecógrafo com análise espectral DOPPLER,Registro 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
181 | 453561303193 | Transdutor VL13-5 utilizado em ecografo com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS, registro 10216710140. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
182 | 453561463971 | Transdutor Linear 21756A L11-3 utilizado ecógrafo com análise espectral Doppler SSISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
183 | 453561314537 | Transdutor de banda larga setorial S5-2 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD15, marca Philips, registro 10216710185. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM HD15 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710185 | VIGENTE
184 | 453561190826 | Transdutor convexo C8-5, na faixa de 5-8 MHz, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo HD11, marca Philips, registro 10216710152 | 90181210 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
185 | 453561232035 | Transdutor C9 SEC para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler Sistema de Ultra-SomiU22, Marca Philips, registro 10216710140. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
186 | 453561386024 | Transdutor C10-3V transvaginal para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo IU22, marca Philips, registro 10216710140. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
187 | 453561614566 | Transdutor de Banda Larga Convexo V6-2, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo ClearVue 650, marca Philips, registro 10216710228. | 90181210 | Equipamento de Ultrassom para Diagnóstico Clear Vue | Aparelho de Ultra-Som | 10216710228 | VIGENTE
188 | 453561654954 | Transdutor linear L12-4 para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo Affiniti50/70, marca Philips, registro 10216710306 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
189 | 453561979761 | Transdutor X5-1 matricial para conversão bidirecional ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 90181210 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
190 | 453561440589 | Transdutor de Banda Larga 3D9-3v, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, , modelo EPIQ 5/7, marca Philips, registro 10216710275 | 90181210 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
191 | 453561172927 | Transdutor C8-4V com conector tipo cartucho para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado em equipamento de aquisição de imagens médicas ecógrafo com analise espectral doppler, SISTEMA DE ULTRA-SOM ENVISOR, Marca Philips, Registro 10216710108. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM ENVISOR | Aparelho de Ultra-Som | 10216710108 | 07/05/2013
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
192 | 453561224469 | TRANSDUTOR C5-1 PARA APARELHOS DE ELETRODIAGNOSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECOGRAFO DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO SISTEMA DE ULTRA-SOM IU22, MARCA PHILIPS. REGISTRO 10216710140 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iU22, MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710140 | 30/12/2014
193 | 453561616357 | Transdutor L12-3 linear para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 90181210 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
194 | 453561645095 | TRANSDUTOR L12-5, PARA AQUISIÇÃO DE IMAGEM, UTILIZADO EM APARELHO DE ELETRODIAGNOSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECOGRAFO DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO AFFINITI 30/50/70 + CX50 + EPIQ5/7, MARCA PHILIPS, REGISTRO 10216710306. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
195 | 453561754655 | Transdutor convexo volumetrico V6-2 utilizado para transformar sinais elétricos em ultrassom no SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI, Marca Philips, Registro 10216710306. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
196 | 453561774923 | Transdutor X7-2T para conversão de sinais de ultrassom utilizado no equipamento de ecografia com análise espectral Doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, registro 10216710151. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
197 | 453561181217 | TRANSDUTOR S7-3 PARA APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECOGRAFO DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO IE33, MARCA PHILIPS, REGISTRO 10216710151. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
198 | 453561667837 | TRANSDUTOR S8-3 PARA APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECOGRAFO DE ANALISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO IE33, MARCA PHILIPS, REGISTRO 10216710151. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
199 | 453561627105 | Transdutor X7-2t ROHS matricial transesofágico (MTEE) para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275. | 90181210 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
200 | 453561265614 | Transdutor S8-3 convexo para conversão bidirecional de sinais elétricos e de ultrassom utilizado no equipamento para geração de imagens médicas por ecografia com análise espectral Doppler EPIQ, registro 10216710275 | 90181210 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
201 | 453561265624 | Transdutor Setorial S12-4 de exames de cabeça neonatal, abdominal pediátrico e eco pediátrico, para aparelho de eletrodiagnostico por varredura ultrassônica, ecografo de analise espectral doppler, modelo EPIQ 7, marca Philips, registro 10216710275. | 90181210 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA DIAGNÓSTICO | Aparelho de Ultra-Som | 10216710275 | Vigente
202 | 453561270605 | Transdutor S8-3 21750A para conversão bidirecional de sinais de ultrassom utilizado no ecógrafo com analise espectral doppler SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS, Registro 10216710151. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRA-SOM iE33 - MARCA PHILIPS | Aparelho de Ultra-Som | 10216710151 | Vigente
203 | 453561780783 | TRANSDUTOR EL18-4 , PARA APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFO DE ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER MODELOS AFFINITI E EPIQ , MARCA PHILIPS, REGISTROS ANVISA 10216710306 E 10216710275 | 90181210 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
204 | 453561668693 | TRANSDUTOR LINEAR ADULTO MODELO EL18-4 EMT, COM FREQUENCIA DE TRABALHO DE 4 A 18 MHZ, PARA APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFO DE ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELOS AFFINITI 50/70, MARCA PHILIPS, REGISTRO ANVISA 10216710306. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
205 | 453561627106 | TRANSDUTOR TRANSESOFÁGICO DE 7 A 2 MHZ , PARA APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO AFFINITI 50/70 , MARCA PHILIPS, REGISTROS ANVISA 10216710306. | 90181210 | SISTEMA DE ULTRASSOM AFFINITI | Aparelho de Ultra-Som | 10216710306 | Vigente
206 | 453561465434 | TRANSDUTOR TRANSESOFÁGICO T6H OMNI 3, PARA APARELHO DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VARREDURA ULTRASSÔNICA, ECÓGRAFO COM ANÁLISE ESPECTRAL DOPPLER, MODELO HD11XE , MARCA PHILIPS, REGISTROS ANVISA 10216710152. | 90181210 | Sistema de Ultrassom HD11 | Aparelho de Ultra-Som | 10216710152 | Vigente
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: