## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 451213193191 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados, utilizado no gerador do compressor do equipamento de utilizado no equipamento médico hospitalar APARELHO DE MAMOGRAFIA MAMMODIAGNOST MARCA PHILIPS, registro 10216710163. | 9022.90.90 | APARELHO DE MAMOGRAFIA MAMMODIAGNOST MARCA PHILIPS | Aparelho para Mamografia | 10216710163 | 23/01/2008
2 | 451213193001 | Sistema de compressão da mama montado utilizado para compressão da mama durante aquisição de imagens de mamografia no EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMO DIAGNOST 4000, registro 10216710039. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMO DIAGNOST 4000 | Aparelho para Mamografia | 10216710039 | 2003-11-24
3 | 451213193211 | Placa de Circuito Impresso Filament ESD D705 com componentes eletroeletrônicos montados, utilizado no gerador do equipamento médico Aparelho para Mamografia Mammodiagnost Marca Philips. Registro 10216710163. | 90229090 | APARELHO DE MAMOGRAFIA MAMMODIAGNOST MARCA PHILIPS | Aparelho para Mamografia | 10216710163 | 23/01/2008
4 | 451213193241 | Kit com placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados para aplicação no gerador de raio-x, utilizado no equipamento médico hospitalar APARELHO DE MAMOGRAFIA MAMMODIAGNOST MARCA PHILIPS, registro 10216710163. | 90229090 | APARELHO DE MAMOGRAFIA MAMMODIAGNOST MARCA PHILIPS | Aparelho para Mamografia | 10216710163 | 23/01/2008
5 | 989001083212 | Porta chassi do filme 18x24 (buchy) com grade antifusora utilizado no EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMO DIAGNOST 4000, registro 10216710039. | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMO DIAGNOST 4000 | Aparelho para Mamografia | 10216710039 | 24/11/2003
6 | 989001083052 | Porta cassetes 24x30 (bucky) para posicionamento dos cassestes com filmes radiológios utilizado no EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMO DIAGNOST 4000, registro 10216710039. | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA MAMOGRAFIA MAMMO DIAGNOST 4000 | Aparelho para Mamografia | 10216710039 | 24/11/2003
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: