## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 452216508942 | Módulo eletrônico DFI III para armazenamento e processamento de imagens de exames de raios x utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
2 | 452216509501 | Modulo eletronico 60Hz,utilizado em equipamento medico hospitalar de RX, utilizado no SISTEMA ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, Registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
3 | 452230014712 | Modulo eletronico gerador de alta frequencia utilizado em equipamento medico hospitalar de RX, ARCO CIRURGICO BV PULSERA, Registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
4 | 452212703192 | Placa de circuito impresso com componentes eltroeletronicos montados, de controle do gerador do equipamento medico hospitalar de RX ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, Marca Philips, Registro 10216710061 | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
5 | 452230005332 | Kit de montagem do filtro de radiação utilizado para filtrar a radiação de baixo energia no colimador de raios x (SAM.IRIS/(SHUTTER/WEDGE)) utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
6 | 989600192922 | Módulo eletrônico D.F.I. 2 C para controle processamento digital de fluoroscopia utilizado no ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
7 | 459800013611 | Filtro de borda de radiação utilizado no equipamento de raios x do ARCO CIRÚRGICO BV ENDURA, Registro: 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
8 | 452212703474 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicos montados para controle de tempo de exposição de raios x utilizado em equipamento médico hospitalar Arco Cirúrgico BV (Endura; Pulsera), Registro 10216710061 | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
9 | 452212703413 | Placa de ciruito impresso de controle do serviço de carga da bateria e do gerador de alta freqüência, do equipamento de RX ARCO CIRURGICO BV PULSERA, Registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
10 | 459800011741 | Módulo eletrônico DFI III para armazenamento e processamento de imagens de exames de raios x utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
11 | 459800013612 | Colimador de raios x completo, para equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
12 | 459800011761 | Módulo eletrônico de controle do sistema utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
13 | 459800066321 | Módulo eletrônico DFI 3E para armazenamento e processamento de imagens de exames de raios x utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
14 | 459800066323 | Módulo eletrônico DFI 3E para armazenamento e processamento de imagens de exames de raios x utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
15 | 459800066324 | Módulo eletrônico DFI 3E para armazenamento e processamento de imagens de exames de raios x utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
16 | 459800011771 | Módulo eletrônico SCPU para controle de subsistemas do equipamento (Stand) e da unidade de alimentação (power unit) utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
17 | 459800011733 | Módulo eletrônico DFI II para controle processamento digital de fluoroscopia utilizado no ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
18 | 459800148721 | Módulo eletrônico SCPU ENDURA para gerenciamento da unidade de potência e de funções de Raio-X como controle do colimador, tempo de exposição, comando de fluroscopia e radiografia, utilizado em equipamento médico de Raio-X Arco Cirúrgico BV Endura, Registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
19 | 452216512482 | Módulo eletrônico SCPU ENDURA para gerenciamento da unidade de potência e de funções de Raio-X como controle do colimador, tempo de exposição, comando de fluroscopia e radiografia, utilizado em equipamento médico de Raio-X Arco Cirúrgico BV Endura, Registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
20 | 459800066335 | Módulo de processamento de imagens e de dosagem em tempo real, interface e administração dos pacientes para aparelho de arco cirúrgico por raios-X, modelo BV Pulsera, registro 10216710061 | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
21 | 452230014894 | Bloco de apoio do arco com rolamentos de esfera utilizado para apoio movel do arco em c do equipamento de raios x movel ARCO CIRURGICO BV PULSERA, Registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
22 | 452230014909 | Kit de montagem do sistema de movimentação do arco composto de um suporte do braço do arco, dois eixos e manoplas de movimentação utilizado no equipamento de raios x movel ARCO CIRURGICO BV LIBRA, ENDURA E PULSERA, MARCA PHILIPS, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
23 | 452230014368 | Kit da base metalica de movimentação rotacional do arco composto de uma base de montagem do arco, acionador de freio de movimento, eixos de montagem dos freios e trava do arco utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
24 | 452230014365 | Kit da base metalica de movimentação horizontal do arco composto de uma base de montagem do arco, acionador de freio de movimento, eixos de montagem dos freios e trava do arco utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
25 | 452230014366 | Kit da base metalica de movimentação rotacional do arco composto de uma base de montagem do arco, acionador de freio de movimento, eixos de montagem dos freios e trava do arco utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
26 | 452230014367 | Kit da base metalica de movimentação rotacional do arco composto de uma base de montagem do arco, acionador de freio de movimento, eixos de montagem dos freios e trava do arco utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
27 | 452230014907 | Kit de montagem do sistema de movimentação horizontal do arco composto de um suporte do braço do arco, dois eixos e manoplas de movimentação utilizado no equipamento de raios x movel ARCO CIRURGICO BV LIBRA, ENDURA E PULSERA, MARCA PHILIPS, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
28 | 452230014908 | Kit de montagem do sistema de movimentação do arco composto de um suporte do braço do arco, dois eixos e manoplas de movimentação utilizado no equipamento de raios x movel ARCO CIRURGICO BV LIBRA, ENDURA E PULSERA, MARCA PHILIPS, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
29 | 452230014361 | Braço de movimentação horizontal (desmontado) utilizado em equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
30 | 452230014904 | Acoplador de movimento rotacional de arco desmontado utilizado no equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
31 | 452230014906 | Kit de montagem do sistema de movimentação do arco composto de um suporte do braço do arco, dois eixos e manoplas de movimentação utilizado no equipamento de raios x movel ARCO CIRURGICO BV LIBRA, ENDURA E PULSERA, MARCA PHILIPS, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
32 | 452230014191 | Kit da calota de acabamento e proteção para rodizio composto por: calota do rodízio, anel de retenção, porca e adesivo trava rosca Loctite 242, utilizados no rodízio do gabinete móvel do equipamento de raios x ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 2026-08-09
33 | 452230008814 | Modulo eletrônico com placa de conexão de sinais (backpannel) utilizado para internconexão dos sistemas de alimentação e processamento de imagens no gabinete principal do equipamento de angiografia SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20, registro 10216710186. | 90229090 | SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20 | Arco Cirurgico | 10216710186 | 2014-11-30
34 | 452230022353 | Kit montado de acionamento do movimento de angulação do arco em C com motor, dispositivo de frenagem, potenciometro de detecção de posição, placa de circuito impresso para recepção de sinais de comando e suportes metalicos utilizado para acionamento do movimento do arco do equipamento de angiografia SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20, registro 10216710186. | 90229090 | SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20 | Arco Cirurgico | 10216710186 | 2014-11-30
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
35 | 452230022352 | Kit montado de acionamento do movimento de angulação do arco em C com motor, dispositivo de frenagem, potenciometro de detecção de posição, placa de circuito impresso para recepção de sinais de comando e suportes metalicos utilizado para acionamento do movimento do arco do equipamento de angiografia SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20, registro 10216710186. | 90229090 | SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20 | Arco Cirurgico | 10216710186 | 2014-11-30
36 | 452230028425 | Placa de circuito impresso IPB execução de funcionalidades de processamento de imagens de videos utilizada no equipamento de angiografia SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20 , registro 10216710186. | 90229090 | SISTEMA DE RAIOS-X ALLURA CV 20 | Arco Cirurgico | 10216710186 | 2014-11-30
37 | 459800011734 | Módulo eletrônico DFI II para controle processamento digital de fluoroscopia utilizado no ARCO CIRURGICO BV LIBRA/ENDURA/PULSERA, registro 10216710061. | 90229090 | ARCO CIRURGICO BV | Arco Cirurgico | 10216710061 | 09/08/2026
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: