## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453560058371 | Placa de circuito impresso ( PCBA JANUS BOARD ) montada com componentes eletroeletrônicos utilizada em equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
2 | 453560049241 | Placa de circuito impresso PCBA HV DIST com componentes eletroeletrônicos montados para distribuição de alta tensão utilizada no equipamento de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 90181420 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 09/12/2008
3 | 453560063771 | Modulo eletronico de controle do barramento de motores utilizado para controlar o acionamento dos motores de movimento do equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
4 | 453560049081 | Placa de circuito impresso com componentes eltroeletronicos montados, utilizada para distribuir a alta tensão para alimentar as fotos multiplicadoras em equipamentos FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Marca Philips, Registro 10216710106 | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
5 | 453560108801 | Placa de circuito impresso de entrada/saida, com componentes eletroeletronicos montados para uso em equipamento medico hospitalar de Medicina Nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Marca Philips, Registro 10216710106. | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
6 | 453560243291 | Módulo eletrônico HV com placa de circuito impresso integrada para controle e distribuição de alta tensão do detector de imagens utilizado no equipamento de medicina nuclear de gama câmara SISTEMA DE IMAGEM SKYLIGTH, registro 10216710121. | 90181420 | SISTEMA DE IMAGEM SKYLIGTH | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710121 | 08/08/2008
7 | 453560248691 | Módulo eletrônico Motion Controller Transmission Scanner 2, utilizado para controle e transmissão dos movimentos do scanner do equipamento médico hospitalar de medicina nuclear Cardio MD. registro 10216710134. | 90181420 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 11/10/2014
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
8 | 453560253921 | Atuador frontal para movimentação de partes do colimador com motor eletrico 24VDC, eixos e suportes montados utilizado no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
9 | 453560058411 | Modulo de distribuição de alimentação com cabo de conexão utilizado em equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
10 | 453560069831 | Placa de circuito impresso CCAM X E com componentes eletroeletrônicos montados para correção de distorcões no eixo X utilizada no equipamento de medicina nuclear gama câmara Sistema CARDIO MD, registro 10216710134. | 90181420 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 11/10/2014
11 | 453560065261 | Placa de circuito impresso HVPS com componentes eletroeletrônicos montados para condicionamento de alta tesão das fotomultiplicadoras, utilizada no equipamento de medicina nuclear Forte Gamma Camera System, registro 10216710106. | 90181420 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 07/12/2000
12 | 453560317521 | Modulo Scanner de correção de atenuação do detector 1, para corrigir eventual atenuação da imagem, motorizado com drives de movimentação, para Aparelho de Câmara Gama, modelo Cardio MD, marca Philips, registro 10216710134 | 90181420 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 11/10/2014
13 | 453560317531 | Modulo Scanner de correção de atenuação do detector 2, para corrigir eventual atenuação da imagem, motorizado com drives de movimentação, para Aparelho de Câmara Gama, modelo Cardio MD, marca Philips, registro 10216710134 | 90181420 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 11/10/2014
14 | 455300105701 | Placa de circuito impresso EDC com componentes eletroeletrônicos montados para geração de imagens e comunicação com aquisição utilizada no equipamento de medicina nuclear CARDIO MD, registro 10216710134. | 90181420 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 11/10/2014
15 | 455300105931 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados utilizada em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear CARDIO MD, registro 10216710134. | 90181420 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 11/10/2014
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: