## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453560065421 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados para interface do detector utilizado no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
2 | 453560107231 | Placa de circuito impresso com eletronicos montados, para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, Marca Philips, Registro 10216710125 | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
3 | 453560250131 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados, utilizado para controle do motor da mesa do equipamento médico hospitalar de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA Jetstream-AZ, Registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
4 | 453560057771 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados para equipamento médico hospitalar de medicina nuclear, utilizado no FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, MOdelo FORTE, Registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
5 | 453560057251 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados, para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, utilizado no Sistema FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Modelo FORTE , Registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
6 | 453560057261 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
7 | 453560057271 | Placa de circuito impresso MPU MCD com componentes eletroeletronicos montados utilizada em equipamento de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
8 | 453560063941 | Painel de monitoração de dados e movimentos do gantry e detector utilizado no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
9 | 453560057011 | Placa de circuito impresso PCBA com componentes eletroeletronicos montados utilizada no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
10 | 453560049231 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicos montados utilizada em equipamento medico hospitalar de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
11 | 453560049011 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados, para equipamento médico hospitalar de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, Marca Philips, Registro 10216710125. | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
12 | 453560056981 | Placa de circuito impresso PATGB com componentes eletroeletronicos montados, para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
13 | 453560049071 | Placa de circuito impresso Digitizer 32 canais com componetes eletroeletronicos montados utilizada no equipamento medico hospitalar de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
14 | 453560046951 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos utilizada no gantry do equipamento de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
15 | 453560054901 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados para equipamento médico hospitalar de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
16 | 453560070351 | Codificador de posição ABS da mesa de paciente utilzado para identificação da posição da mesa de exames no equipamento de medicina nuclear CARDIO MD, registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
17 | 453560069801 | Placa de circuito impresso Two Axes Controller com componentes eletroeletrônicos montados para controle de motor utilizada no equipamento médico hospitalar de medicina nuclear CARDIO MD, registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
18 | 453560069811 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados utilizada em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear CARDIO MD, registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
19 | 453560069891 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicos montados para equipamento de medicina nuclear, utilizado no SISTEMA CARDIO MD, Registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
20 | 453560065441 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados para interface do detector utilizado no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
21 | 453560067081 | Placa de circuito impresso PCBA I/O montada com componentes eletroeletroeletrônicos utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM SKYLIGTH, registro 10216710121. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM SKYLIGTH | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710121 | 2008-08-08
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
22 | 453560105271 | Módulo eletrônico 90V 114-1HP para conexão elétrica e controle dos motores de movimento utilizado no gantry do equipamento de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 9018.19.90 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 2008-12-09
23 | 453560108531 | Módulo eletrônico montado para o amplificador de potência da mesa utilizado no SISTEMA FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Modelo FORTE, Registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
24 | 453560235281 | Modulo eletronico utilizado em equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, utilizado no SISTEMA FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
25 | 453560069841 | Placa de circuito impresso CCAM Y com componentes eletroeletronicos montados utilizada no equipamento medico hospitalar de medicina nuclearSISTEMA CARDIO MD, Registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
26 | 453560415161 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados de monitoramento de sinais do equipamento medico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW, Marca Philips, Registro 10216710177 | 9018.19.90 | SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710177 | 2018-03-10
27 | 453560063761 | Placa de circuito impresso COLL EXCH com componentes eletroeletrônicos montados para acionamento de troca de colimador utilizada no equipamento médico hospitalar de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Marca Philips, Registro 10216710106 | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
28 | 453560109731 | Módulo eletrônico comutador de mouse, vídeo e teclado, para o Sistema SPECT BRIGTHVIEW, Registro 10216710177 vencto 10/03/2013. | 9018.19.90 | SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710177 | 2018-03-10
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
29 | 453560254061 | Placa de circuito impresso de controle dos movimentos do gantry, do gabinete eletrônico- Power-pack do FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Registro 10216710106, vencto 7/12/2010. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
30 | 453560108301 | Modulo eletronico DLC10IC para controle de movimentos dos eixos utilizado em equipamento medico hospitalar de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
31 | 453560480761 | Placa de circuito impresso 500MHZ,128MB-CFGD, de controle dos movimentos do grantry do equipamento de medicina nuclear SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW, Registro 10216710177. | 9018.19.90 | SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710177 | 2018-03-10
32 | 453560304871 | Placa de circuito impresso 650MHZ,128MB-CFGD, de controle dos movimentos do grantry do equipamento de medicina nuclear SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW, Registro 10216710177. | 9018.19.90 | SISTEMA SPECT BRIGTHVIEW | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710177 | 2018-03-10
33 | 453566087951 | Placa de circuito impresso, processadora de sinais de dados, aplicada na placa-mãe dos detectores do equipamento de Medicina Nuclear Axis, Registro 10216710114 | 9018.19.90 | SISTEMA DE GAMA CAMARA IRIX PHILIPS | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710114 | 2004-07-21
34 | 453566087851 | Placa de circuito impresso Axis/Irix de interface de processamento de dados adquiridos utilizada na na placa-mae dos detectores do equipamento de medicina nuclear modelos Axis, Registro 10216710114 | 9018.19.90 | SISTEMA DE GAMA CAMARA IRIX PHILIPS | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710114 | 2004-07-21
35 | 453560237281 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos utilizada no detector do equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM SKYLIGTH, registro 10216710121. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM SKYLIGTH | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710121 | 2008-08-08
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
36 | 453560069781 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para controle e conexão elétrica de motor da mesa de exames utilizada no equipamento de medicina nuclear Sistema CARDIO MD, registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
37 | 453560247511 | Placa de circuito impresso Interface montada com componentes eletroeletrônicos para interface de conexão da alimentação do equipamento utilizada no equipamento de medicina nuclear Sistema CARDIO MD, registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
38 | 455300008851 | Placa de circuito impresso EDC com componentes eletroeletrônicos montados para geração de imagens e comunicação com aquisição utilizada no equipamento de medicina nuclear CARDIO MD, registro 10216710134. | 9018.19.90 | CARDIO MD | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710134 | 2014-10-11
39 | 453560049181 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados (PASY SBC MATADOR DETECTOR ELEC), utilizado no equipamento de Medicina Nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Modelo FORTE, Registro 10216710106. | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
40 | 453560063221 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados para controle de movimento utilizada no FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, modelo FORTE, Registro 10216710106 | 9018.19.90 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
41 | 453560253161 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados, para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, utilizado no SISTEMA FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Modelo FORTE, Registro 10216710106. | 90181990 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
42 | 453560054891 | Placa de circuito impresso SAD com componentes eletroeletrônicos montados para controle de sensores e drives utilizada no equipamento de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 90181990 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 09/12/2008
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
43 | 453560053301 | Suporte para movimentacao da maca do equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, composto de modulos eletroeletronicos, motores e fios interno utilizado no equipamento de medicina nuclear CAMERA GAMMA VERTEX TM V60, registro 10216710125. | 90181990 | CAMERA GAMMA VERTEX TM V60 | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710125 | 09/12/2008
44 | 453560479101 | Placa de circuito impresso e kit de modificação consistindo de software em CD e manual de instrução, para comunicação do gantry com o detetor, do equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, Registro 10216710106. | 90181990 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
45 | 453560233531 | Placa de circuito impresso PCBA montada com componentes eletroeletrônicos para controle de motor do colimador utilizada no equipamento de medicina nuclear FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM, registro 10216710106. | 90181990 | FORTE GAMMA CAMERA SYSTEM | Camara Cintilografica (Gama Camara) | 10216710106 | 2018-11-27
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: