## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453564094221 | Kit para troca de placa de circuito impresso contendo uma placa PW15 PCA com componentes eletroeletronicos montados para processamento de dados e controle de funções do equipamento e manual de apresentação e instalação, utilizada no equipamento eletrocardiógrafo PageWriter TC30, registro 10216710222. | 9018.11.00 | Eletrocardiógrafo Pagewriter | Eletrocardiografo | 10216710222 | VIGENTE
2 | 453564196651 | Módulo PIM de interface das ondas de ECG do paciente com o Eletrocardiógrafo Pagewriter, Mod: TC20, TC30, TC50, Registro 10216710222. | 9018.11.00 | Eletrocardiógrafo Pagewriter | Eletrocardiografo | 10216710222 | VIGENTE
3 | 453564196661 | Módulo PIM II classe b para captação de sinais de ECG do paciente e interface com o equipamento Eletrocardiógrafo Pagewriter, Mod: TC20, TC30, TC50, Registro 10216710222. | 9018.11.00 | Eletrocardiógrafo Pagewriter | Eletrocardiografo | 10216710222 | VIGENTE
4 | 453564196671 | Modulo PIM IEC de interface com paciente utilizado no equipamento de eletrocardiografia Eletrocardiógrafo Pagewriter Marca Philips, registro 10216710137. | 9018.11.00 | ELETROCARDIÓGRAFO PAGEWRITER TRIM, MARCA PHILIPS | Eletrocardiografo | 10216710137 | 2012-11-26
5 | 453564000171 | Placa de circuito impresso PCA PW FS com componentes eletroeletrônicos montados para distribuição de tensões de corrente continua utilizada no equipamento de cardiografia ELETROCARDIÓGRAFO PAGEWRITER TRIM, MARCA PHILIPS, registro 10216710137. | 9018.11.00 | ELETROCARDIÓGRAFO PAGEWRITER TRIM, MARCA PHILIPS | Eletrocardiografo | 10216710137 | 2012-11-26
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: