## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 459800027813 | Modulo eletrônico de gerenciamento GEO Q35 IPC do gabinete de processamento utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
2 | 989710006573 | MÓDULO CONTROLADOR DO FLAT DETECTOR FDC (FLAT DETECTOR CONTROLLER UNIT), ACOMPANHADO DE SUPORTE SEMICONDUTOR DO TIPO PENDRIVE, PARA APARELHO DE RAIOS-X ALLURA XPER FD10/FD20, MARCA PHILIPS, REGISTRO 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
3 | 452212922158 | Modulo de controle do sistema de movimentos geométricos,atraves de processamento de informações de posições do arco e mesa de exames,modelo de versão mais atualizada, próprio para Equipamento de Raios-X para Angiografia Allura Xper FD20/20 Bi-Plano, FD10 e FD20, Marca Philips, registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
4 | 452230023417 | Módulo LUC (local universal controller) com placa de circuito impresso montada utilizada para controle de motores, dos movimentos coordenados e de interface de usuário de entrada e saída, para equipamento médico de Raios-X Allura Xper, marca Philips, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
5 | 452230028821 | Gabinete de placas com uma placa de circuito impresso BackPanel e cabos de conexão elétrica utilizado para condicionamento de placas e interface com o equipamento utilizado no equipamento de angiografia Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
6 | 452216703921 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados, para equipamento medico hospitalar de angiografia, utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS, Modelos Integris Allura 12/15, Integris Allura 12/15F, Integris Allura 9C, Integris Allura 9F, Registro 10216710155. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710155 | 2015-10-24
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
7 | 989601022211 | Colimador V2 (NICOL VASC V2 COLLIMATOR) utilizada para colimação de feixe de raios x no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
8 | 452230022421 | Placa de circuito impresso SPBN com componentes eletro-eletrônicos montados, para processamento de imagem utilizada no gabinete digital (VISUB) do equipamento de angiografia Integris V5000, Registro: 10216710040. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO DE ANGIOGRAFIA INTEGRIS V 5000 | Equipamento Para Angiografia | 10216710040 | 2003-11-24
9 | 452216703347 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicos montados para equipamento médico hospitalar de angiografia ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
10 | 452216703585 | Placa de circuito impresso SIB_X com componentes eletroeletrônicos montados, para interface do sistema no processamento de imagem, utilizado em equipamento médico hospitalar em angiografia ALLURA XPER FD20 MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
11 | 452209013667 | Placa de circuito impresso FDC, com conector para interface com o detetor flat panel, aplicada no armario M de controle do sistema do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER FD20 MARCA PHILIPS, Registro 10216710153.. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
12 | 452209015221 | Placa de circuito impresso com componentes eltroeletronicos montados utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
13 | 452216703691 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicos montados de processamento de imagem, para Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
14 | 452209009244 | Modulo eletronico de conversão utilizado para converter a saída em Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
15 | 452230030041 | Kit montado de acionamento do movimento de inclinação da mesa de exames AD5 com motor, dispositivo de frenagem e suportes metalicos utilizado para acionamento do movimento de inclinação da mesa de exames do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
16 | 452216703859 | Placa de circuito impresso IPB execução de funcionalidades de processamento de imagens de video, montada com componentes eletroeletrônicos para utilização em equipamento de angiografia EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
17 | 452216703574 | Placa de circuito impresso ISB com componentes eletroeletrônicos montados para controle de armazenamento de imagem (ISB) utilizada no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
18 | 452216703756 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados, para equipamento médico hospitalar de angiografia, utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
19 | 452209013669 | Placa de circuito impresso FDC, com conector para interface com o detetor flat panel, aplicada no armario M de controle do sistema do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER FD 10 MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
20 | 452216703575 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos motnados para controle de armazenamento de imagem (ISB) utilizada no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
21 | 452230024523 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados para equipamento médico hospitalar de angiografia ALLURA XPER FD10c MARCA PHILIPS, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
22 | 452230025474 | Móldulo eletrônico de interface do console de comando da mesa utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
23 | 452216702457 | Placa de circuito impresso de interface do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips, registro 10216710060 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips | Equipamento Para Angiografia | 10216710060 | 2001-12-07
24 | 452209021742 | Placa de circuito impresso de interface entre o detector de imagem e o armario principal do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER FD10 MARCA PHILIPS, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
25 | 452209015226 | Placa de circuito impresso Fire RD para controle de detector flat panel do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
26 | 452230008826 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletrônicos montados utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
27 | 459800013341 | Modulo eletronico detector PX4800, utilizado o EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS - MODELO FD10. Registro: 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
28 | 452230028472 | Modulo detector PX4700 de conversão do RX em sinal de video, com conector de fibra optica e conector DB9, utilizado noEQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
29 | 452209008652 | Placa de Circuito Impresso - DIP Board, de processamento de imagem na escopia, aplicada no Gabinete M) do Equipamento para Angiografia ALLURA XPER FD10 Marca Philips, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
30 | 452216703906 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para utilização em equipamento de angiografia EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
31 | 989601022311 | Colimador V2 FD utilizada para colimação de feixe de raios x utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
32 | 452216703702 | Placa de circuito impresso SIB com componentes eletroeletrônicos montados utilizada para interface entre placas do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips, registro 10216710060 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips | Equipamento Para Angiografia | 10216710060 | 2001-12-07
33 | 459800027811 | Modulo eletrônico de gerenciamento do gabinete de processamento utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
34 | 459800002852 | Gabinete de interface de conexão de sinais utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
35 | 459800027812 | Modulo eletrônico de gerenciamento do gabinete de processamento utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
36 | 989601022321 | Colimador V3 FD utilizada para colimação de feixe de raios x utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
37 | 452230028782 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletronicos para gerenciamento do armario M em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
38 | 989601041431 | Modulo detector PX4700 de conversão do RX em sinal de video, com conector de fibra optica e conector DB9, utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
39 | 459800002853 | Gabinete de interface de conexão de sinais utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
40 | 989601041432 | Detector de raios x modelo PISIUM PX4700 para conversão de raios x em sinais elétricos utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
41 | 452230023415 | Placa de circuito impresso LUC V4 para controle de movimentos do arco utilizada no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Modelos ALLURA XPER FD10, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
42 | 459800208911 | Colimador Vasc V2 para colimaçao de feixe de raios x utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA , registro 10216710060. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips | Equipamento Para Angiografia | 10216710060 | 2001-12-07
43 | 459800151511 | Placa de circuito impresso ISB com componentes eletroeletrônicos montados para controle de armazenamento de imagem (ISB) utilizada no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
44 | 989710005272 | Modulo eletrônico Flashlite para controle de funcionamento do detector de imagem utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
45 | 451214868603 | Unidade de resfriamento (cooling unit CU 31), do sistema de troca de calor do tubo utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000, registro 10216710004. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000 | Equipamento Para Angiografia | 10216710004 | 2001-11-08
46 | 459800208951 | Colimador V2 FD utilizada para colimação de feixe de raios x utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
47 | 452209022891 | Modulo eletrônico DPE2XPH01 para controle de movimento longitudinal e lateral do arco utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER, registro 10216710206. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER | Equipamento Para Angiografia | 10216710206 | 2026-11-28
48 | 989601041433 | Detector de raios x PX4700 para conversão direta de raios x em sinais elétricos utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
49 | 459800002854 | Gabinete de interface SIB BOX para internface de conexão de sinais utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
50 | 459800013342 | Módulo eletrônico detector flat PX4800, para conversão do sinal de raio-x em imagem, utilizado no equipamento médico de angiografia Allura Xper Marca Philips, modelo FD10, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
51 | 459800858161 | Colimador NICOL V3 FD utilizada para colimação de feixe de raios x utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
52 | 452230032504 | Modulo eletrônico (unidade de comando) para controle e gerenciamento dos movimentos do arco e mesa de exames, sem as placas de controle, para utilização em equipamento de angiografia EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
53 | 989710006571 | Kit do módulo Flashlite composto de um módulo eletrônico para controle do detector de raios x, um pen drive com drivers de instalaçao e manual de instruções utilizado no Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
54 | 452230028423 | Placa de circuito impresso IPB execução de funcionalidades de processamento de imagens de videos utilizada no Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips. Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
55 | 451217801108 | Módulo KVMA de controle da alta tensão(KV) e da corrente do anodo(MA) para regulação dos parâmetros de fluoroscopia e exposição do gerador de alta tensão do tubo de raios-x , para aparelho de angiografia Integris Allura, marca Philips, registro 10216710155. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710155 | 2015-10-24
56 | 451210512809 | Modulo ADU de controle automático de velocidade, movimentação e rotação de motor elétrico do anodo do gerador Certeray de raios-x de Equipamento para Angiografia Allura Xper, Marca Philips, registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
57 | 459800002855 | Gabinete de interface SIB BOX para internface de conexão de sinais utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
58 | 459800990551 | Módulo eletrônico AMC Triple Servo Drive HP-LP-LP utilizado para controle dos movimentosde de angulação e rotação do arco do equipamento médico de Angiografia Allura Xper FD10/FD20. Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
59 | 989710006151 | Painel detector para sistema de radiologia digital, PX2630Sv, com sensor Trixell, Pixium Csl, de 16 bits, 40-150 KV, dimensão do pixel de 0.184mm, resolução de 1560 x 1420 pixels, com área sensível de 287 x 261 mm, tensão de alimentação de 24 Volts, 21 Watts, para aparelho de raio-x de arco cirúrgico com braço C e de angiografia, modelo Allura Xper FD10, Marca Philips, registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
60 | 451210519971 | Gabinete MIU para interfacemento e indicação de alimentação elétrica do armário do gerador de RX utilizado no Equipamento para Angiografia Allura XPER Biplano, registro 10216710206 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER | Equipamento Para Angiografia | 10216710206 | 2026-11-28
61 | 452216702909 | Placa de circuito impresso ANALOG BOARD com componentes eletroeletronicos montados utilizada no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000, registro 10216710004. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000 | Equipamento Para Angiografia | 10216710004 | 2001-11-08
62 | 452216701135 | Placa de circuito impresso SBI com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no SISTEMA INTEGRIS CV EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA, Registro 10216710055. | 9022.90.90 | INTEGRIS CV EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA | Equipamento Para Angiografia | 10216710055 | 2005-02-11
63 | 452230012576 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados e um disquete (software), para equipamento medico hospitalar de angiografia, utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000, Registro 10216710004. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000 | Equipamento Para Angiografia | 10216710004 | 2001-11-08
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
64 | 452216610792 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados para EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS BV 5000, registro: 10216710051. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS BV 5000 | Equipamento Para Angiografia | 10216710051 | 2004-08-11
65 | 452216703349 | Placa de circuito impresso SAM FDC com componentes eletroeletronicos montados, utilizado no gabinete de controle PC box FD20 para Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips. Registro 10216710153. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
66 | 452216703443 | Placa de circuito impresso Interface 3 XTV17 com compoentes eletroeletrônicos montados para interface de conexão com sistema de imagem utilizada no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS, Modelo: Integris Allura 12/15, Registro 10216710155. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710155 | 2015-10-24
67 | 452230022563 | Kit de substituição FNIB composto de um modulo eletronico FNIB de interface Dicom de alta velocidade e suporte optico gravado com software do modulo utilizado no equipamento de ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS, registro 10216710155. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA, MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710155 | 2015-10-24
68 | 452230014363 | Kit da base metalica de movimentação horizontal do arco utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA MODELO BV300 , registro 10216710024. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA MODELO BV300 | Equipamento Para Angiografia | 10216710024 | 2002-07-28
69 | 452230014364 | Kit da base metalica de movimentação horizontal do arco composto de uma base de montagem do arco, acionador de freio de movimento, eixos de montagem dos freios e trava do arco utilizado no EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA MODELO BV300 , registro 10216710024. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA MODELO BV300 | Equipamento Para Angiografia | 10216710024 | 2002-07-28
70 | 452216703011 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos utilizada no sistema do intensificador de imagens do EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000, registro 10216710004. | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS HM 3000 | Equipamento Para Angiografia | 10216710004 | 2001-11-08
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
71 | 452230023414 | Placa de circuito impresso para equipamento medico hospitalar de angiografia. Utilizado em EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS, Modelos ALLURA XPER FD10, Registro 10216710153 | 9022.90.90 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 2025-10-17
72 | 452230023416 | Módulo LUC(local universal controller) com placa de circuito impresso montada utilizada para controle de motores, dos movimentos coordenados e de interface de usuário de entrada e saída, para equipamento médico de Raios-X Allura Xper, marca Philips, registro 10216710153. | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
73 | 452230004793 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletro-eletrônicos, com firmware gravado, para processamento de imagem utilizada no gabinete digital (VISUB) do equipamento de angiografia EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips, registro 10216710060. | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA INTEGRIS ALLURA - marca Philips | Equipamento Para Angiografia | 10216710060 | 2001-12-07
74 | 452212915477 | Modulo de controle do sistema de movimentos geométricos,atraves de processamento de informações de posições do arco e mesa de exames, próprio para Equipamento de Raios-X para Angiografia Allura Xper FD20/20 Bi-Plano, FD10 e FD20, Marca Philips, registro 10216710153 | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
75 | 459800301532 | Placa de circuito impresso montada, modulo de interface de comunicação domodulo de comando de movimentos geométricos com o computador, próprio para Equipamento de Raios-X para Angiografia Allura Xper FD20/20 Bi-Plano, FD10 e FD20 , Marca Philips, registro 10216710153 | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
76 | 459800302351 | Detector de estado solido FLAT FD, de detecção, amplificação e digitalização do sinal de radiação de raios-x, para Equipamento de Raios-X para Angiografia Allura Xper FD20, Marca Philips, registro 10216710153 | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
77 | 459800714421 | Detector digital, sensibilizado pela radiação que transforma em luz onde este sinal é digitalizado e enviado à estação de trabalho para visualização da imagem, próprio para Equipamento de Raios-X para Angiografia Allura Xper FD20, Marca Philips, registro 10216710153 | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
78 | 989710006572 | Kit do módulo Flashlite composto de um módulo eletrônico para controle do detector de raios x, um pen drive com drivers de instalaçao e manual de instruções utilizado no Equipamento para Angiografia Allura Xper Marca Philips, registro 10216710153. | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER MARCA PHILIPS | Equipamento Para Angiografia | 10216710153 | 17/10/2025
79 | 459801208611 | MÓDULO DE PROCESSAMENTO DE DADOS MONTADO E EQUIPADO COM HARDWARE E SOFTWARE DEDICADOS PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA NO GERENCIAMENTO GERAL DO SISTEMA DE ANGIOGRAFIA ALLURA XPER FD, MARCA PHILIPS. REGISTRO 10216710206. | 90229090 | EQUIPAMENTO PARA ANGIOGRAFIA ALLURA XPER | Equipamento Para Angiografia | 10216710206 | 28/11/2026
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: