## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453566460181 | Painel de controle de escaneamento para mesa de comando utilizado no equipamento de tomografia por emissão de pósitrons SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
2 | 453567023021 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletronicos de acquisição de imagens em SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130 | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
3 | 453567971421 | Placa de circuito impresso com componentes eletrônicos montados para "scanner" de tomografia por emissão de positrons ("PET - Positron Emissions Tomography"), utilizado no SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
4 | 453567933781 | Kit de Simuladores NEMA composto de Phantoms (simuladores de densidade) diversos para calibrações no padrão NEMA utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
5 | 453567974701 | Kit de simuladores para teste de funcionamento, consistindo de: Tubo para medição de espalhamento (80cm x 3.2mm ID), Tubo para medição de sesibilidade (80cm x1.0mm ID), Suporte para fonte de resolução, Tubos de vidro capilares (10cm x 1mm ID), Suporte axial, Suporte para o simulador de sensibilidade, Seringa 10ml, Seringa 3ml, Simulador de sensibilidade NEMA, Simulador de Espalhamento NEMA e Simulador de Corpo NEMA, para o sistema ¨Scanner¨ de tomografia por emissão de positrons (PET - ¨Positron Emission Tomography), sistema PET/CT Gemini, registro 10216710130 vencimento 29/06/2014. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
6 | 453567478271 | Modulo controlador do motor vertical da mesa de exames do paciente, consistindo de placa de metal com modulo de potencia e modulo de controle, para "scanner" de tomografia por emissão de positrons ( Pet/CT ), SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
7 | 453567970181 | Placa de circuito impresso PIB com componentes eletroeletrônicos montados para interface de conexão do modulo Physio utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
8 | 453567974941 | Placa de circuito impresso MCS montada com componentes eletroeletrônicos para controle de monitores utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
9 | 459800693211 | Kit de montagem do suporte eletromecânico de elevação para mesa do paciente com base mecânica, motor, placa de circuito impresso, e encoder para utilização em equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
10 | 453567478262 | Módulo controlador do motor da mesa de exames do paciente, consistindo de duas placas de circuito impresso, para scanner de tomografia por emissão de positrons ( PetCT), SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
11 | 453567478282 | Modulo de controle do motor de movimento vertical da mesa de exames do paciente do "scanner" de tomografia por emissão de positrons, SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS Registro 10216710130, vencto 29/06/2014. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
12 | 453567478292 | Controlador do motor utilizado em equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, utilizado em SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
13 | 453567478272 | Modulo controlador do motor vertical da mesa de exames do paciente, consistindo de placa de metal com modulo de potencia e modulo de controle, para "scanner" de tomografia por emissão de positrons ( Pet/CT ), SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
14 | 453567902931 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos utilizada no equipamento de tomografia por emissao de positrom SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
15 | 453567957531 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletronicos utilizada no SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
16 | 453567902901 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos utilizada no gabinete de placas do grantry do equipamento de tomografia por emissão de positrom SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
17 | 453567963801 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT, Marca Philips, Registro 10216710196 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
18 | 453567987261 | Kit de montagem do suporte eletromecânico de elevação para mesa do paciente com base mecânica, motor, placa de circuito impresso, e encoder para utilização em equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
19 | 453567315021 | Placa de circuito impresso TFE60 montada com componentes eletroeletrônicos utilizada em equipamento de medicina nuclear para tomografia por emissão de positron SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130 | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
20 | 453567903141 | Placa de circuito impresso para interface de comunicação do modulo eletronico utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
21 | 453567098202 | Módulo eletrônico de transmissão optica do rotor utilizado no equipamento de medicina nuclear para tomografia por emissão de pósitron SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT, registro 10216710196. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
22 | 453567112663 | Módulo eletrônico interface bidirecional utilizada em equipamento de tomografia por emissão de positro (PET CT), SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
23 | 453567030082 | Módulo eletrônico do estator de rx de recepção de sinais do estator utilizado no equipamento de medicina nuclear de tomografia por emissão de proton SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
24 | 453567971401 | Placa de circuito impresso PPU com componentes eletroeletrônicos montados e blindagem EMI para processamento de posicionamento utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
25 | 453567110342 | Placa de circuito impresso Ghost com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
26 | 459800009131 | Kit de alinhamento do gantry e mesa de exames Gemini composto de laser de alinhamento, espelho movel para alinhamento,suporte de fixação Sirius, cremalheira 13mm, detector de metal, marcador permanente, oculos de proteção contra laser, parafusos, extratores de pinos, arruelas e lenets de espelhos, utilizado para alinhamento entre mesa de exames e gantry do equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT, registro 10216710196. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
27 | 459800124931 | Kit de calibração para calibração de parâmetros composto de Tubo para medição de espalhamento (80cm x 3.2mm ID), Tubo para medição de sensibilidade (80cm x1.0mm ID), Suporte para fonte de resolução, Tubos de vidro capilares (10cm x 1mm ID), Suporte axial, Suporte para o simulador de sensibilidade, Seringa 10ml, Seringa 3ml, Simulador de sensibilidade NEMA, Simulador de Espalhamento NEMA e Simulador de Corpo NEMA, utilizado no Sistema PET/CT Gemini, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
28 | 453567560002 | Módulo eletrônico gerador de Catodo 80kW utilizado para geração de tensão de catodo em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
29 | 453567418241 | Placa de circuito impresso HATB com componentes eletroeletrônicos montados para aquisição de imagens PET utilizada em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
30 | 459800124291 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO VME HTCAQ com conectore eletroeletrônicos montados para aquisição de dados de imagens utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
31 | 453567560021 | Placa de circuito impresso SCB 80KW com componentes eletroeletrônicos montados para controle de gerador de anodo e catodo utilizado em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
32 | 453567560041 | Placa de circuito impresso HSS 80KW com componentes eletroeletrônicos montados para controle de velocidade em alta rotação do anodo utilizada em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
33 | 459800099891 | Placa de circuito impresso MCTVA2 com coponentes eletroeletrônicos para controle de temporização utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
34 | 453567560012 | Módulo eletrônico gerador de Anodo 80kW utilizado para geração de tensão de Anodo em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
35 | 453567980432 | Sistema montado de elevação da mesa SKF utilizado como suporte eletromecânico de elevação para mesa do paciente com base mecânica, motor, placa de circuito impresso, e encoder para utilização em equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
36 | 453567984742 | Placa de circuito impresso DIAGDSV4 com componentes eletroeletrônicos montados para digitalização serial de imagens utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
37 | 453567901081 | Placa de circuito impresso montada, modulo de conexões traseira(backplane) dos cartões do gabinete VME para Equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons, modelo Gemini GXL PET/CT, marca Philips, registro 10216710196 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
38 | 453567996102 | Placa de circuito impresso PPC com componentes eletroeletrônicos montados para processamento e corrção de posição utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
39 | 459800971581 | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO VME HTCAQ com conectore eletroeletrônicos montados para aquisição de dados de imagens utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
40 | 453567478291 | Controlador do motor utilizado em equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, utilizado em SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
41 | 453567980431 | Kit de montagem do suporte eletromecânico de elevação para mesa do paciente com base mecânica, motor, placa de circuito impresso, e encoder para utilização em equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
42 | 453567984741 | Placa de circuito impresso DIAGDSV4 com componentes eletroeletrônicos montados para digitalização serial de imagens utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
43 | 453567996101 | Placa de circuito impresso PPC com componentes eletroeletrônicos montados para processamento e corrção de posição utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
44 | 453567949151 | Placa de circuito impresso PAC60 com componentes eletroeletrônicos montados, utilizado no pré amplificador e gatilho do equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT, Registro 10216710196. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
45 | 453567560042 | Placa de circuito impresso HSS 80KW com componentes eletroeletrônicos montados para controle de velocidade em alta rotação do anodo utilizada em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF, registro 10216710267. | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM PET/CT INGENUITY TF | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710267 | 2024-02-10
46 | 453560304681 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletronicos de controle da mesa do paciente utilizada em SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Marca Philips, Registro 10216710189 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 26/02/2020
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
47 | 453567478281 | Modulo de controle do motor de movimento vertical da mesa de exames do paciente do "scanner" de tomografia por emissão de positrons, SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS Registro 10216710130 | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 29/06/2014
48 | 453567478261 | Módulo controlador do motor da mesa de exames do paciente, consistindo de duas placas de circuito impresso, para scanner de tomografia por emissão de positrons ( PetCT), SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.14.10 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 29/06/2014
49 | 453560467651 | Placa de circuito impresso XCT TIC3 com componentes eletroeletronicos montados para interface do gantry utilizada no SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Marca Philips, Registro 10216710189 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 26/02/2020
50 | 453560816771 | Placa de circuito impresso geradora de interface composto de placa de circuito impresso IF com conectores montados para interface de conexões do gerador e cabos de conexão elétrica utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Marca Philips, Registro 10216710189 | 9018.14.10 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 26/02/2020
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: