## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453567030081 | Módulo eletrônico de recepção de sinais do estator utilizado no equipamento de medicina nuclear de tomografia por emissão de proton SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
2 | 453567075051 | Placa de circuito impresso DIG72 com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
3 | 453567402551 | Módulo eletrônico de rede utilizado em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear, Sistema PET/CT Gemini. Registro 10216710130. | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
4 | 453567073421 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados, para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear, utilizado no SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT, Modelo: Sistema de Imagem PET/CT Gemini GXL e acessórios, Registro 10216710196. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
5 | 453567006381 | Placa de circuito impresso 3DBP com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no equipamento medico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130. | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
6 | 453560065451 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicosnicos montados utilizada no detector do SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Marca Philips, Registro 10216710189 | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
7 | 453560243371 | Placa de circuito impresso com componentes eletronicos montados para equipamento medico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Registro: 10216710189 | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
8 | 453567918801 | Kit de calibracao de linearidade DR4 composto de um suporte metalico com laser de posicionamento vertical, um motor de passo, um controlador de motor e cabos de conexão elétrica utilizado para correção de linearidade no SISTEMA DE IMAGEM C-PET PLUs, Registro 10216710123. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM C-PET PLUS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710123 | 2008-09-22
9 | 453560306251 | Modulo amplificador de potencia do gantry 220V/15A utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
10 | 453560252921 | Kit de simulação de pacientes para testes de imagem composto de recipientes plásticos utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
11 | 453560438191 | Mascara de blindagem de chumbo envolto por ligas de latao e aluminio para testes de linearidade e resolução espacial X dos detectores utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
12 | 453560464791 | Colimador de raios x utilizado na unidade de raios x do equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
13 | 453560481181 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletronicos montados desenvolvida especificamente para interfacear a a captação de imagens médicas da unidades de processamento de dados Sun Blade 150 do equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
14 | 453560282171 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos para interface e controle de movimentos utilizada no gantry do equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
15 | 453560515941 | Módulo de processamento eletrônico com a função de comunicar o flat panel com o gerador de Raio X utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
16 | 459800007311 | Módulo de processamento eletrônico com a função de comunicar o flat panel com o gerador de Raio X utilizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
17 | 453567976051 | Suporte de posicionamento da fonte de calibração utilizadop no PET para efetuar verificação e calibração em SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, Registro 10216710130 | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
18 | 453560515951 | Modulo processador de comando do detector de Raio X utilizado para comunicar o painel de aquisição com o gerador em equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Marca Philips, Registro 10216710189 | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
19 | 453560257501 | Placa de circuito impresso DUAL MOTOR DRIVER para controle de fechamento e abertura da trava de carrinho dos colimadores utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
20 | 453560701171 | Detector de radiação 3/8 GEN 2 utilizado para captação de radiação e formação de imagens de diagnóstico médico no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
21 | 453560822231 | Colimador de radiação OPTN HEGP para delimitação do campo irradiado pelo equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, Marca Philips, Registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
22 | 453567902891 | Placa de circuito impresso DIF72 com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
23 | 453567902881 | Placa de circuito impresso MCT com componentes eletroeletrônicos montados, utilizado em equipamento médico hospitalar de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT, Registro 10216710196. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM GEMINI PET/CT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710196 | 2015-12-07
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
24 | 453567902871 | Placa de circuito impresso montada com componentes eletroeletrônicos utilizada em equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM ALLEGRO, registro 10216710129 | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM ALLEGRO | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710129 | 2009-06-29
25 | 453566489191 | Modulo de potência do anodo utilizado para controlar a potência elétrica fornecida ao anodo do tubo de raios x do equipamento de medicina nuclear para tomografia por emissão de pósitron SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS, registro 10216710130. | 9018.19.90 | SISTEMA PET/CT GEMINI, MARCA PHILIPS | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710130 | 2014-06-29
26 | 453560238611 | Módulo de monitoração cardíaca sem gravador utlizado no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, registro 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
27 | 453560438201 | Mascara de blindagem de chumbo envolto em liga de latão e aluminio para testes de linearidade Y e resolução espacial dos detectores utilizada no equipamento de medicina nuclear SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT, 10216710189. | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM BRIGHTVIEW XCT | Equipamento Tomografia por Emissao de Positrons | 10216710189 | 2020-02-26
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: