## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 452220748292 | SERVO MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE ALTENADA, ALIMENTAÇÃO 220V, CORRENTE DE 3,75A , MONOFÁSICO, DE POTÊNCIA IGUAL A 750 WATTS, ROTAÇÃO DE 3000 RPM, DE CARCAÇA FECHADA, ACOMPANHADO DE ROLDANA E CORREIA, UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÃO DA MESA DE EXAMES EM APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MODELO BRILLIANCE, MARCA PHILIPS, REGISTRO 10216710191. (NVE: AA=0001 , AB=0004 , AC=0005). | 90119090 | SISTEMAS DE RAIO-X PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 10216710191 | 31/05/2025
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: