## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 453563459441 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados para controle de funções e gerenciamento utilizada no equipamento MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
2 | 451261013461 | Placa mãe 100MHz 8MB utilizada no processamento das informações em MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, Marca Philips, Registro 10216710124 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
3 | 453564453101 | Módulo de Pressão arterial invasiva M1006-69701 PRS IBP Module ENG, responsável pela medição da pressão invasiva no paciente no equipamento médico Monitor de Pacientes Intellivue (MX). Registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
4 | 451261012171 | Módulo de analise de fluxo dos gases anestesicos, Intellivue G5 (M1019A), para Monitor de Paciente Intellivue MP60/70, Registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
5 | 451261013061 | Modulo eletronico M3001A de leitura dos parametros fisiologicos do paciente e armazenamento de dados de histórico, utilizado nos monitores de paciente Intellivue, Registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
6 | 451261003791 | Modulo analisador de gases M1013A, para medir a concentração de gases no paciente utilizado com MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE MP60 MP70, Registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
7 | 451261000061 | Modulo M1020B SPO2 para a medição de saturação de Oxigênio (SpO2) no sangue do paciente, utilizado com o MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, Registro 10216710124 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
8 | 451261024381 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados 100MHz para processmento digital e analise de algoritimos do sistema utilizada no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
9 | 453564113621 | Placa de circuito impresso com componentes eletroeletrônicos montados para processmento digital e analise de algoritimos do sistema utilizada no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
10 | 451261013031 | Placa de Circuito Impresso montada com componentes eletroeletronicos para conexão sem fio com cabo adaptor utilizado em MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, Marca Philips, Registro 10216710124 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
11 | 453564186081 | Placa de circuito impresso (MS_X1 PCA ECG-5ld/Nellcor SpO2/w PT) para aquisição de parâmetros utilizada no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
12 | 453564293891 | Modulo eletrônico SCO2 de medida de capnografia do paciente através da analise e registro da pressão parcial de CO2 durante o ciclo respiratório; modelo M3015A sem P/T, para conexão em monitores de sinais vitais Intellivue MX800, Registro 10216710215 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
13 | 453564204431 | Placa de circuito impresso IV2 STAT com componentes eletroeletrônicos montados para controle de funções e gerenciamento utilizada no equipamento MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
14 | 451261013301 | Modulo MMS 5ld hwc para conexão de sinais vitais do paciente com o monitor de paciente utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, Registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
15 | 453564116661 | Modulo IB EC10 Lan RS232 para interface de conexão com rede de monitores utilizado no equipamento de monitorização de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
16 | 453564146221 | Módulo Multiparamétrico X1 utilizado para monitorizar sinais de ECG, respiração, SpO2, PNI e a pressão invasiva ou temperatura do paciente no equipamento médico de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
17 | 453564453341 | Modulo multiparamétrico MS X1 5ld para processamento de parâmetros de ECG, SPO2 e PNI do paciente utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais do paciente MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE MP60 MP70, Registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
18 | 453564204481 | Placa de circuito impresso IV2 STAT IF com componentes eletroeletrônicos montados para interface de conexão do equipamento utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
19 | 453564406331 | Placa de circuito impresso IV2 Flex com componentes montados para controle de funções do equipamento Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
20 | 453564261731 | Placa principal do Rack FMS4 para controle de informações dos módulos individuais utilizada no equipamento de monitoração de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
21 | 451261013081 | Modulo MMS 12ld HW C nRoohs para medição de ECG, SpO2, PNI, temperatura e pressão utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
22 | 453564453361 | Modulo MMS 5ld HW C com P/T Eng para medição de ECG, SpO2, PNI, temperatura e pressão utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
23 | 453564453431 | Modulo MMS 5ld HW C sem P/T simb para medição de ECG, SpO2, PNI, utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
24 | 453564453521 | Modulo MMS 12ld com P/T HW C Symb para medição de ECG, SpO2, PNI, temperatura e pressão utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
25 | 453564463301 | Modulo IBP Sym multi idiomas para medição de pressão invasiva do paciente utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
26 | 453564463511 | Modulo TMP multi idiomas para medição de temperatura do paciente utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
27 | 453564204461 | Placa de circuito impresso I F Display com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no equipamento de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
28 | 453564204591 | Placa de circuito impresso IPC sem HD com componentes eletroeletrônicos montados utilizada no equipamento de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
29 | 453564453281 | Modulo TEMP de monitoração de temperatura utilizado no equipamento de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
30 | 453564453401 | Módulo MMS 12LD com capacidade de mediçao de temperatura e pressão HW C utilizado no equipamento de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
31 | 453564453651 | Módulo MS RCO2 de capnografia C10 utilizado no equipamento de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
32 | 453564453661 | Módulo MS RCO2 de capnografia C07 utilizado no equipamento de monitorização de sinais vitais Monitor de Pacientes Intellivue (MX), registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
33 | 453564453191 | Módulo individual de Débito Cardíaco(PiCCO), volume de sangue ejetado pelo coração por unidade de tempo, modelo M1012-69751, para aparelho monitor de pacientes Intellivue MX800, marca Philips, registro 10216710215 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
34 | 453564463431 | Módulo individual de Débito Cardíaco(PiCCO Symbol Multilang), volume de sangue ejetado pelo coração por unidade de tempo, modelo M1012-69754, para aparelho monitor de pacientes Intellivue MX800, marca Philips, registro 10216710215 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
35 | 453564453631 | Módulo extensor MMS de funções para acesso a medições de parâmetros adicionais utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710215 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
36 | 453563458411 | Modulo M1032A Anestesh Mach utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
37 | 453563458421 | Modulo M1032A Aux A05 utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
38 | 453564452831 | Modulo eletronico ECMS com gravador utilizado em equiamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
39 | 453564452841 | Modulo registrador de dados basicos, do monitor de sinais vitais utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE MP60 MP70, Registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
40 | 453563458391 | Modulo M1032A de ventilação utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
41 | 453564434631 | Módulo de interfaces de processamento de sinais de ECG-5ld/Nellcor SpO2 com placa de circuito impresso montada, para aparelho Monitor de Pacientes, Modelo Intellivue MP60, marca Philips, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
42 | 451261009281 | Módulo extensor MMS de funções para acesso a medições de parâmetros adicionais utilizado no equipamento de monitoração de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
43 | 453564380681 | Modulo MMS 5ld HW C sem P/T simb para medição de ECG, SpO2, PNI, utilizado no monitor de sinais vitais MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE, registro 10216710124. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710124 | 2013-10-06
44 | 453564453721 | Sensor Mainstrm CO2 utilizado para medicao do nivel de gas carbonico final exalado pelo paciente em equipamento medico Monitor de Pacientes Intellivue MX. Registro 10216710215. | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
45 | 453564270041 | Módulo de extensão para leituras dos parâmetros CO2, P e Temp, modelo M3015B de Monitor de sinais vitais Intellivue (MX)MX400; MX450; MX500; MX550; MX700; MX800 da marca Philips, registro 10216710215 | 9018.19.90 | MONITOR DE PACIENTES INTELLIVUE | Monitor de Sinais Vitais | 10216710215 | 2021-04-02
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: