## Acessórios e instrumentais
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 470179 | TESOURA CURVA MONOPOLAR DE 8MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
2 | 471093 | PINÇA DE APREENSÃO PROGRASP, DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
3 | 471006 | CONDUTOR DE AGULHA GRANDE, DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
4 | 470015 | ARM DRAPE (CAMISA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO PARA O BRAÇO). | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
5 | 470341 | COLUMN DRAPE (CAMISA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO PARA A COLUNA). | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
6 | 400180 | ACESSÓRIO DE COBERTURA DE PONTA DO 470179. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
7 | 471172 | PINÇA BIPOLAR MARYLAND DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
8 | 470361 | VEDANTE UNIVERSAL (BORRACHA DE VEDAÇÃO), 5MM-8MM. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
9 | 470359 | OBTURADOR SEM LÂMINA, 8MM | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
10 | 470183 | GANCHO DE CAUTERIZAÇÃO PERMANENTE DE 8MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
11 | 480445 | INSTRUMENTO GRAMPEADOR SUREFORMTM 45. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
12 | 48345B | CARGA AZUL 3.5 PARA GRAMPEADOR SUREFORMTM 45MM. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
13 | 48345G | CARGA VERDE 4.3 PARA GRAMPEADOR SUREFORMTM 45MM. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
14 | 48345W | CARGA BRANCA 2.5 PARA GRAMPEADOR SUREFORMTM 45MM. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
15 | 470396 | OBTURADOR SEM LÂMINA DO GRAMPEADOR, LONGO, 12 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
16 | 470380 | VEDANTE DA CÂNULA DO GRAMPEADOR (BORRACHA DE VEDAÇÃO), DE 12 MM. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
17 | 470381 | REDUTOR DE 12-8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
18 | 480422 | PINÇA SELADORA DE VASOS 8MM. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
19 | 470172 | PINÇA BIPOLAR MARYLAND DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
20 | 470347 | PINÇA DE APREENSÃO FENESTRADO COM A PONTA PARA CIMA, DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
21 | 470093 | PINÇA DE APREENSÃO PROGRASP, DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
22 | 470344 | PINÇA DE DISSECÇÃO BIPOLAR CURVA DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
23 | 470006 | CONDUTOR DE AGULHA GRANDE, DE 8 MM, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
24 | 470205 | PINÇA BIPOLAR FENESTRADA DE 8 MM, ENDOWRIST | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
25 | 480322 | PINÇA DE SELADORA DE VASOS, ENDOWRIST. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
26 | 470049 | PINÇA DE APREENSÃO CADIERE, ENDOWRIST | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
27 | 470383 | CABO MONOPOLAR DE LIGAÇÃO (13ft.) | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
28 | 470384 | CABO BIPOLAR DE LIGAÇÃO (17ft.) | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
29 | 380989 | CABO DE FIBRA – AZUL – PARA CONEXÃO ENTRE CONSOLE DO CIRURGIÃO, CARRINHO DE VISÃO E CARRINHO DO PACIENTE | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
30 | 480275 | PINÇA HARMÔNICA ACE. | 9018.90.99 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema Para Cirurgia Endoscopica | 81166920001 | 2027-01-23
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170