## Plan1
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 5911000-R | ICN é um Modulo eletrônico, computador, para processamento eletrônico de dados, usado para computação de imagem para Recontrução volumétrica de dados recebido já de forma digital do módulo de recepção, onde os dados foram recebidos através de meios eletrônicos da emissão de RF do paciente a área estudada. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Modelo: Signa HDxt 1.5T e Signa HDxt 3.0T | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260103 | VIGENTE
2 | 2294300-23-R | Processador de Portal de Aplicação, é uma placa eletrônica que se comunica com o computador principal através de uma rede ethernet, usada, juntamente com outras placar, para controlar e gerar as corretas formas de onda para os amplificadores de RF bem como da demodulação dos sinais provenientes da capitação dos sinais de pacientes em Equipamento de Ressonância Magnetica GE. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. Modelo: Signa HDxt 1.5T e Signa HDxt 3.0T | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260103 | VIGENTE
3 | 5138526-3-R | Módulo eletrônica (Driver Module) que se comunica com o computador principal para receber suas configurações e informação de estados de erros relacionados a Rádio Frequência e alimentações usadas para geração de imagens no sistema de Ressonância Magnética modelos SVs. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA . Modelo: OPTIMA MR 360, Optima MR 360(16 Beat), Optima MR 360(16 Beat) Mobile | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260126 | VIGENTE
4 | 2296093-2-R | Módulo eletrônico composto de circuitos de proteção dos pré-amplicadores, pré-amplificadores, chave seletora de RF, filtro de rejeição de ruído, e conexão das bobinas que recebem sinais de pacientes em exame em equipamento de Ressonância Magnética da GE. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | MR SIGNA EXCITE . Modelo: 1.5T e 3T | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260061 | VIGENTE
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
5 | 6250098-R | Placa eletrônica de controle do módulo que processa e digitaliza os sinais provenientes das portas dos canais de recepção dos sinais captados do paciente para formação de imagem durante exame de Ressonância Magnetica modelo DV. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OPTIMA. Modelo: OPTIMA MR450w; OPTIMA MR450w GEM | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260300 | VIGENTE
6 | 6300662-R | RFSB2 é um placa eletrônica que encaminha a Rádio Frequência proveniente de bobinas de recepção convertendo-as para sinais que serão tratadas e encaminhadas para placas receptoras de um sistema de Ressonância Magnética modelo DV. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OPTIMA. Modelo: OPTIMA MR450w; OPTIMA MR450w GEM | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260300 | VIGENTE
7 | 5341541-52-R | XFA é um amplificador de alta potência de tensão usada no subsistema XFD, capaz de um performance de 1400V e 30A, através de ativação de IGBTs, para gerar as formas de onda para ativação da bobina de gradiente para geração de imagens de equipamento de Ressonância Magnética da GE fde modelos SVs. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | Sistema de Imagem por Ressonância Magnética. Modelo: Signa Creator, Signa Explorer, Signa Explorer Mobile | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260352 | VIGENTE
8 | 5330684-102-R | XGA é um amplificador de alta potência de tensão usada no subsistema XFD, capaz de um performance de 1400V e 30A, através de ativação de IGBTs, para gerar as formas de onda para ativação da bobina de gradiente para geração de imagens de equipamento de Ressonância Magnética da GE de modelos dVs. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | SISTEMA DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OPTIMA. Modelo: OPTIMA MR450w; OPTIMA MR450w GEM | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260300 | VIGENTE
9 | 2366218-3-R | ICN é um Modulo eletrônico, computador, para processamento eletrônico de dados, usado para computação de imagem para Recontrução volumétrica de dados recebido já de forma digital do módulo de recepção, onde os dados foram recebidos através de meios eletrônicos da emissão de RF do paciente a área estudada. Utilizado em Equipamento de Ressonancia Magnetica. (Material Recondicionado) | 9018.19.90 | SIGNA EXCITE. Modelo: HDx 1.5T e HDx 3.0T | Equipamento de Ressonancia Magnetica | 80071260088 | VIGENTE
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: