## Plan1
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 2118899-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADA COM COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LIGHTSPEED. Modelo: LightSpeed VCT, LightSpeed 32, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed RT, LightSpeed Ultra, LightSpeed QX/i, LightSpeed VCT Select, LightSpeed Pro 16 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260076 | 2016-04-24 16:12
2 | 2316826-2-R | PLACA DE CONVERSAO DE DADOS DE IMAGEM UTILIZADA EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LIGHTSPEED. Modelo: LightSpeed VCT, LightSpeed 32, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed RT, LightSpeed Ultra, LightSpeed QX/i, LightSpeed VCT Select, LightSpeed Pro 16 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260076 | 2016-04-24 16:12
3 | 2349697-3-R | PLACA DE CONTROLE INTERFACE QUE SERVE DE PONTE ENTRE A MESA E O PORTICO AJUDANDO NO PROCESSO DE SINCRONIZACAO DURANTE O ESCANEAMENTO UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | BRIGHTSPEED SELECT. Modelo: BrightSpeed Edge Select, BrightSpeed Elite Select, BrightSpeed Excel Select. | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260096 | 2028-04-22 16:13
4 | 2389885-3-R | PLACA ELETRONICA LOCALIZADA NO PORTICO SERVINDO COMO CONEXAO ENTRE O LADO FIXO E O LADO ROTACIONAL DO PORTICO UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LIGHTSPEED. Modelo: LightSpeed VCT, LightSpeed 32, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed RT, LightSpeed Ultra, LightSpeed QX/i, LightSpeed VCT Select, LightSpeed Pro 16 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260076 | 2016-04-24 16:12
5 | 5194004-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada por Raio X. Modelo: Discovery CT 750 HD, Revolution Discovery CT, Revolution GSI, Revolution HD | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260347 | 2015-03-23
6 | 5194006-3-R | PLACA ELETRONICA CONCENTRADA DE SINAIS DIGITAIS MULTIPLEXADAS CAPTURADOS PELO MODULOS DETETORES UTILIZADA EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | BRIGHTSPEED SELECT. Modelo: BrightSpeed Edge Select, BrightSpeed Elite Select, BrightSpeed Excel Select. | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260096 | 2028-04-22 16:13
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
7 | 5194006-4-R | PLACA DE INTERFACE DIGITALIZADA REGULADORA DE VOLTAGEM SENSOR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA MONITORAMENTO DE VOLTAGEM TRADUCAO EM TODOS OS NIVEIS MONITORAMENTO DE TEMPERATURA FORMACAO DE DADOS ESTA PLACA FICA LOCALIZADA NO PORTICO. UTILIZADA EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Equipamento de Tomografia Computadorizado - Linha CT 500. Modelo: Optima CT 520 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260307 | 2024-06-10 16:13
8 | 5196402-R | MODULO (FMI VRES) UTILIZADO PARA CONVERTER SINAIS DE RAIO X EM SINAIS DIGITAIS EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Modelo: Revolution EVO | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260119 | 2026-01-17
9 | 5317077-R | PLACA DE CONTROLE DO DETECTOR CONTENDO DIODOS E CIRCUITOS INTEGRADOS UTILIZADA EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Equipamento de Tomografia Computadorizado - Linha CT 500. Modelo: Optima CT 520 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260307 | 2024-06-10 16:13
10 | 5335448-2-R | PAINEL DE CONTROLE DO COLIMADOR UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada por Raio X. Modelo: Discovery CT 750 HD, Revolution Discovery CT, Revolution GSI, Revolution HD | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260347 | 2015-03-23
11 | 5373010-2-R | DRIVE AXIAL (DO TIPO KOLLMORGEN) UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada por Raio X. Modelo: Discovery CT 750 HD, Revolution Discovery CT, Revolution GSI, Revolution HD | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260347 | 2015-03-23
12 | 5373010-R | DRIVE AXIAL (DO TIPO KOLLMORGEN) UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Equipamento de Tomografia Computadorizada. Modelo: Brightspeed Elite 16 Slice Edition; Optima CT540; Optima CT540 Mobile. | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260079 | 2026-07-10 16:13
13 | 5395836-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM COMPONENTES ATIVOS SENDO TRANSCEPTOR DE FIBRA OPTICA PARA GERAR AQUISICAO DE DADOS SINAL DE CONTROLE E DE SAIDA DE DADOS PARA CONSOLE. UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Equipamento de Tomografia Computadorizado - Linha CT 500. Modelo: Optima CT 520 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260307 | 2024-06-10 16:13
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
14 | 5406518-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MUNIDA DE COMPONETES ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADO EM GANTRY DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Modelo: Revolution EVO | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260119 | 2026-01-17
15 | 5437621-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MUNIDA DE PROCESSADOR UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | DISCOVERY. Modelo: DISCOVERY CT590 RT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260132 | 2017-02-06
16 | 5444999-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA EMISSAO DO POSITRON, USADO PARA CONTROLE ELETRICO, UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada por Raio X. Modelo: Discovery CT 750 HD, Revolution Discovery CT, Revolution GSI, Revolution HD | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260347 | 2015-03-23
17 | 5496895-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA INTERFACE EM INVERSOR ESTACIONARIO E SISTEMA, UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
18 | 5496898-R | PLACA MUNIDA DE COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS PARA PORTICO UTILIZADA EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
19 | 5510990-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MUNIDA DE COMPONETES ELETRICOS E ELETRONICOS UTILIZADO EM GANTRY DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
20 | 5650107-R | CONJUNTO DO RECEPTOR DE DADOS DE 5GB DOWNLINK UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
21 | 5650113-R | CONJUNTO DO RECEPTOR DE DADOS DE 5GB UPLINK UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
22 | 5717022-R | MODULO DE CONVERSAO DE SINAL UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
23 | 5755028-2-R | PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PARA CENTRO DE COMUNICACAO ENTRE ROTACAO E LATERAL ESTACIONARIA DO PORTICO UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Modelo: Revolution EVO | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260119 | 2026-01-17
24 | 6160020-3-R | UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRAFICO QUE FUNCIONA DE SERVIDOR UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
25 | 6160040-2-R | UNIDADE DE PROCESSAMENTO GRAFICO QUE FUNCIONA DE SERVIDOR UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
26 | 6233002-500-R | COLIMADOR UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | Sistema de Tomografia Computadorizada. Modelo: Revolution CT ES, Revolution CT | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260343 | 16/03/2025
27 | 6296402-3-R | MODULO DE CONVERSAO DE SINAL UTILIZADO EM EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. (MATERIAL RECONDICIONADO) | 9022.90.90 | SISTEMA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LIGHTSPEED. Modelo: LightSpeed VCT, LightSpeed 32, LightSpeed 16, LightSpeed Plus, LightSpeed RT, LightSpeed Ultra, LightSpeed QX/i, LightSpeed VCT Select, LightSpeed Pro 16 | Equipamento de Tomografia Computadorizado | 80071260076 | 2016-04-24 16:12
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: