## Acessórios e instrumentais
RELAÇÃO DE ITENS - ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS
Item | Ref. (código do item) | Descrição do Item | NCM do Item | Nome do Produto conforme registro ANVISA | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 380989 | Cabo de fibra – azul – para conexão entre console do cirurgião, carrinho de visão e carrinho do paciente. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
2 | 470384 | Cabo bipolar de ligação (17 ft.) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
3 | 470383 | Cabo monopolar de ligação (13 ft.) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
4 | 471405 | Pinça bipolar, Endowrist, 8mm, 12 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
5 | 470381 | Redutor de 12-8 mm, EndoWrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
6 | 48345B | Carga azul 3.5 para grampeador 45 mm, SureFormTM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
7 | 48345M | Carga cinza 2.0 para grampeador 45 mm, SureFormTM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
8 | 48345G | Carga verde 4.3 para grampeador 45 mm, SureFormTM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
9 | 48345W | Carga branca 2.5 para grampeador 45 mm, SureFormTM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
10 | 470184 | Espátula de Cauterização Permanente de 8 mm, EndoWrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
11 | 470380 | Vedante da cânula do grampeador (borracha de vedação), de 12 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
12 | 470181 | Pinça resano, de 8 mm, 10 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
13 | 471171 | Micro-pinça bipolar de 8 mm, endowrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
14 | 470401 | Aplicador de clips pequenos, 8 mm, endowrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
15 | 470015 | Arm drape | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
16 | 470179 | Tesoura curva monopolar de 8mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
17 | 480275 | Pinça harmônica ace | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
18 | 480445 | Instrumento grampeador sureformtm 45, ponta reta, 12 tiros | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
19 | 471006 | Condutor de agulha grande, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
20 | 480422 | Pinça seladora de vasos 8mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
21 | 471172 | Pinça bipolar maryland de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
22 | 471205 | Pinça bipolar fenestrada de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
23 | 471093 | Pinça de apreensão prograsp, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
24 | 470359 | Obturador sem lâmina, 8mm, ótico | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
25 | 471309 | Condutor de agulha mega suturecut, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
26 | 470347 | Pinça de apreensão fenestrado com a ponta para cima, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
27 | 470473 | Arm drape | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
28 | 470183 | Gancho de cauterização permanente de 8mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
29 | 470361 | Vedante universal borracha de vedacao, 5mm 8mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
30 | 480545 | Instrumento grampeador sureformtm 45 de ponta curva, 12 tiros | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
31 | 470207 | Pinça de apreensão tenaculum, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
32 | 471296 | Condutor de agulha grande suturecut, endowrist, 15 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
33 | 471344 | Pinca de disseccao bipolar curva de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
34 | 470194 | Condutor de agulha mega, endowrist, 10 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
35 | 470036 | Pinça debakey, 10 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
36 | 470230 | Aplicador de clips grandes, 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
37 | 400180 | Acessório de cobertura de ponta do 470179 | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
38 | 470341 | Column drape | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
39 | 471049 | Pinça de apreensão cadiere, endowrist, 18 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
40 | 470008 | Obturador rombo, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
41 | 480440 | Synchroseal | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
42 | 470002 | Cânula padrão de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
43 | 470395 | Obturador sem lâmina do grampeador, de 12 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
44 | 470376 | Obturador rombo do grampeador, 12 mm, endowrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
45 | 470500 | Vedante universal (borracha de vedação), 5mm-12mm, estéril | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
46 | 470375 | Canula Padrão do Grampeador de 12 mm, comprimento 100mm, Endowrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
47 | 470249 | Retrator de Lâmina Dupla, 8 mm, 10 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
48 | 470033 | Micro-Pinça Black Diamond, de 8 mm, 15 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
49 | 470001 | Tesoura Potts, 8 mm, EndoWrist, 10 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
50 | 470246 | Retrator Atrial Curto à direita, 8 mm, 10 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
51 | 470009 | Obturador Rombo longo, de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
52 | 470004 | Cânula Longa de 8 mm, comprimento 150 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
53 | 470398 | Cone de Hasson 8mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
54 | 480460 | Instrumento Grampeador SureFormTM 60, 12 tiros, estéril, uso único Robótico da Vinci - Intuitive Surgical | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
55 | 48360B | Carga azul para grampeador 60 mm, SureFormTM, estéril | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
56 | 48360W | Carga branca para grampeador 60 mm, SureFormTM, estéril | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
57 | 400499 | BANDEJA DE ESTERILIZAÇÃO DA CÂMERA PORTÁTIL DO SISTEMA CIRÚRGICO ROBÓTICO DA VINCI - INTUITIVE SURGICAL | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
58 | 470042 | GUIA DE LUZ DA CÂMERA PORTÁTIL. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
59 | 470051 | ADAPTADOR DO GUIA DE LUZ DA CÂMERA PORTÁTIL. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
60 | 470035 | CÂMERA PORTÁTIL. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
61 | 470057 | ENDOSCOPIO PLUS,30 GRAUS,EXCLUSIVO PARA O SISTEMA CIRURGICO ROBOTICO DA VINCI INTUITIVE SURGICAL. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
62 | 371716 | CABO DE ATIVACAO DE ENERGIA, COVIDIEN, FORCE TRIAD, PARA USO COM O SISTEMA CIRURGICO ROBOTICO DA VINCI INTUITIVE SURGICAL. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
63 | 480299 | IRRIGADOR E ASPIRADOR, ENDOWRIST, 8MM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
64 | 48360G | CARGA VERDE PARA GRAMPEADOR 60 MM, SUREFORMTM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
65 | 470318 | RETRATOR SMALL GRAPTOR™, DE 8 MM ENDOWRIST, | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
66 | 470360 | OBTURADOR SEM LÂMINA, LONGO, 8MM (ÓTICO) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
67 | 470215 | PINÇA CARDIAC PROBE GRASPER, 8 MM | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
68 | 470007 | TESOURA PONTA REDONDA, ENDOWRIST, 10 USOS | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
69 | 400498 | Bandeja de esterilização do endoscópio de 8 mm do Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci - Intuitive Surgical | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
70 | 470056 | Endoscópio Plus, 0°, exclusivo para o Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci - Intuitive Surgical | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
71 | 471400 | Pinça bipolar longa, EndoWrist, 14 usos | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
72 | 470395 | Obturador sem Lâmina do Grampeador, 12 mm, EndoWrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
73 | 400482 | Conjunto conector para lavagem e desinfecção de endoscópio de 8 mm | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
74 | 470396 | Obturador sem Lâmina do Grampeador, longo, 12 mm, EndoWrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
75 | 470390 | Obturador Rombo do Grampeador, longo, 12 mm, EndoWrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
76 | 470389 | Cânula Comprida do grampeador de 12 mm, comprimento 150 mm, EndoWrist | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
77 | 48360T | Carga preta para grampeador 60 mm,SureFormTM, estéril, uso único, 12 unidades por caixa | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
78 | 470397 | PINO DE CALIBRAÇÃO/ MEDIÇÃO | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
79 | 470399 | CONE DE HASSON 12MM, PARA USO COM O SISTEMA CIRURGICO ROBOTICO DA VINCI INTUITIVE SURGICAL | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
80 | 400498 | Bandeja de esterilização do endoscópio de 8 mm do Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci - Intuitive Surgical | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
81 | 48345T | CARGA PRETA 4.6 PARA GRAMPEADOR ROBOTICO SUREFORM 45MM, METAL E PLASTICO, CARTUCHOS PARA CARGAS DO INSTRUMENTAL CIRURGICO DE GRAMPEAMENTO DE 45MM, PRETA COM TAMANHO DE GRAMPO DE 4.6 MM. | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
82 | 470205 | 8 mm Fenestrated Bipolar Forceps (Pinça Bipolar Fenestrada de 8 mm) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
83 | 470006 | 8 mm Large Needle Driver (Condutor de Agulha Grande de 8 mm) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
84 | 470296 | 8 mm Large SutureCut™ Needle Driver (Condutor de Agulha Grande SutureCut de 8 mm) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
85 | 470172 | 8 mm Maryland Bipolar Forceps (Pinça Bipolar Maryland de 8 mm) | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23
86 | 471190 | Pinça de Apreensão Cobra, EndoWrist, 18 usos, para uso com o Sistema Cirúrgico | 9018.90.97 | Sistema Cirúrgico Robóticco da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical | Sistema cirúrgico robótico | 81166920001 | 2027-01-23