## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | RM-ASY-06746 | (RM) ASSEM, BEAM LIMIT, WITH LED (LIMITADOR DE FEIXE COM LED) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
2 | RM-ASY-05788 | (RM) ASSY, INVERTER DRAWER (GAVETA INVERSORA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
3 | RM-ASY-05340 | (RM) ASSY, HV MULTIPLIER DRAWER (GAVETA MULTIPLIFICADORA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
4 | RM-ASY-01306 | ASSEM, FILTER REMANUFACTURED (FILTRO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
5 | RM-ASY-01308 | (RM) ASSEM, MIRROR (ESPELHO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
6 | RM-ASY-01309 | (RM) ASSEM, COLLIMATOR (COLIMADOR) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
7 | RM-ASY-01612 | (RM) ASSY, PWR DIST DRAWER (MODULO INTERNO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ALINHAMENTO DO GANTRY ) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
8 | RM-ASY-04242 | (RM) ASSY, GRID DEVICE (CONJUNTO DE GRADE) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
9 | RM-ASY-01272 | (RM) ASSY, INVERTER DRAWER (GAVETA INVERSORA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
10 | RM-ASY-01273 | (RM) ASSY, HV MULTIPLIER DRAWER (GAVETA MULTIPLIFICADORA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
11 | RM-ASY-01319 | (RM) ASSEM, COMPRESSION DEVICE, EXTERNAL (DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
12 | RM-ASY-05025 | (RM) ASSY, MIRROR, SCREW ADJUSTMENT (ESPELHO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: