## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | ASY-10477 | GRADE LINEAR (GRADE LINEAR) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
2 | ASY-01546 | ASSY, FIXED PWR DIST (DISTRIBUIDOR DE ENERGIA FIXO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
3 | ASY-01589 | CONJUNTO DE MOTOR E FREIO (CONJUNTO DE MOTOR E FREIO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
4 | PCB-00197 | ASSY., C-ARM TRANSITION BD. (PLACA DE TRANSIÇÃO DO C-ARM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
5 | PCB-00095 | ASSY.,COMP. DEVICE INTERFACE BD. (PLACA INTERFACE MECA COMPRES MAMA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
6 | PCB-00136 | ASSY.,C-ARM ZERO POSITION SENSE BD. (PLACA C-ARM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
7 | PCB-00393 | ASSY, MAG SENSE BD. (PLACA DO SENSOR DO MAG) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
8 | ASY-12206 | COMPRESSION DEVICE, EXTERNAL SERVICE REPLACEMENT (CONJUNTO DE COMPRESSÃO SEM FILTRO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
9 | CMP-00542 | FINGERPRINT READER, MODULE USB 5V, 8-BIT GRAY SCALE READER (LEITOR DE DIGITAIS, MÓDULO USB, 8BIT) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
10 | MME-01947 | CLUTCH, DRAG (FREIO DE ARRASTE) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
11 | ASY-02163 | 10CM RECT. LOC. MAG. PADDLE (PÁ DE LOCALIZAÇÃO DA MAGNIFICAÇÃO 10 CM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
12 | ASY-02036 | PADDLE ASSEMBLY, LOCALIZATION, RECTANGULAR OPENING, 15CM (PLACA DE LOCALIZAÇÃO ABERTA DE 15CM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
13 | FAB-03473 | SHIELD, TOMO, FACE (PROTETOR FACIAL) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
14 | ASY-01945 | PADDLE ASSEMBLY, SCREENING, FRAMELESS, 24 X 29 CM (BANDEJA DE COMP LOC 24X29) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
15 | PCB-00271 | ASSY, FACE SHIELD SENSE BD. (PROTETOR FACIAL) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
16 | PCB-00185 | ASSY, GANTRY CONTROL BD. (PLACA CONTROLE GANTRY) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
17 | ASY-01909 | ASSY, CDA, HOUSING W/ BUTTONS (TAMPA DO SUPORTE DO CONJUNTO DE COMPRESSÃO COM BOTÕES) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
18 | ASY-10628 | ASSY, CDA, HOUSING W/ BUTTONS (TAMPA DO SUPORTE DO CONJUNTO DE COMPRESSÃO COM BOTÕES) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
19 | CMP-00820 | SCANNER, BARCODE READER HANDHELD LINEAR IMAGER SINGLE-LINE, BLK, 72 SCAN LINES/SECOND (LEITOR DE CODIGO DE BARRAS) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
20 | PCB-01011 | ASSY, HDT PCIE VLC PCB (PLACA DE VIDEO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
21 | PCB-01094 | ASSY., FILAMENT / RTR PROTECT BD. (PLACA DE PROT DO FILAMET E ROTOR) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
22 | ASY-07944 | FMI KIT, DIMENSIONS, GRID RETRACT MOTOR (KIT FMI) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
23 | ASY-07911 | ASSY, XRAY SWITCH AND COMP RELEASE (INTERRUPTOR DO RAIO-X E COMPRESSOR) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
24 | ASY-07935 | FILTER, RHODIUM 50 UM ASSEMBLY (FILTRO DE RÓDIO 50 UM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
25 | ASY-01711 | ASSY, CAPACITOR AND BRIDGE (CAPACITOR E BRIDGE) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
26 | MEL-00143 | BRAKE, SIZE 14 708IN-LBS 8000RPM 35W 24VDC (FREIO DE ANGULAÇÃO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
27 | ASY-08500 | SMART CURVE 18x24 (COMPRESSOR SMART CURVE 18x24) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
28 | ASY-07380 | KIT FMI (KIT FMI) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
29 | ASY-01330 | ASSEM, CDA, FAST PADDLE (CONJUNTO DO MECANISMO DE COMPRESSÃO DE MAMA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
30 | PCB-00150 | ASSY., GRID INTERFACE BD. (PLACA DE INTERFACE DA GRADE) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
31 | ASY-01307 | ASSEM, BEAM LIMIT (CONJUNTO DE COLIMAÇÃO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
32 | ASY-01349 | ASSY, CAA CONTROLS INSERT RH (CONJUNTO CAA DIREITO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
33 | ASY-06709 | ASSY., SELENIA DIMENSIONS FOOTSWITCH (PEDAL) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
34 | ASY-01348 | ASSY, CAA CONTROLS INSERT LH (KIT CONTROLE CCA ESQUERDO) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
35 | PCB-00061 | ASSY, TUBEHEAD MICROPROCESSOR BD. (MICROPROCESSADOR 8D) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO:
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
36 | PCB-00064 | ASSY, C-ARM BD. (PLACA DO C-ARM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
37 | PCB-00123 | ASSY., AWS I/O INTERFACE (PLACA DE INTERFACE) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
38 | ASY-12208 | ASSEM, CDA, FAST PADDLE SERVICE REPLACEMENT (CONJUNTO DO MECANISMO DE COMPRESSÃO DA MAMA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
39 | PCB-00134 | ASSY., MAG SENSE BD. (SENSOR MAG) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
40 | CMP-01541 | SCANNER, BARCODE READER, 1D & 2D, HOST USB, RS-232 & KEYBOARD WEDGE, SCAN PATTERN-AREA IMAGE (838X640 PIXEL ARRAY) (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
41 | PCB-00183 | ASSY, PCM BD. (PLACA DE MONTAGEM PCM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
42 | PCB-00422 | ASSY., C-ARM SWITCH BOARD RIGHT (CONJ. INTERRUPTORES C-ARM DIR.) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
43 | PCB-00285 | ASSY, PCI EXPRESS PCB (PCB EXPRESSO PCI) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
44 | CMP-00818 | CONTROLLER, PROGRAMMED FOR TRAVEL 0-300MM, 120V 220-240VAC 50/60HZ 1.6WATTS, BLACK (CONTROLADOR) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
45 | CMP-01164 | SECURVIEW KEYPAD; USB 2.0; ROHS 2 COMPLIANT (TECLADO SECURVIEW) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
46 | PCB-00121 | ASSY, THERMAL CONTROLLER PCB (PLACA DTC) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
47 | ASY-01942 | ASSY, AWS X-RAY SWITCH, RH (CONJ DE BOTAO DISP DE RAIOS-X RH) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
48 | ASY-01943 | ASSY, AWS X-RAY SWITCH, LH (CONJ DE BOTAO DISP DE RAIOS-X LH) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
49 | ASY-01993 | PADDLE ASSEMBLY, LOCALIZATION, RECT. OPENING, 10CM (PA RETANGULAR DE LOCALIZACAO 10CM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
50 | PCB-00186 | ASSY., PADDLE POS. SENSOR (PLACA POSIC DE COMP) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
51 | PCB-00154 | ASSY, VTA CONTROL BD. (PLACA CONTROLADORA VTA - PCB-00154) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
52 | PCB-00086 | ASSY,C-ARM ANGLE DISPLAY BD. (PLACA DO DISPLAY DE ANGULO DE EXIBICAO DO C-ARM) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
53 | PCB-00155 | ASSY, VTA DRIVE BD. (PLACA DE INTERFACE VTA) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
54 | ASY-01940 | COMPRESSOR SMALL BREAST (COMPRESSOR PARA PEQUENAS MAMAS) | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia Dimensions / - | Aparelho para Mamografia | 10381370028 | 2025-03-31
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: