## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | 1-003-0167 | ASSY,PCB STAGE ANALOG (PLACA ANALÓGICA) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
2 | 3-000-0449 | ASSY,LCD DISPLAY (DISPLAY LCD) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
3 | ASY-00730 | ASSY, POWER SUPPLY (FONTE PRIMÁRIA) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
4 | 1-003-0084 | TUBE FILAMENT CONTROL BOARD (PLACA DE CONTROLE DE FILAMENTO DO TUBO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
5 | CMP-00020 | TRACKBALL, BLK (MOUSE LOCALIZADOR) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
6 | ASY-03928 | ASS'Y, LINEAR ACTUATOR (CONJUNTO LINEAR DO MOTOR) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
7 | 1-003-8089 | ASSY, AT INTERFACE BD (PLACA DA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
8 | 9-060-0069 | INDICATOR,ALIGNMENT (AGULHA DE CALIBRAÇÃO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
9 | CMP-00014 | MONITOR (MONITOR) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
10 | 1-092-0034 | KEYBOARD,CONTROL PANEL (TECLADO DO PAINEL DE CONTROLE) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
11 | 3-000-1653 | ASSY, CLAMP, COMP PADDLE (GRAMPO DE COMPRESSÃO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
12 | PCB-00605 | ASSY.,MCP STAGE ELECTRONICS BD. (PLACA MCP) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
13 | 1-003-0520 | ASSY,AEC DETECTOR BD (PLACA DETECTORA) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
14 | 2-230-4002 | BELT,TIMING 3/32X32 PITCH (CORREIA DE COMPRESSÃO 3/32X32) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
15 | FAB-04604 | SHIELD, M.C.P. BREAST TRAY (PROTETOR DO BUCKY) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
16 | PCB-00015 | ASSY,MICROPROCESSOR BD (PLACA MICROPROCESSADORA) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
17 | 1-003-0355 | ASSY,STAGE BD. (PLACA ASSY STAGE BOARD) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
18 | 3-000-1907 | ASSY; TBL UP/DWN LD SCR-RS (JACK SCREW RIGHT - 3-000-1907 - IMP) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
19 | ASY-04197 | ASSY, LAMP-TUBEARM R.S. (LÂMPADA DO TUBO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
20 | 1-003-0521 | ASSY,INPUT PWR PANE (PLACA INTERFACE DA FONTE) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
21 | ASY-00086 | ASSY,CONTROL UNIT (UNIDADE DE CONTROLE) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
22 | 1-003-0114 | ASSY; FILAMENT PROTECT PCB (FILAMENTO DE PROTEÇÃO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
23 | 1-003-0161 | ASSY,TABLE CONTROL PCB (PLACA DE COMANDO DE BOTOES REV.4) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
24 | 1-003-0523 | ASSY,KEYBD TRANSITION BD (PLACA DE TRANSIÇÃO DO TECLADO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
25 | PCB-00335 | ASSY., DSM/USB INTERFACE BD. (PLACA DE CAPTURA DSM) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
26 | 1-003-0205 | MICROPROCESSOR PCB (PLACA DE INTERFACE) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
27 | 1-003-0518 | ASSY,COMM.INTERFACE BD (PLACA DE CONTROLE INTERFACE PCB) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
28 | 1-003-0314 | ASSY,POWER CONTROL RD. (PLACA DE COMANDOS DOS MOT. REV.6) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
29 | 1-003-0516 | ASSY,BACK-UP RELAY BD (PLACA DE ENTRADA DE ENERGIA) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
30 | 1-003-0331 | ASSY,LOCKOUT RELAY PC BD. (PLACA DE BLOQUEIO REPLAY PC) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
31 | 2-230-4005 | GEARBELT (CORREIA DE ENGRENAGEM) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
32 | 2-230-4011 | BELT,GEAR DRIVE-32 PITCH (CORREIA DE CX DE TRANS - 32 PITCH) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
33 | 2-230-4012 | BELT,GEAR DRIVE-32 PITCH (CORREIA DE CX DE TRANS - 32 PITCH) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
34 | 1-003-0231 | ASSY,STAGE X-Y MTR DRIVER (PLACA MOTOR DRIVER) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
35 | 1-003-0493 | ASSY,MICROPROCESSOR BD. (PLACA MICROPROCESSADORA) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
36 | 1-003-0242 | ASSY,MTRZD STGE BD.DIGIT. (PLACA DIGITAL) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
37 | 1-195-3024 | POT,10K (POTENCIOMETRO 10K) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
38 | 2-230-4004 | GEARBELT (CORREIA DE TRANSMISSÃO) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
39 | 2-130-0021 | BRAKE, COMPRESSION MOTOR (FREIO DE COMPRESSAO DO MOTOR) | 9022.90.90 | Multicare Platinum / - | Equipamento de Biópsia da Mama | 10381370009 | 2024-10-01
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: