## Plan1
Relação de itens - Peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | PCB-00882 | Placa de circuito impresso de controle do colimador,composto por silício, cobre, polímeros, componentes eletrônicos, conector. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
2 | 1-003-0306 | Placa de circuito impresso de controle do rotor do tubo de Raio-X,composto por silício, cobre, polímeros, componentes eletrônicos, conector. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
3 | ASY-01945 | Pá de Screening de Rotina 24x29 cm utilizado para comprimir a mama do paciente nos exames de mamografia, composto por policarbonato. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
4 | FAB-03473 | Protetor facial para a realização de exames de mamografia que garante que o paciente não coloque o rosto na região de imagem do mamógrafo, composto por policarbonato. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
5 | PCB-00095 | Placa de circuito impresso quec controla o mecanismo de compressão de Mama composto por silício, cobre, polímeros e plástico. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
6 | 1-003-0288 | Placa de circuito impresso para controle do motor da lampada composto por policarbonato, silicio, cobre, polimeros. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
7 | 1-003-0481 | Placa de circuito impresso receptor micro FFD que controla as placas do equipamento, composto por plástico ABS, Silicio, cobre e metal.. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
8 | 1-003-0483 | Placa de circuito impresso de interconexão da fonte, distribui sinais elétricos entre placas de circuito, composto por silicio, cobre, polimeros e policarbonato, componentes eletrônicos e conexões. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
9 | 1-003-0335 | Placa de circuito impresso de controle MIC PROC que distribui o sinai elétricos entre as placas de Controle de Alta tensão, composto por silicio, cobre, polimeros e policarbonato. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
10 | 1-003-0354 | Placa de circuito impresso de controle de entrada de energia, composto por policarbonato, silicio, cobre, polimeros. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
11 | 1-003-0333 | Placa de circuito impresso de controle de tensões de filamento, composto por silicio, cobre, polimeros e policarbonato. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
12 | 1-003-0336 | Placa de circuito impresso de controle do Rotor do tubo de raios-x, composto por silício, cobre, polímeros componentes eletrônicos, conector. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
13 | 1-003-0303 | Placa de circuito impresso que controla os movimentos do Braço C composto por silício, cobre, polímeros, componentes eletrônicos, conector. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
14 | ASY-00679 | Tampa do compressor quee protege a parte interna do braço em C e placas de circuito impresso que comandam o display de compressão, composto de Metal, PVC, silicio, cobre, policabornato e tecido. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
15 | ASY-00622 | Tampa e cortina de proteção que protege o interior do equipamento, composto por metal e plástico e proteção sanfonada . | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
16 | 2-230-4001 | Trilho de movimento que faz com que o potenciômetro se movimente composto por nylon e metal. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
17 | 1-700-0115 | Chave de fim de curso que limita o fim de curso do braço em C composto por plástico ABS e metal. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
18 | 2-230-2006 | Trilho que serverpara tranferir o movimento do eixo do motor para o carro de compressão, composto de aço. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
19 | 4-000-0025 | Peça tipo chave que fixa os compressores e movimenta o compressor manualmente, composto por metal, plástico ABS, polímeros e Aço Manoplas, bobina magnética, engrenagens e polias. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
20 | 1-070-0032 | Dispositivo tipo chave de segurança para proteção do cricuito, composto por plástico ABS e Metal. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
21 | 1-096-0107 | PN 1-096-0107 BARCODE READER Leitor Barcode faz a leitura das fichas para registro dos pacientes, composto por plástico ABS e metal. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
22 | 1-003-0503 | Placa de circuito impresso de controle do console que fornece tensões necessárias para o funcionamento do equipamento composto por Silicio, cobre, polímeros e policarbonato. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
23 | 1-003-0341 | Placa de circuito impresso que controla as tensões e fornecer alimentação para as placas composto por silício, cobre, polímeros e policarbonato. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
24 | MEL-00061 | Mini Bick que processa os dados provenientes do detector, composto por cobre, polímeros, plástico ABS, placas de circuito impresso, conectores e fontes. | 9022.90.90 | Sistema de Mamografia Selenia / - | Aparelho para Mamografia | 10381370012 | 2005-01-07
USO EXCLUSIVO ABIMO
PROCESSO Nº:
DATA DE EMISSÃO:
VISTO: