## Peças recondicionadas
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
1 | BSM41-2231-02 | Unidade de Monotiramento | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503/MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
2 | BSM41-2628 | Pré-amplificador | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
3 | BSM41-3877 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
4 | BSM41-3940-01 | Amplificador de corrente de gradientes | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
5 | BSM41-3940-13 | Rectifier board | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
6 | BSM41-4407 | Pré-amplificador | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
7 | BSM41-5142-02 | Amplificador de corrente de gradientes | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
8 | BSM41-5142-08 | Current Sensor | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
9 | BSM41-5142-12 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
10 | BSM41-5142-35 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
11 | BSM41-5509-01 | Amplificador de corrente de gradientes | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
12 | BSM41-5509-08 | Sensor de corrente | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
13 | BSM41-5509-13 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
14 | BSM41-6114 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
15 | BSM41-6125-01 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
16 | BSM41-6234-02 | Sensor de corrente | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
17 | BSM41-6236-01 | Amplificador de corrente de gradientes | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
18 | BSM41-6466 | Unidade de Supervisão do Magneto TN150 | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
19 | BSM41-6710-01 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
20 | BSM41-6710-02 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
21 | BSM41-6741E | UNIDADE DE RESFRIAMENTO DO MAGNETO | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
22 | BSM41-6803E | UNIDADE DE MONITORAMENTO DO MAGNETO | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
23 | BSM42-0508 | RF amp TNA6420C | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503/MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
24 | BSM42-0724 | Amplificador de rádio frequência | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
25 | BSM42-0735 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
26 | BSM42-0740 | AMPLIFICADOR DE RF | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
27 | BSM42-0790 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
28 | PM41-10160 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
29 | PM41-12891 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
30 | PM41-13218 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
31 | PM41-13830 | Unidade de servomecanismo | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
32 | PM41-13936 1 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
33 | PM41-15360 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
34 | PM41-15362 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
35 | PM42-01561 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
36 | PM42-01610 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
37 | PM42-01648 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
38 | PM42-01649 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
39 | PM42-02074 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
40 | PM42-02138 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
41 | PM43-08698 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE MEMORIA | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1503 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
42 | PM43-08750 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
43 | PM43-08772 | no-break | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
44 | PM43-08890 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
45 | PM43-08891 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
46 | PM43-08912 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
47 | PM43-09085 | No-break | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
48 | PM43-09129 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
49 | PM43-09186 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
50 | PM43-09189 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
51 | PM43-09402 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
52 | PM43-09408 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
53 | PM43-09408 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
54 | PM43-09410 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
55 | PM46-06122 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
56 | PM47-00895 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
57 | PM43-09479 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
58 | BSM41-6462-01 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
59 | BSM41-6291 | Compresso criogênico F-70H | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020/MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
60 | PM43-09461 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
61 | PM41-12470 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504/MRT-1510 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
62 | BSM41-6110 | PRE AMPLIFICADOR DE RF BSM41-6110 | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
63 | PM43-09448 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
64 | PM43-09488 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
65 | PM43-09219 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1504 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
66 | BSM41-6470 | Unidade para resfriamento do magneto (RDK-408D3) | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
67 | PM43-09478 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
68 | PM41-17931 | Amplificador de Corrente de Gradiente | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
Relação de itens - peças para utilização na manutenção de equipamentos
TABELA DE USO EXCLUSIVO PARA ITENS RECONDICIONADOS
Item | Part Number | Descrição do Item | NCM do Item | Equipamento/Modelo | Nome Técnico conforme registro ANVISA | Nº Registro ANVISA | Validade do Registro
69 | PM41-20031 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1550 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
70 | PM41-16289 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1550 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
71 | PM41-18861 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1550 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
72 | PM41-18879 | Placa de CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1550 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
73 | BSM49-0871-01 | FILTRO ISOLADOR DE RADIO FREQUENCIA DO MAGNETO | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
74 | PM41-17948 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
75 | BSM42-0809 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
76 | PM43-09419 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
77 | PM43-09419 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
78 | PM43-09809 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
79 | BSM41-6466 | UNIDADE DE SUPERVISAO DO MAGNETO | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-2020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
80 | PM43-10225 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-1550 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE
81 | PM42-02133 | PLACA DE CI | 90181990 | Ressonancia Magnética - MRT-3020 | EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | 10295030066 | VIGENTE