

TOMÓGRAFO INTRAOPERATÓRIO MÓVEL 
MODELO: AIRO
MARCA: MOBIUS
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Uma solução integrada para aquisição de imagens e posicionamento de pacientes, o Airo é ideal para procedimentos de crânio, coluna e trauma. Desenvolvido para funcionar no interior de salas cirúrgicas existentes, o Airo elimina a necessidade de construção ou customizações específicas (dependendo dos padrões locais, uso pretendido e condições estruturais do prédio).
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· Tomógrafo helicoidal com estrela de referência de detecção de 32 cortes, para aquisição em alta resolução de imagens de tecidos moles em toda a escala de Hounsfield
· A abertura extragrande de 107 cm expande o valor intraoperatório
· O tamanho extremamente reduzido permite o transporte através de portas padrão
· Componentes personalizados e patenteados de gabinetes de gantry extra finos, aumentando a flexibilidade do sistema
· O volume de aquisição de imagens de 50 cm de diâmetro x 100 cm de comprimento permite adquirir toda a coluna
· A integração com a coluna de Sala Cirúrgica TRUMPF TruSystem7500 proporciona resultados de aquisição de imagens reproduzíveis
· A tela sensível ao toque portátil possibilita o controle eficaz da aquisição, do transporte e da calibração.
· Sistema patenteado de refrigeração a ar
· O sistema de acionamento elétrico (a bateria) e a câmera de visualização frontal asseguram a facilidade de manobra por um único operador
· Conexão padrão de alimentação.
· Inclui:
· Controle remoto (incluindo carregador) do sistema de posicionamento de paciente TRUMPF Medical TruSystem 7500.
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